## Комбыты
Приложение №2 к приказу от 29.12.2016 г.
Приложение №2 к приказу от "___"_________г.
Прейскурант на услуги по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
Расчет составлен в соответствии с Методикой определения стоимости услуг ГРО (Услуг по прочей деятельности) Р Газпром Газораспределение 6.4.-2015
(для комбытобъектов)
вводится в действие с 01.01.2020 года
№ пп | Наименование работ и газового оборудования | Справочно: № позиции Прейскуранта ОАО "Росгазификация" | ед. измерения | Состав исполнителей | Материалы | Часовой ФОТ, руб. | Страховые взносы | Амортизация | Прочие расходы | Норма времени на единицу | Расходы на оплату труда, руб. | Себестоимость, всего | Цена, руб. |  | Цена 2016 года | Отклонение | Цена С 01. 01.18, руб. |  | Цена С 01. 01.19, руб. |  | Цена с 01. 01.2020, руб.
[13 empty] | с НДС | без НДС |  |  | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС
Раздел 5. Наружные стальные газопроводы, арматура и сооружения (по прейскуранту Росгазификация)
Глава 1. Техническое обслуживание наружных стальных газопроводов, арматуры и сооружений
1.1 | Технический осмотр подземных газопроводов | 5.1.1. | км | слесарь 2 р. |  | 114.82 |  |  |  | 0.43 | 49.3726 | 219.4019 | 321 | 272.28 | 311 | 103.2% | 337.05 | 285.894 | 358.8541 | 299.0451 | 363.8781 | 303.2318
|  |  |  | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.43 | 55.1045 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.2 | Технический осмотр надземных газопроводов | 5.1.2. | км | слесарь 2 р. |  | 114.82 |  |  |  | 0.58 | 66.5956 | 295.9375 | 433 | 367.26 | 420 | 103.1% | 454.65 | 385.623 | 484.034 | 403.3617 | 490.8105 | 409.0087
|  |  |  | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.58 | 74.327 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.3 | Обход и осмотр внутриквартального и дворового газопровода | 5.1.3. | 100 м | слесарь 2 р. |  | 114.82 |  |  |  | 0.03 | 3.4446 | 15.3071 | 22 | 19 | 22 | 100% | 23.1 | 19.95 | 25.0412 | 20.8677 | 25.3918 | 21.1598
|  |  |  | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.03 | 3.8445 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.4 | Проверка целостности, состояния окраски и креплений наружного газопровода | - | 100 м | слесарь 2 р. |  | 114.82 |  |  |  | 0.03 | 3.4446 | 15.3071 | 21 | 18.14 | 22 | 95.45% | 22.05 | 19.047 | 23.9078 | 19.9232 | 24.2425 | 20.2021
|  |  |  | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.03 | 3.8445 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.5 | Проверка целостности, состояния окраски и креплений внутреннего газопровода | - | 100 м | слесарь 2 р. |  | 114.82 |  |  |  | 0.03 | 3.4446 | 15.3071 | 21 | 18.14 | 22 | 95.45% | 22.05 | 19.047 | 23.9078 | 19.9232 | 24.2425 | 20.2021
|  |  |  | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.03 | 3.8445 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.6 | Технический осмотр и проверка на загазованность газового ввода | 5.1.4. | шт. | слесарь 2 р. |  | 114.82 |  |  |  | 0.02 | 2.2964 | 10.2047 | 15 | 12.66 | 14 | 107.1% | 15.75 | 13.293 | 16.6854 | 13.9045 | 16.919 | 14.0991
|  |  |  | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.02 | 2.563 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.7 | Проверка состояния уплотнений защитных футляров, осмотр и проверка герметичности и целостности г/п в местах прокладки через наружние строительные конструкции зданий |  | шт. | слесарь 2 р. |  | 114.82 |  |  |  | 0.02 | 2.2964 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.03 | 3.8445 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.8 | Проверка на загазованность газовых колодцев и камер инженерных подземных сооружений (При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышек колодцев от снега и льда применять коэф. 1,2; при проверке на загазованность через отверстие в крышках колодцев применять коэф. 0,8) | 5.1.5. | шт. | слесарь 2 р. |  | 114.82 |  |  |  | 0.05 | 5.741 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.06 | 7.689 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.9 | Проверка на загазованность подвала здания (технического подполья), подлежащего проверке в зоне 15м от газопровода (если газопровод находится в границах земельного участка потребителя и здание расположено вне зоны 15м от распределительного газопровода) | 5.1.6. | шт. | слесарь 2 р. |  | 114.82 |  |  |  | 0.14 | 16.0748 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.15 | 19.2225 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.10 | Проверка на загазованность контрольной трубки (при выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышки ковера от снега и льда в п. 5.1 7-5.1.12 применять коэф. 1,2) | 5.1.7. | шт. | слесарь 2 р. |  | 114.82 |  |  |  | 0.05 | 5.741 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.05 | 6.4075 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.11 | Проверка состояния контрольного проводника | 5.1.8. | шт. | слесарь 2 р. |  | 114.82 |  |  |  | 0.04 | 4.5928 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.05 | 6.4075 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.12 | Проверка технического состояния гидрозатвора | 5.1.9. | шт. | слесарь 2 р. |  | 114.82 |  |  |  | 0.06 | 6.8892 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.06 | 7.689 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.13 | Проверка технического состояния конденсатосборника без удаления конденсата | 5.1.10. | шт. | слесарь 2 р. |  | 114.82 |  |  |  | 0.05 | 5.741 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.05 | 6.4075 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.14 | Проверка технического состояния конденсатосборника с удалением конденсата давлением газа | 5.1.11. | шт. | слесарь 2 р. |  | 114.82 |  |  |  | 0.2 | 22.964 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.2 | 25.63 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.15 | То же, с удалением конденсата ручным насосом | 5.1.12. | шт. | слесарь 2 р. |  | 114.82 |  |  |  | 0.32 | 36.7424 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.32 | 41.008 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.16 | Оформление результатов обхода трассы газопровода | 5.1.13. | шт. | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.3 | 38.445 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.17 | Установка указателя на трассе газопровода (При выполнении работы на проезжей части улицы двумя исполнителями прим. коэф. 2,0) | 5.1.14. | шт. | слесарь 2 р. |  | 114.82 |  |  |  | 0.25 | 28.705 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.18 | Реставрация настенных знаков с заменой знака | 5.1.15. | шт. | слесарь 2 р. |  | 114.82 |  |  |  | 0.35 | 40.187 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.19 | То же без замены знака | 5.1.16. | шт. | слесарь 2 р. |  | 114.82 |  |  |  | 0.15 | 17.223 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.20 | Буровой осмотр газопровода с асфальтно-бетонным покрытием с использованием бурильной установки | 5.1.17. | шт. | слесарь 2 р. |  | 114.82 |  |  |  | 0.16 | 18.3712 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.16 | 20.504 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.21 | То же, при бурении скважин вручную | 5.1.18. | шт. | слесарь 2 р. |  | 114.82 |  |  |  | 0.21 | 24.1122 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.21 | 26.9115 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.22 | Буровой осмотр газопровода без покрытия при бурении скважины вручную | 5.1.19. | шт. | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.18 | 23.067 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 0.18 | 25.8336 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.23 | Шурфовой осмотр газопровода с асфальтно-бетонным покрытием (В ценах не учтены затраты на разработку грунта) | 5.1.20. | шт. | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 3.1 | 397.265 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 3.1 | 444.912 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.24 | То же без покрытия | 5.1.21. | шт. | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.48 | 61.512 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 0.48 | 68.8896 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.25 | Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца до 1 м и диаметре крана до 50 мм | 5.1.22. | шт. | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.88 | 112.772 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.26 | То же при глубине колодца до 1 м и диаметре задвижки до 150 мм | 5.1.23. | шт. | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 2.13 | 272.9595 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.27 | Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м и диаметре крана 51-100 мм | 5.1.24. | шт. | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 1.09 | 139.6835 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.28 | То же, при диаметре крана 101-150 мм | 5.1.25. | шт. | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 1.31 | 167.8765 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.29 | Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м и диаметре задвижки 151-300 мм | 5.1.26. | шт. | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 2.49 | 319.0935 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.30 | То же, при диаметре задвижки 301-500 мм | 5.1.27. | шт. | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 2.85 | 365.2275 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.31 | То же, при диаметре задвижки 501-700 мм | 5.1.28. | шт. | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 3.21 | 411.3615 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром | 5.1.29. | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.32.1 | до 50 мм |  | шт. | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.96 | 123.024 | 258.3504 | 378 | 320.61 | 367 | 103% | 396.9 | 336.6405 | 422.5512 | 352.126 | 428.4669 | 357.0557
1.32.2 | 51-100 мм |  |  | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 1.2 | 153.78 | 322.938 | 473 | 400.77 | 459 | 103.1% | 496.65 | 420.8085 | 528.1988 | 440.1657 | 535.5936 | 446.328
1.33. | Ремонт задвижки на газопроводе высокого ( среднего ) давления с диаметром газопровода до 100 мм | 5.3.19. |  | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 5.1 | 731.952 | 1537.0992 | 2251 | 1907.54 | 2176 | 103.4% | 2363.55 | 2002.917 | 2514.0614 | 2095.0512 | 2549.2583 | 2124.3819
| 101 - 200 мм |  | задвижка | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 5.9 | 846.768 | 1778.2128 | 2604 | 2206.76 | 2517 | 103.5% | 2734.2 | 2317.098 | 2908.4214 | 2423.6845 | 2949.1393 | 2457.6161
| 201 - 300 мм |  | задвижка | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 6.7 | 961.584 | 2019.3264 | 2957 | 2505.98 | 2858 | 103.5% | 3104.85 | 2631.279 | 3302.7814 | 2752.3178 | 3349.0203 | 2790.8503
| 301 - 500 мм |  | задвижка | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 7.9 | 1133.808 | 2380.9968 | 3487 | 2954.82 | 3370 | 103.5% | 3661.35 | 3102.561 | 3894.3346 | 3245.2788 | 3948.8553 | 3290.7127
| св. 500 мм |  | задвижка | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 9.5 | 1363.44 | 2863.224 | 4193 | 3553.26 | 4052 | 103.5% | 4402.65 | 3730.923 | 4683.0545 | 3902.5455 | 4748.6173 | 3957.1811
| ( В пунктах 5.3.19. - 5.3.20. При выполнении работ , связанных со снятием и установкой плиты перекрытия колодца , использовать пункт 5.3.39 ; при работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2 ; в колодце - коэф. 1,4 ) с приставной лестницы применять коэф. 1,2 ; в колодце - коэф. 1,4 ) | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.34. | Ремонт задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода до 100 мм | 5.3.20. | задвижка | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 5.1 | 653.565 | 1372.4865 | 2010 | 1703.26 | 1950 | 103.1% | 2110.5 | 1788.423 | 2244.8285 | 1870.6905 | 2276.2561 | 1558.9087
| 101 - 200 мм |  | задвижка | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 5.9 | 756.085 | 1587.7785 | 2325 | 1970.43 | 2256 | 103.1% | 2441.25 | 2068.9515 | 2596.9479 | 2164.1233 | 2633.3052 | 1803.4361
| свыше 200 мм |  | задвижка | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 6.7 | 858.605 | 1803.0705 | 2640 | 2237.61 | 2562 | 103% | 2772 | 2349.4905 | 2949.0805 | 2457.5671 | 2990.3676 | 2047.9726
1.35. | Осмотр технического состояния ГРП при одной нитке газопровода ( В зимний период в пунктах 7.1.1-7.1.5. Применять коэф.1,2) | 7.1.1. | пункт | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 1.04 | 133.276 | 279.8796 | 410 | 347.33 | 398 | 103% | 430.5 | 364.6965 | 457.767 | 381.4725 | 464.1758 | 317.8938
1.35.1. | Осмотр технического состояния ГРП при двух нитках газопровода ( В зимний период в пунктах 7.1.1-7.1.5. Применять коэф.1,2) | 7.1.2. | пункт | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 1.92 | 246.048 | 516.7008 | 757 | 641.23 | 734 | 103.1% | 794.85 | 673.2915 | 845.1155 | 704.2629 | 856.9471 | 586.8858
1.36. | Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке газопровода | 7.1.4. | пункт | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.62 | 79.453 | 166.8513 | 244 | 207.06 | 237 | 103% | 256.2 | 217.413 | 272.8968 | 227.414 | 276.7174 | 189.5117
1.37. | Осмотр технического состояния регуляторов давления типа РДГК-6, РДГК-10, РДГД-20, РДНК-400, РДСК-50 | 7.1.6 | регулятор | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.72 | 92.268 | 193.7628 | 284 | 240.46 | 275 | 103.3% | 298.2 | 252.483 | 316.9167 | 264.0972 | 321.3535 | 220.081
1.38. | Техническое обслуживание ГРП при одной нитке газопровода диаметром до 100 мм | 7.2.1. | ГРП | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 2 | 256.3 | 1817.004 | 2661 | 2254.9 | 2581 | 103.1% | 2794.05 | 2367.645 | 2971.868 | 2476.5567 | 3013.4742 | 2511.2285
|  |  |  | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 2 | 287.04 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | слесарь 5 р. |  | 160.95 |  |  |  | 2 | 321.9 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
| 101 - 200 мм |  | ГРП | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 2.6 | 333.19 | 2429.7042 | 3558 | 3015.26 | 3452 | 103.1% | 3735.9 | 3166.023 | 3973.9921 | 3311.6601 | 4029.628 | 3358.0233
|  |  |  | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 2.6 | 373.152 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | слесарь 5 р. |  | 160.95 |  |  |  | 2.8 | 450.66 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
1.38.1 | Техническое обслуживание ГРП при двух нитках газопровода диаметром до 100 мм | 7.2.2. | ГРП | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 3.7 | 474.155 | 3395.2569 | 4972 | 4213.51 | 4824 | 103.1% | 5220.6 | 4424.1855 | 5553.2376 | 4627.698 | 5630.983 | 4692.4858
|  |  |  | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 3.7 | 531.024 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | слесарь 5 р. |  | 160.95 |  |  |  | 3.8 | 611.61 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
| 101 - 200 мм |  | ГРП | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 5 | 640.75 | 4542.51 | 6652 | 5637.25 | 6454 | 103.1% | 6984.6 | 5919.1125 | 7429.67 | 6191.3917 | 7533.6854 | 6278.0712
|  |  |  | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 5 | 717.6 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | слесарь 5 р. |  | 160.95 |  |  |  | 5 | 804.75 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
1.39. | Текущий ремонт оборудования ГРП при одной нитке газопровода | 7.2.3. | ГРП | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 6.28 | 804.782 | 5712.1525 | 8365 | 7088.78 | 8115 | 103.1% | 8783.25 | 7443.219 | 9342.7285 | 7785.6071 | 9473.5267 | 7894.6056
|  |  |  | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 6.28 | 901.3056 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | слесарь 5 р. |  | 160.95 |  |  |  | 6.3 | 1013.985 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
1.39.1. | Текущий ремонт оборудования ГРП при двух нитках газопровода | 7.2.4. | ГРП | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 12.4 | 1589.06 | 11265.4248 | 16497 | 13980.39 | 16005 | 103.1% | 17321.85 | 14679.4095 | 18425.5948 | 15354.6623 | 18683.5531 | 15569.6276
|  |  |  | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 12.4 | 1779.648 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | слесарь 5 р. |  | 160.95 |  |  |  | 12.4 | 1995.78 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0
1.40. | Техническое обслуживание оборудования ШРП при одной нитке газопровода | 7.2.5 | ШРП | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 2.16 | 310.0032 | 1381.0759 | 2022 | 1713.92 | 1962 | 103.1% | 2123.1 | 1799.616 | 2258.878 | 1882.3983 | 2290.5023 | 1908.7519
|  |  |  | слесарь 5 р. |  | 160.95 |  |  |  | 2.16 | 347.652 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
1.41. | Текущий ремонт оборудования ШРП при одной нитке газопровода | 7.2.7 | ШРП | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 9.35 | 1341.912 | 5978.2685 | 8754 | 7419.03 | 8493 | 103.1% | 9191.7 | 7789.9815 | 9777.9848 | 8148.3206 | 9914.8766 | 8262.3971
|  |  |  | слесарь 5 р. |  | 160.95 |  |  |  | 9.35 | 1504.8825 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
1.42. | Техническое обслуживание РДГК- 6 , РДГК - 10 | 7.2.9. | регулятор | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 2.88 | 413.3376 | 868.009 | 1271 | 1077.2 | 1229 | 103.4% | 1334.55 | 1131.06 | 1419.7065 | 1183.0888 | 1439.5824 | 1199.652
1.43. | Текущий ремонт РДГК -6 , РДГК - 10 | 7.2.10. | регулятор | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 5.76 | 826.6752 | 1736.0179 | 2542 | 2154.4 | 2457 | 103.5% | 2669.1 | 2262.12 | 2839.413 | 2366.1775 | 2879.1648 | 2399.304
1.44. | Техническое обслуживание РДГД-20, РДНК-400, РДСК-50 | 7.2.11. | регулятор | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 2 | 287.04 | 1278.774 | 1873 | 1586.96 | 1817 | 103.1% | 1966.65 | 1666.308 | 2091.5498 | 1742.9582 | 2120.8315 | 1767.3596
|  |  |  | слесарь 5 р. |  | 160.95 |  |  |  | 2 | 321.9 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0
1.45. | Текущий ремонт РДГД-20 , РДНК-400, РДСК - 50 | 7.2.12. | регулятор | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 8.5 | 1219.92 | 5434.7895 | 7959 | 6744.57 | 7721 | 103.1% | 8356.95 | 7081.7985 | 8889.0735 | 7407.5612 | 9013.5205 | 7511.2671
|  |  |  | слесарь 5 р. |  | 160.95 |  |  |  | 8.5 | 1368.075 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
1.46. | Проверка параметров срабатывания и настройка | 7.2.20. | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| РДУК с диаметром до 100 мм |  | РДУК | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 2.16 | 310.0032 | 651.0067 | 953 | 807.9 | 921 | 103.5% | 1000.65 | 848.295 | 1064.7799 | 887.3166 | 1079.6868 | 899.739
| 101-200 мм |  | РДУК | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 3.24 | 465.0048 | 976.5101 | 1430 | 1211.85 | 1382 | 103.5% | 1501.5 | 1272.4425 | 1597.1698 | 1330.9749 | 1619.5302 | 1349.6085
1.47. | Проверка параметров срабатывания и настройка ПКН,ПЗК и КПЗ с диаметром | 7.2.21. | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| до 100 мм |  | клапан | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 1.44 | 206.6688 | 434.0045 | 636 | 538.6 | 614 | 103.6% | 667.8 | 565.53 | 709.8533 | 591.5444 | 719.7912 | 599.826
| 101-200 мм |  | клапан | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 2.16 | 310.0032 | 651.0067 | 953 | 807.9 | 921 | 103.5% | 1000.65 | 848.295 | 1064.7799 | 887.3166 | 1079.6868 | 899.739
1.48. | Проверка параметров срабатывания и настройка ПСК-50 | 7.2.22. | клапан | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 0.72 | 103.3344 | 217.0022 | 318 | 269.3 | 307 | 103.6% | 333.9 | 282.765 | 354.9266 | 295.7722 | 359.8956 | 299.913
1.49. | Очистка газового фильтра типа ФВ диаметром 50 мм | 7.2.26. | фильтр | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 1.44 | 206.6688 | 434.0045 | 636 | 538.6 | 614 | 103.6% | 667.8 | 565.53 | 709.8533 | 591.5444 | 719.7912 | 599.826
| 100 мм |  | фильтр | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 2.16 | 310.0032 | 651.0067 | 953 | 807.9 | 921 | 103.5% | 1000.65 | 848.295 | 1064.7799 | 887.3166 | 1079.6868 | 899.739
| 200 мм |  | фильтр | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 2.88 | 413.3376 | 868.009 | 1271 | 1077.2 | 1229 | 103.4% | 1334.55 | 1131.06 | 1419.7065 | 1183.0888 | 1439.5824 | 1199.652
1.50. | Отключение ( консервация ) оборудования ГРП ГРУ | 7.3.33. | пункт | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 1.3 | 166.595 | 1181.0526 | 1730 | 1465.69 | 1678 | 103.1% | 1816.5 | 1538.9745 | 1931.7208 | 1609.7673 | 1958.7649 | 1632.3041
|  |  |  | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 1.3 | 186.576 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | слесарь 5 р. |  | 160.95 |  |  |  | 1.3 | 209.235 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0
1.51. | Пуск ( расконсервация ) ГРП после отключения | 7.3.34. | пункт | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 1.9 | 243.485 | 1726.1538 | 2528 | 2142.16 | 2452 | 103.1% | 2654.4 | 2249.268 | 2823.2812 | 2352.7343 | 2862.8071 | 2385.6726
|  |  |  | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 1.9 | 272.688 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | слесарь 5 р. |  | 160.95 |  |  |  | 1.9 | 305.805 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0
1.52. | Отключение ( консервация ) оборудования ШРП ( При работе в зимних условиях в пунктах 7.3.35 и 7.3.36 применять коэф. 1,2 ) | 7.3.35. | пункт | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 2.3 | 330.096 | 693.2016 | 1015 | 860.26 | 981 | 103.5% | 1065.75 | 903.273 | 1133.7883 | 944.8236 | 1149.6613 | 958.0511
1.53. | Пуск ( расконсервация )ШРП после отключения | 7.3.36. | пункт | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 1.57 | 225.3264 | 1003.8376 | 1470 | 1245.76 | 1426 | 103.1% | 1543.5 | 1308.048 | 1641.8618 | 1368.2182 | 1664.8479 | 1387.3733
|  |  |  | слесарь 5 р. |  | 160.95 |  |  |  | 1.57 | 252.6915 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
1.54. | Отключение ( консервация ) на летний период газового оборудования котельной с котлом средней мощности ( от 1 до 5 Гкал/ч) с автоматикой ( На каждый последующий котел применять коэф. 0,5 ) | 9.1.3. | котел | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 1.83 | 234.5145 | 1111.0113 | 1627 | 1378.77 | 1581 | 102.9% | 1708.35 | 1447.7085 | 1817.1637 | 1514.3031 | 1842.604 | 1535.5033
|  |  |  | слесарь 5 р. |  | 160.95 |  |  |  | 1.83 | 294.5385 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
1.55. | Пуск в эксплуатацию ( расконсервация ) котельной с котлом средней мощности с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,4 ) | 9.1.11. | котел | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 5.12 | 656.128 | 3111.7832 | 4557 | 3861.72 | 4429 | 102.9% | 4784.85 | 4054.806 | 5089.5925 | 4241.3271 | 5160.8468 | 4300.7057
|  |  |  | слесарь 5 р. |  | 160.95 |  |  |  | 5.13 | 825.6735 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
1.56. | Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов предприятия | 9.1.14. | км | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.86 | 110.209 | 493.6499 | 723 | 612.62 | 700 | 103.3% | 759.15 | 643.251 | 807.4087 | 672.8405 | 818.7124 | 682.2603
|  |  |  | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 0.87 | 124.8624 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
1.57. | Техническое обслуживание котельной с котлом средней мощности с автоматикой ( На каждый последующий котел применять коэф. 0,6 | 9.1.17. | котел | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 3.07 | 393.4205 | 1867.2077 | 2734 | 2317.2 | 2658 | 102.9% | 2870.7 | 2433.06 | 3053.9769 | 2544.9808 | 3096.7326 | 2580.6105
|  |  |  | слесарь 5 р. |  | 160.95 |  |  |  | 3.08 | 495.726 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.58. | Техническое обслуживание газового оборудования печей кирпичного или стекольнго завода | 9.1.22. | печь | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 3 | 384.45 | 1821.33 | 2667 | 2260.27 | 2592 | 102.9% | 2800.35 | 2373.2835 | 2978.9454 | 2482.4545 | 3020.6507 | 2517.2089
|  |  |  | слесарь 5 р. |  | 160.95 |  |  |  | 3 | 482.85 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0
1.59. | Проверка герметичности внутренних газопроводов и газово-го оборудования котельных, печей ,агрегатов промышленных и сельскохозяйственных производств | 9.1.25. | обьект | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 2 | 287.04 | 1278.774 | 1873 | 1586.96 | 1817 | 103.1% | 1966.65 | 1666.308 | 2091.5498 | 1742.9582 | 2120.8315 | 1767.3596
|  |  |  | слесарь 5 р. |  | 160.95 |  |  |  | 2 | 321.9 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
1.60. | Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной | 9.1.26. | кран | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.35 | 44.8525 | 199.6774 | 292 | 247.8 | 283 | 103.2% | 306.6 | 260.19 | 326.5905 | 272.1587 | 331.1628 | 275.969
| при диаметре до 40 мм |  |  | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 0.35 | 50.232 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
| при диаметре до 50 мм |  |  | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.4 | 51.26 | 228.2028 | 334 | 283.2 | 324 | 103.1% | 350.7 | 297.36 | 373.2463 | 311.0386 | 378.4717 | 315.3931
|  |  |  | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 0.4 | 57.408 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
1.61. | Техническое обслуживание ( ревизия ) задвижки в котельной при диаметре газопровода до 100 мм | 9.1.27. | задвижка | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.39 | 49.9785 | 225.5117 | 330 | 279.86 | 320 | 103.1% | 346.5 | 293.853 | 368.8443 | 307.3702 | 374.0081 | 311.6734
|  |  |  | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 0.4 | 57.408 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
| 150 мм |  | задвижка | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.43 | 55.1045 | 248.3319 | 364 | 308.18 | 352 | 103.4% | 382.2 | 323.589 | 406.1689 | 338.4741 | 411.8553 | 343.2127
|  |  |  | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 0.44 | 63.1488 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
| 200 мм |  | задвижка | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.47 | 60.2305 | 268.1383 | 393 | 332.76 | 380 | 103.4% | 412.65 | 349.398 | 438.5644 | 365.4703 | 444.7043 | 370.5869
|  |  |  | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 0.47 | 67.4544 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
1.62. | Техническое обслуживание газовых счетчиков типа РГ-40 | 9.1.28 | счетчик | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 2.11 | 270.3965 | 1203.7698 | 1763 | 1493.88 | 1707 | 103.3% | 1851.15 | 1568.574 | 1968.8741 | 1640.7284 | 1996.4383 | 1663.6986
|  |  |  | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 2.11 | 302.8272 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
| РГ - 100 |  | счетчик | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 2.34 | 299.871 | 1338.0003 | 1959 | 1660.46 | 1897 | 103.3% | 2056.95 | 1743.483 | 2188.4199 | 1823.6832 | 2219.0577 | 1849.2148
|  |  |  | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 2.35 | 337.272 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
| РГ - 250 |  | счетчик | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 3.66 | 469.029 | 2088.0556 | 3058 | 2591.28 | 2961 | 103.3% | 3210.9 | 2720.844 | 3415.2034 | 2846.0028 | 3463.0162 | 2885.8469
|  |  |  | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 3.66 | 525.2832 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
| РГ - 400 |  | счетчик | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 4.83 | 618.9645 | 2755.5488 | 4035 | 3419.64 | 3907 | 103.3% | 4236.75 | 3590.622 | 4506.9487 | 3755.7906 | 4570.046 | 3808.3717
|  |  |  | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 4.83 | 693.2016 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
| РГ - 600 |  | счетчик | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 5.91 | 757.3665 | 3371.6964 | 4937 | 4184.28 | 4781 | 103.3% | 5183.85 | 4393.494 | 5514.7137 | 4595.5947 | 5591.9197 | 4659.9331
|  |  |  | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 5.91 | 848.2032 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
| РГ - 1000 |  | счетчик | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 7.27 | 931.6505 | 4147.5859 | 6074 | 5147.15 | 5881 | 103.3% | 6377.7 | 5404.5075 | 6783.7378 | 5653.1148 | 6878.7101 | 5732.2585
|  |  |  | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 7.27 | 1043.3904 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
1.63. | Техническое обслуживание газовых счетчиков типа СГ- 100 | 9.1.29. | счетчик | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 2.93 | 375.4795 | 1671.5855 | 2448 | 2074.44 | 2370 | 103.3% | 2570.4 | 2178.162 | 2734.0289 | 2278.3575 | 2772.3053 | 2310.2545
|  |  |  | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 2.93 | 420.5136 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
| СГ - 200 |  | счетчик | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 4.75 | 608.7125 | 2709.9082 | 3968 | 3363 | 3843 | 103.3% | 4166.4 | 3531.15 | 4432.2995 | 3693.5829 | 4494.3517 | 3745.2931
|  |  |  | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 4.75 | 681.72 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
| РГ - 400 |  | счетчик | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 6.3 | 807.345 | 3594.1941 | 5263 | 4460.39 | 5097 | 103.3% | 5526.15 | 4683.4095 | 5878.6156 | 4898.8463 | 5960.9162 | 4967.4302
|  |  |  | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 6.3 | 904.176 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
| СГ - 600 |  | счетчик | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 7.4 | 948.31 | 4221.7518 | 6182 | 5239.19 | 5986 | 103.3% | 6491.1 | 5501.1495 | 6905.0429 | 5754.2024 | 7001.7135 | 5834.7612
|  |  |  | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 7.4 | 1062.048 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
| СГ - 800 , СГ - 100 |  | счетчик | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 9.1 | 1166.165 | 5191.6137 | 7602 | 6442.79 | 7362 | 103.3% | 7982.1 | 6764.9295 | 8491.3395 | 7076.1163 | 8610.2183 | 7175.1819
|  |  |  | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 9.1 | 1306.032 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
1.64. | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности ( кроме проверки контрольными смесями ) | 9.1.31. | сигнализатор | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.72 | 92.268 | 410.765 | 602 | 509.76 | 582 | 103.4% | 632.1 | 535.248 | 671.8433 | 559.8694 | 681.2491 | 567.7076
|  |  |  | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 0.72 | 103.3344 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
1.87. | Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом средней мощности с автоматикой ( На каждый последующий котел применять к цене коэф. 0,25 ) | 9.2.3. | котел | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 4.24 | 608.5248 | 2711.0009 | 3970 | 3364.35 | 3851 | 103.1% | 4168.5 | 3532.5675 | 4434.0787 | 3695.0656 | 4496.1558 | 3746.7965
|  |  |  | слесарь 5 р. |  | 160.95 |  |  |  | 4.24 | 682.428 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
1.88. | Текущий ремонт газового оборудования печей кирпичного или стекольного завода | 9.2.6. | печь | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 6 | 861.12 | 3836.322 | 5618 | 4760.88 | 5450 | 103.1% | 5898.9 | 4998.924 | 6274.6494 | 5228.8745 | 6362.4945 | 5302.0787
|  |  |  | слесарь 5 р. |  | 160.95 |  |  |  | 6 | 965.7 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
1.89. | Ремонт притирка и опрессовка задвижек диаметром до 80 мм | 9.2.10. | задвижка | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 1.75 | 251.16 | 1118.9272 | 1639 | 1388.59 | 1590 | 103.1% | 1720.95 | 1458.0195 | 1830.1061 | 1525.0884 | 1855.7276 | 1546.4396
|  |  | задвижка | слесарь 5 р. |  | 160.95 |  |  |  | 1.75 | 281.6625 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
| 100 мм |  | задвижка | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 2 | 287.04 | 1278.774 | 1873 | 1586.96 | 1817 | 103.1% | 1966.65 | 1666.308 | 2091.5498 | 1742.9582 | 2120.8315 | 1767.3596
|  |  | задвижка | слесарь 5 р. |  | 160.95 |  |  |  | 2 | 321.9 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0
| 150мм |  | задвижка | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 4 | 574.08 | 2557.548 | 3745 | 3173.92 | 3633 | 103.1% | 3932.25 | 3332.616 | 4183.0996 | 3485.9163 | 4241.663 | 3534.7192
|  |  | задвижка | слесарь 5 р. |  | 160.95 |  |  |  | 4 | 643.8 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0
| 200 мм |  | задвижка | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 6 | 861.12 | 3836.322 | 5618 | 4760.88 | 5450 | 103.1% | 5898.9 | 4998.924 | 6274.6494 | 5228.8745 | 6362.4945 | 5302.0787
|  |  | задвижка | слесарь 5 р. |  | 160.95 |  |  |  | 6 | 965.7 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0
| 250 мм |  | задвижка | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 8 | 1148.16 | 5115.096 | 7490 | 6347.83 | 7267 | 103.1% | 7864.5 | 6665.2215 | 8366.186 | 6971.8217 | 8483.3126 | 7069.4272
|  |  | задвижка | слесарь 5 р. |  | 160.95 |  |  |  | 8 | 1287.6 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0
| 300 мм |  | задвижка | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 10 | 1435.2 | 6393.87 | 9363 | 7934.79 | 9083 | 103.1% | 9831.15 | 8331.5295 | 10457.7358 | 8714.7799 | 10604.1441 | 8836.7868
|  |  | задвижка | слесарь 5 р. |  | 160.95 |  |  |  | 10 | 1609.5 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0
| 400 мм |  | задвижка | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 14 | 2009.28 | 8951.418 | 13108 | 11108.71 | 12717 | 103.1% | 13763.4 | 11664.1455 | 14640.8354 | 12200.6962 | 14845.8071 | 12371.5059
|  |  | задвижка | слесарь 5 р. |  | 160.95 |  |  |  | 14 | 2253.3 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0
1.65. | Техническое обслуживание плиты двухгорелочной газовой | 10.1.1. | плита | слесарь 2 р. |  | 114.82 |  |  |  | 0.73 | 83.8186 | 176.0191 | 258 | 218.44 | 250 | 103.2% | 270.9 | 229.362 | 287.8952 | 239.9127 | 291.9257 | 243.2714
1.66. | То же , плиты трехгорелочной | 10.1.2. | плита | слесарь 2 р. |  | 114.82 |  |  |  | 0.84 | 96.4488 | 202.5425 | 297 | 251.36 | 287 | 103.5% | 311.85 | 263.928 | 331.2824 | 276.0687 | 335.9204 | 279.9336
1.67. | То же , плиты четырехгорелочной | 10.1.3. | плита | слесарь 2 р. |  | 114.82 |  |  |  | 0.96 | 110.2272 | 231.4771 | 339 | 287.26 | 328 | 103.4% | 355.95 | 301.623 | 378.5972 | 315.4977 | 383.8976 | 319.9146
1.68. | Техническое обслуживание проточного автоматического водонагревателя | 10.1.11. | прибор | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 1.3 | 186.576 | 391.8096 | 574 | 486.24 | 555 | 103.4% | 602.7 | 510.552 | 640.8449 | 534.0374 | 649.8167 | 541.5139
1.69. | То же , полуавтоматического водонагревателя | 10.1.12. | прибор | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 1.08 | 138.402 | 290.6442 | 426 | 360.69 | 413 | 103.1% | 447.3 | 378.7245 | 475.375 | 396.1458 | 482.0302 | 401.6919
1.70. | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АГВ-80 , АГВ- 120 , АОГВ - 4 , АОГВ - 6 , АОГВ - 10 | 10.1.13. | прибор | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 1.24 | 177.9648 | 373.7261 | 547 | 463.79 | 529 | 103.4% | 574.35 | 486.9795 | 611.2567 | 509.3806 | 619.8143 | 516.5119
1.71. | То же , типа АОГВ - 11 , АОГВ - 15 , АОГВ - 20 | 10.1.14. | прибор | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 1.39 | 199.4928 | 418.9349 | 613 | 519.9 | 593 | 103.4% | 643.65 | 545.895 | 685.2074 | 571.0062 | 694.8003 | 579.0003
1.72. | То же , типа АОГВ - 17,5 , АОГВ - 23 , АОГВ - 29 | 10.1.15. | прибор | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 1.74 | 249.7248 | 524.4221 | 768 | 650.81 | 742 | 103.5% | 806.4 | 683.3505 | 857.7415 | 714.7846 | 869.7499 | 724.7916
1.73. | То же , типа Дон - 16 , Дон - 31,5 ; Хопер , " Burnham" , КС | 10.1.16. | прибор | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 2 | 287.04 | 602.784 | 883 | 748.05 | 853 | 103.5% | 927.15 | 785.4525 | 985.9 | 821.5833 | 999.7026 | 833.0855
1.73.1. | Техническое обслуживание газового конвектора |  | прибор | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 2 | 287.04 | 602.784 | 883 | 748.05 | 853 | 103.5% | 927.15 | 785.4525 | 985.9 | 821.5833 | 999.7026 | 833.0855
1.74. | То же , типа КЧМ , БЭМ , КС | 10.1.19. | прибор | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 2.4 | 344.448 | 723.3408 | 1059 | 897.67 | 1024 | 103.4% | 1111.95 | 942.5535 | 1183.0932 | 985.911 | 1199.6565 | 999.7137
1.74.1. | Техническое обслуживание отопительного котла типа ВНИИСТО, КСГ, КСГВ, КСТГ, КСТ, КСУВ, КС-3Г, КС | 10.1.19. | [16 empty] | 1183.08 | 985.9 | 1199.6431 | 999.7026
1.75. | Техническое обслуживание отопительной печи с автоматикой | 10.1.21. | печь | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.73 | 93.5495 | 196.4539 | 288 | 243.8 | 279 | 103.2% | 302.4 | 255.99 | 321.3186 | 267.7655 | 325.8171 | 271.5143
1.76. | Техническое обслуживание калорифера газового | 10.1.26. | прибор | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 0.56 | 80.3712 | 168.7795 | 247 | 209.46 | 239 | 103.3% | 259.35 | 219.933 | 276.0599 | 230.0499 | 279.9247 | 233.2706
1.77. | Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5 | 10.1.30. | стояк | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 0.52 | 74.6304 | 156.7238 | 229 | 194.49 | 222 | 103.2% | 240.45 | 204.2145 | 256.33 | 213.6084 | 259.9187 | 216.5989
| 6 - 1 0 |  | стояк | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 0.6 | 86.112 | 180.8352 | 265 | 224.42 | 256 | 103.5% | 278.25 | 235.641 | 295.7766 | 246.4805 | 299.9175 | 249.9312
| 11 - 15 |  | стояк | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 0.72 | 103.3344 | 217.0022 | 318 | 269.3 | 307 | 103.6% | 333.9 | 282.765 | 354.9266 | 295.7722 | 359.8956 | 299.913
| св. 16 |  | стояк | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 0.84 | 120.5568 | 253.1693 | 371 | 314.18 | 358 | 103.6% | 389.55 | 329.889 | 414.0767 | 345.0639 | 419.8737 | 349.8948
| ( При работе с приставной лестницы с перестановкой применять коэф. 1,2 ; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэф. 1,5 ) | [14 empty] | #DIV/0!
1.78. | Проверка на герметичность соединений бытового газового счетчика | 10.1.28. | счетчик | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 0.3 | 43.056 | 90.4176 | 132 | 112.21 | 128 | 103.1% | 138.6 | 117.8205 | 147.8883 | 123.2402 | 149.9587 | 124.9656
1.79. | Включение отопительной печи с автоматическим устройством на зимний период ( На каждую последующую печь в пунктах 1.1.31 - 1.1.32 применять коэф. 0,85 ) | 10.1.31. | печь | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.36 | 46.134 | 96.8814 | 142 | 120.23 | 138 | 102.9% | 149.1 | 126.2415 | 158.4583 | 132.0486 | 160.6767 | 133.8973
1.80. | Включение отопительного аппарата на зимний период (На каждый каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85 ) | 10.1.33. | аппарат | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 0.5 | 71.76 | 150.696 | 221 | 187.01 | 213 | 103.8% | 232.05 | 196.3605 | 246.4717 | 205.3931 | 249.9223 | 208.2686
1.81. | Сезонное отключение отопительного аппарата или отопительной печи ( На каждый послед. аппарат , печь применять коэф. 0,85 ) | 10.1.34. | аппарат | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.25 | 32.0375 | 67.2788 | 99 | 83.49 | 96 | 103.1% | 103.95 | 87.6645 | 110.0365 | 91.6971 | 111.577 | 92.9808
1.82. | Техническое обслуживание лабораторной горелки | 10.1.35. | горелка | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.65 | 83.2975 | 174.9248 | 256 | 217.08 | 249 | 102.8% | 268.8 | 227.934 | 286.1028 | 238.419 | 290.1082 | 241.7568
1.83. | Техническое обслуживание плиты ресторанной с автоматикой ( На каждую последующую горелку применять коэф. 0,4 ) | 10.1.36. | горелка | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 0.86 | 123.4272 | 259.1971 | 380 | 321.66 | 367 | 103.5% | 399 | 337.743 | 423.935 | 353.2792 | 429.8701 | 358.2251
1.84. | Установка заглушки на вводе в котельную при диаметре газопровода до 100 мм | 9.2.20. | заглушка | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 3.4 | 435.71 | 914.991 | 1340 | 1135.5 | 1300 | 103.1% | 1407 | 1192.275 | 1496.5436 | 1247.1197 | 1517.4952 | 1264.5793
| 101-150 мм |  | заглушка | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 4.5 | 576.675 | 1211.0175 | 1773 | 1502.87 | 1721 | 103% | 1861.65 | 1578.0135 | 1980.7225 | 1650.6021 | 2008.4527 | 1673.7106
| 151 - 200 мм |  | заглушка | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 5.2 | 666.38 | 1399.398 | 2049 | 1736.65 | 1989 | 103% | 2151.45 | 1823.4825 | 2288.8352 | 1907.3627 | 2320.8789 | 1934.0658
1.85. | Притирка газового крана диаметром до 15мм | 10.2.220 | кран | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 1.46 | 187.099 | 392.9079 | 575 | 487.6 | 558 | 103% | 603.75 | 511.98 | 642.6373 | 535.5311 | 651.6342 | 543.0285
| 25-40 мм |  | кран | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 1.69 | 216.5735 | 454.8043 | 666 | 564.41 | 646 | 103.1% | 699.3 | 592.6305 | 743.8698 | 619.8915 | 754.284 | 628.57
| 50мм |  | кран | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 1.85 | 237.0775 | 497.8628 | 729 | 617.85 | 707 | 103.1% | 765.45 | 648.7425 | 814.3016 | 678.5847 | 825.7018 | 688.0848
1.86. | Смазка газового крана диаметром до 15мм | 10.2.221 | кран | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.17 | 21.7855 | 45.7496 | 67 | 56.78 | 65 | 103.1% | 70.35 | 59.619 | 74.8338 | 62.3615 | 75.8814 | 63.2345
| 25-40мм |  | кран | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.22 | 28.193 | 59.2053 | 87 | 73.47 | 84 | 103.6% | 91.35 | 77.1435 | 96.8305 | 80.6921 | 98.1861 | 81.8218
| 50мм |  | кран | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.3 | 38.445 | 80.7345 | 118 | 100.19 | 115 | 102.6% | 123.9 | 105.1995 | 132.0464 | 110.0387 | 133.8951 | 111.5792
1.87. | Проверка состояния охранных зон надземных газопроводов | 5.1.41.1 |  | слесарь 2р. |  | 116.45 |  |  |  | 0.43 | 50.0735 | 105.1544 | 154 | 130.5 | 147 | 104.8% | 161.7 | 137.025 | 171.9938 | 143.3282 | 174.4017 | 145.3347
1.88. | Проверка состояния охранных зон подземных газопроводов | 5.1.41.2 |  | слесарь 2р. |  | 116.45 |  |  |  | 0.58 | 67.541 | 141.8361 | 208 | 176.02 | 198 | 105.1% | 218.4 | 184.821 | 231.9873 | 193.3228 | 235.2351 | 196.0293
1.89. | Техническое обслуживание крана шарового на надземном газопроводе |  | кран | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.9 | 115.335 | 513.4563 | 752 | 637.2 | 728 | 103.3% | 789.6 | 669.06 | 839.8041 | 699.8368 | 851.5614 | 709.6345
|  |  |  | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 0.9 | 129.168 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.90. | Техническое обслуживание горелок инфракрасного излучения |  | горелка | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.31 | 39.7265 | 83.4257 | 122 | 103.53 | 119 | 102.5% | 128.1 | 108.7065 | 136.4484 | 113.707 | 138.3587 | 115.2989
1.91. | Проверка герметичности внутренних газопроводов и газового оборудования коммунально-бытовых предприятий | 9.1.24. | объект | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 1.6 | 229.632 | 482.2272 | 706 | 598.44 | 683 | 103.4% | 741.3 | 628.362 | 788.72 | 657.2667 | 799.7621 | 666.4684
1.92. | Проверка герметичности внутренних газопроводов и газового оборудования котельных, печей, агрегатов промышленных и сельскохозяйственных производств |  | объект | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 2.78 | 398.9856 | 1777.4959 | 2603 | 2205.87 | 2525 | 103.1% | 2733.15 | 2316.1635 | 2907.2484 | 2422.707 | 2947.9499 | 2456.6249
|  |  |  | слесарь 5 р. |  | 160.95 |  |  |  | 2.78 | 447.441 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.93. | Сезонное отключение технологических горелок печей/агрегатов промышленных или сельскохозяйственных предприятий |  | объект | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 2.99 | 429.1248 | 901.1621 | 1320 | 1118.34 | 1275 | 103.5% | 1386 | 1174.257 | 1473.9274 | 1228.2728 | 1494.5624 | 1245.4686
1.94. | Отключение/консервация на летний период горелок инфракрасного излучения в сельскохозяйственных помещениях |  | горелка | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 0.1 | 14.352 | 30.1392 | 44 | 37.4 | 43 | 102.3% | 46.2 | 39.27 | 49.2917 | 41.0764 | 49.9818 | 41.6515
1.95. | Пуск газа в газовое оборудование печей/агрегатов сезонного действия промышленных или сельскохозяйственных производств |  | печь/ агрегат | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 4.17 | 534.3855 | 2531.6487 | 3707 | 3141.78 | 3604 | 102.9% | 3892.35 | 3298.869 | 4140.7404 | 3450.617 | 4198.7107 | 3498.9256
|  |  |  | слесарь 5 р. |  | 160.95 |  |  |  | 4.17 | 671.1615 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.96. | Пуск газа в горелки инфракрасного излучения в сельскохозяйственном помещении после отключения на летний период |  | горелка | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.21 | 26.9115 | 56.5142 | 83 | 70.13 | 80 | 103.8% | 87.15 | 73.6365 | 92.4285 | 77.0238 | 93.7225 | 78.1021
1.97 | Отключение и подключение газового прибора без отсоединения | 10.2.219. | прибор | слесарь 3р. | 14 | 130.23 | 39.3 | 9.7 | 117.2 | 0.2 | 26.046 | 62.086 | 91 | 77.05 | 87 | 104.6% | 95.55 | 80.9025 | 101.5488 | 84.624 | 102.9705 | 85.8088
1.98 | Техническое обсуживание отопительного котла СК-ТГ-10, СК-ТГ-16 |  | прибор | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 1.39 | 199.4928 | 199.4928 | 292 | 247.57 |  | #DIV/0! | 306.6 | 259.9485 | 326.2874 | 271.9061 | 330.8554 | 275.7128
1.99 | Техническое обслуживание панели газовой с духовым шкафом | [14 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
1.99.1 | 2-горелочной |  | шт. | слесарь 2 р. |  | 116.45 |  |  |  | 0.74 | 86.173 | 86.173 | 126 | 106.94 |  | #DIV/0! | 132.3 | 112.287 | 140.9426 | 117.4522 | 142.9158 | 119.0965
1.99.2 | 3-горелочной |  | шт. | слесарь 2 р. |  | 116.45 |  |  |  | 0.86 | 100.147 | 100.147 | 147 | 124.28 |  |  | 154.35 | 130.494 | 163.7961 | 136.4967 | 166.0892 | 138.4077
1.99.3 | 4-горелочной и более |  | шт. | слесарь 2 р. |  | 116.45 |  |  |  | 0.98 | 114.121 | 114.121 | 167 | 141.62 |  |  | 175.35 | 148.701 | 186.6495 | 155.5412 | 189.2626 | 157.7188
2.0 | Техническое обслуживание пищеварочного котла (ГК-250 и др.) | 10.1.20. | шт. | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 0.88 | 126.2976 | 126.2976 | 185 | 156.74 |  |  | 194.25 | 164.577 | 206.5771 | 172.1475 | 209.4691 | 174.5576
2.1 | Техническое обслуживание двухконтурных котлов | 10.1.37. | горелка | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.71 | 90.9865 | 90.9865 | 133 | 112.91 |  |  | 139.65 | 118.5555 | 3240 | 2700 | 3285.36 | 2737.8
2.2 | Техническое обслуживание котлов наружного размещения КСЦВ-100, 200,300 |  | прибор | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 2.4 | 344.448 | 344.448 | 504 | 427.46 |  |  | 529.2 | 448.833 | 563.3752 | 469.4793 | 571.2624 | 476.052
2.3 | Ремонт автоматики горелок ВПГ | 10.2.106 | шт. | слесарь 4 р. |  | 143.52 |  |  |  | 1 | 143.52 | 143.52 | 210 | 178.11 |  |  | 220.5 | 187.0155 | 234.7419 | 195.6182 | 238.0282 | 198.3569
2.4 | Осмотр технического состояния ШРП при двух нитках газопровода | 7.1.5 | пункт | слесарь 3 р. |  | 128.15 |  |  |  | 0.96 | 123.024 | 123.024 | 180 | 152.67 |  |  | 189 | 160.3035 | 201.213 | 167.6775 | 204.0299 | 170.0249
4.2.16 При выполнении работ/оказании услуг на объектах, находящихся за пределами населенного пункта, в котором находится офис ГРО (филиал ГРО, территориальный участок), к стоимости этих работ/услуг дополнительно следует применять следующие повышающие коэффициенты на переезды:
при расстоянии до 5 км включ. – 1,05;
свыше 5 до 20 км включ. – 1,2;
свыше 20 до 40 км включ. – 1,4;
свыше 40 до 60 км включ. – 1,6;
свыше 60 до 80 км включ. – 1,8;
свыше 80 до 100 км включ. – 2,0;
свыше 100 км – 2,2.
| Исполнительный директор |  | А.В.Пафов
| АО "Новоалександровскрайгаз" | [17 empty] | Пафов А.В.
| Ведущий экономист |  | Е.В.Песоцкая | [15 empty] | Песоцкая Е.В.