## Прейскурант 2020
Приложение 1
"УТВЕРЖДАЮ"
Исполнительный директор
______________ Б.Ф. Павлов
"15" ноября 2019 г.
Прейскурант на услуги по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
АО "Изобильненскрайгаз"
(для населения)
вводится в действие с 01.01.2020 года
N позиции Прейскуранта | № поз. Прейскуранта ОАО "Росгазификация" | Наименование работ и газового оборудования | Ед. измерения | Примечание | Коэффициента на переходы в пределах населенного пункта 1,2 | Цена для населения, без учета НДС, рублей | Цена с учетом коэффициента на перезд внутри населенного пункта без НДС | Цена* для населения, с учетом НДС 20%, рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 17 | 18
Глава 1. Техническое обслуживание наружных стальных газопроводов, арматуры и сооружений
1.1 | 5.1.1. | Технический осмотр подземных газопроводов | км |  | не применяется | 230.83 |  | 277
1.1.1 | Разработка ГГС | Проверка состояния охранных зон подземных газопровода | км |  | не применяется | 110 |  | 132
1.2 | 5.1.2. | Технический осмотр надземного газопроводов | км |  | не применяется | 230.83 |  | 277
1.2.1 | Разработка ГГС | Проверка состояния охранных зон надземных газопровода | км |  | не применяется | 148.33 |  | 178
1.3 | 5.1.3. | Обход и осмотр внутриквартального и дворового газопровода | 100 м |  | не применяется | 15.83 |  | 19
1.4 | Разработка ГГС | Проверка целостности, состояния окраски и креплений наружного газопровода | 100 м |  | не применяется | 15.83 |  | 19
1.5 | Разработка ГГС | Проверка целостности, состояния окраски и креплений внутреннего газопровода | 100 м |  | не применяется | 15.83 |  | 19
1.6 | 5.1.4. | Технический осмотр и проверка на загазованность газового ввода | шт. |  | не применяется | 13.33 |  | 16
1.7 | Разработка ГГС | Проверка состояния уплотнений защитных футляров, осмотр и проверка герметичности и целостности г/п в местах прокладки через наружние строительные конструкции зданий | шт. |  | не применяется | 13.33 |  | 16
1.8 | 5.1.5. | Проверка на загазованность газовых колодцев и камер инженерных подземных сооружений (При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышек колодцев от снега и льда применять коэф. 1,2; при проверке на загазованность через отверстие в крышках колодцев применять коэф. 0,8) | шт. |  | не применяется | 30 |  | 36
1.9 | 5.1.6. | Проверка на загазованность подвала здания (технического подполья), подлежащего проверке в зоне 15м от газопровода (если газопровод находится в границах земельного участка потребителя и здание расположено вне зоны 15м от распределительного газопровода) | шт. |  | не применяется | 78.33 |  | 94
1.10 | 5.1.7. | Проверка на загазованность контрольной трубки (при выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышки ковера от снега и льда в п. 5.1 7-5.1.12 применять коэф. 1,2) | шт. |  | не применяется | 26.67 |  | 32
1.11 | 5.1.8. | Проверка состояния контрольного проводника | шт. |  | не применяется | 24.17 |  | 29
1.12 | 5.1.9. | Проверка технического состояния гидрозатвора | шт. | Не применяется | не применяется | 32.5 |  | 39
1.12.1 | 5.1.5.9.1 | Проверка состояния газовых колодцев | шт. |  | не применяется | 495 |  | 594
1.13 | 5.1.10. | Проверка технического состояния конденсатосборника без удаления конденсата | шт. |  | не применяется | 26.67 |  | 32
1.14 | 5.1.11. | Проверка технического состояния конденсатосборника с удалением конденсата давлением газа | шт. |  | не применяется | 108.33 |  | 130
1.15 | 5.1.12. | Проверка технического состояния конденсатосборника, с удалением конденсата ручным насосом | шт. |  | не применяется | 172.5 |  | 207
1.16 | 5.1.13. | Оформление результатов обхода трассы газопровода | шт. |  | не применяется | 85 |  | 102
1.17 | 5.1.14. | Установка указателя на трассе газопровода (При выполнении работы на проезжей части улицы двумя исполнителями прим. коэф. 2,0) | шт. |  | не применяется | 64.17 |  | 77
1.18 | 5.1.15. | Реставрация настенных знаков с заменой знака | шт. |  | не применяется | 89.17 |  | 107
1.19 | 5.1.16. | Реставрация настенных знаков без замены знака | шт. |  | не применяется | 38.33 |  | 46
1.20 | 5.1.17. | Буровой осмотр газопровода с асфальтно-бетонным покрытием с использованием бурильной установки | шт. |  | не применяется | 86.67 |  | 104
1.21 | 5.1.18. | Буровой осмотр газопровода с асфальтно-бетонным покрытием при бурении скважин вручную | шт. |  | не применяется | 113.33 |  | 136
1.22 | 5.1.19. | Буровой осмотр газопровода без покрытия при бурении скважины вручную | шт. |  | не применяется | 108.33 |  | 130
1.23 | 5.1.20. | Шурфовой осмотр газопровода с асфальтно-бетонным покрытием (В ценах не учтены затраты на разработку грунта) | шт. |  | не применяется | 1870 |  | 2244
1.24 | 5.1.21. | Шурфовой осмотр газопровода без асфальтно-бетонного покрытия (В ценах не учтены затраты на разработку грунта) | шт. |  | не применяется | 289.17 |  | 347
1.25 | 5.1.22. | Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца до 1 м и диаметре крана до 50 мм | шт. |  | не применяется | 250.83 |  | 301
1.26 | 5.1.23. | Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца до 1 м и диаметре задвижки до 150 мм | шт. |  | не применяется | 606.67 |  | 728
1.27 | 5.1.24. | Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м и диаметре крана 51-100 мм | шт. |  | не применяется | 310 |  | 372
1.28 | 5.1.25. | Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м и при диаметре крана 101-150 мм | шт. |  | не применяется | 373.33 |  | 448
1.29 | 5.1.26. | Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м и диаметре задвижки 151-300 мм | шт. |  | не применяется | 709.17 |  | 851
1.30 | 5.1.27. | Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м и при диаметре задвижки 301-500 мм | шт. |  | не применяется | 811.67 |  | 974
1.31 | 5.1.28. | Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м и при диаметре задвижки 501-700 мм | шт. |  | не применяется | 914.17 |  | 1097
1.32 | 5.1.29. | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром |  |  | не применяется | 0 |  | 0
1.32.1 | 5.1.29. | до 50 мм | шт. |  | не применяется | 273.33 |  | 328
1.32.2 | 5.1.29. | 51-100 мм | шт. |  | не применяется | 341.67 |  | 410
1.33 | 5.1.30. | Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов при глубине колодца до одного метра (при сильном загрязнении применять коэффициент 1,5) | шт. |  | не применяется | 150.83 |  | 181
1.34 | 5.1.31. | Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов при глубине колодца до одного метра (при сильном загрязнении применять коэффициент 1,5) со смазкой арматуры | шт. |  | не применяется | 569.17 |  | 683
1.35 | 5.1.32. | Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов при глубине колодца до трех метров (при сильном загрязнении применять коэффициент 1,5) | шт. |  | не применяется | 205 |  | 246
1.36 | 5.1.33. | Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов при глубине колодца до трех метров (при сильном загрязнении применять коэффициент 1,5) со смазкой арматуры | шт. |  | не применяется | 768.33 |  | 922
1.37 | 5.1.34. | Набивка камеры смазкой на кране КС с диаметром до 80 мм | шт. |  | не применяется | 185 |  | 222
1.38 | 5.1.34. | Набивка камеры смазкой на кране КС с диаметром 81-100 мм | шт. |  | не применяется | 230.83 |  | 277
1.39 | 5.1.35. | Откачка воды из газового колодца (При выполнении работ на проезжей части улицы двумя исполнителями применять коэф. 2) | шт. |  | не применяется | 285 |  | 342
1.40 | 5.1.36. | Наблюдение со дня выдачи уведомления за производством земляных работ, проводимых рядом с существующим газопроводом | шт. |  | не применяется | 161.67 |  | 194
1.41 | 5.1.37. | Оформление разрешения на производство земляных работ с выдачей привязок газопровода (без выезда на место) | шт. |  | не применяется | 250 |  | 300
1.42 | 5.1.38. | Оформление разрешения на производство земляных работ с выдачей привязок газопровода (с выездом на место) | шт. |  | не применяется | 750 |  | 900
1.43 | 5.2.2. | Проверка состояния изоляционного покрытия подземных газопроводов с использованием приборов типа АНПИ* | км |  | не применяется | 2392.5 |  | 2871
1.44 | 5.2.3. | Проверка подземных газопроводов на герметичность приборами типа ГИВ-М и др.* | км |  | не применяется | 1012.5 |  | 1215
1.45 | 5.2.4. | Комплекный приборный метод обследования подземных газопроводов на герметичность и целостность изоляционного покрытия с использованием приборов типа АНПИ, ГИВ-М и др.* | км |  | не применяется | 3403.33 |  | 4084
*Примечание: При наличии на трассе подземного газопровода в зоне 15 м по обе стороны интенсивного движения автотранспорта, электротранспорта, линий электропередач, радиолиний, кабелей связи, электрических кабелей, водоводов, теплотрассы, электротранспорта, линий электропередач, радиолиний, кабелей связи, электрических кабелей, водоводов, теплотрассы, канализации в пунктах 1.43-1.45 применять коэффициент 2,0.
Глава 2. Техническое обслуживание внутренних газопроводов и бытового газового оборудования
2.1 |  | Техническое обслуживание плиты газовой |  |  | не применяется
2.1.1. | 10.1.1 | 2-горелочной | шт. |  | не применяется | 189.17 |  | 227
2.1.2. | 10.1.2 | 3-горелочной | шт. |  | не применяется | 220 |  | 264
2.1.3. | 10.1.3 | 4-горелочной и более | шт. |  | не применяется | 250 |  | 300
2.2. | Разработка ГГС | Техническое обслуживание плиты газовой без духового шкафа |  |  | не применяется
2.2.1. | Разработка ГГС | 2-горелочной | шт. | Не применяется | не применяется | 61.67 |  | 74
2.2.2. | Разработка ГГС | 3-горелочной | шт. | Не применяется | не применяется | 91.67 |  | 110
2.2.3. | Разработка ГГС | 4-горелочной и более | шт. | Не применяется | не применяется | 122.5 |  | 147
2.3. | Разработка ГГС | Техническое обслуживание панели газовой с духовым шкафом |  |  | не применяется
2.3.1. | Разработка ГГС | 2-горелочной | шт. |  | не применяется | 189.17 |  | 227
2.3.2. | Разработка ГГС | 3-горелочной | шт. |  | не применяется | 220 |  | 264
2.3.3. | Разработка ГГС | 4-горелочной и более | шт. |  | не применяется | 250 |  | 300
2.4 | Разработка ГГС/ Есть в методике УФАС п. 21 | Техническое обслуживание панели газовой без духового шкафа |  |  | не применяется |  |  | 0
2.4.1. | Разработка ГГС/ Есть в методике УФАС п. 22 | 2-горелочной | шт. |  | не применяется | 139.17 |  | 167
2.4.2. | Разработка ГГС/ Есть в методике УФАС п. 23 | 3-горелочной | шт. |  | не применяется | 185 |  | 222
2.4.3. | Разработка ГГС/ Есть в методике УФАС п. 24 | 4-горелочной и более | шт. |  | не применяется | 221.67 |  | 266
2.4.4. | Методика УФАС, п.22 | Техническое обслуживание газового духового шкафа | шт. |  | не применяется | 115 |  | 138
2.5 | 10.1.4. | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной уст-ки (ГБУ) на кухне | шт. | Не применяется | не применяется | 230.83 |  | 277
2.6 | 10.1.7. | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной уст-ки (ГБУ) в шкафу | шт. | Не применяется | не применяется | 305 |  | 366
2.7 | 10.1.11. | Техническое обслуживание проточного автоматического водонагревателя | шт. |  | не применяется | 414.17 |  | 497
2.8 | 10.1.12. | Техническое обслуживание полуавтоматического водонагревателя | шт. |  | не применяется | 307.5 |  | 369
2.9 | Разработка ГГС, Методика УФАС п. 19 | Техническое обслуживание настенных проточных водонагревателей с закрытой/открытой камерой сгорания "ARISTON", "BAXI", "GazLux", "GazEco", "Mora", "AEG", "Hermann", "NevaLux", "Neva", "Vektor" и других аналогичных | шт. |  | не применяется | 741.67 |  | 890
2.10 |  | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя : |  |  | не применяется
2.10.1. | 10.1.13. | типа АОГВ -4 АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-6, АОГВ-9, АОГВ-10 | шт. |  | не применяется | 395 |  | 474
2.10.2. | 10.1.14. | типа АОГВ-11, АОГВ-12, АОГВ-15, АОГВ-17, АОГВ-19, АОГВ -19,5,АОГВ-20, АКГВ-9. | шт. |  | не применяется | 442.5 |  | 531
2.10.3. | 10.1.15. | типа АОГВ-12,5, АОГВ-17,5, АОГВ-23, АОГВ-29, АОГВ-35 | шт. |  | не применяется | 554.17 |  | 665
2.10.4. | 10.1.16. | типа ДОН-16, ДОН- 31,5, КС-ТГВ-31,5, КС-ТС-10, АКГВ-12, АКГВ-15, АКГВ-17, АКГВ-17,5, АКГВ-20, АКГВ-23, АКГВ-29, АКГВ-30, АОТВ-17, АОТВ-23, АОТВ-30, КЧУ-40, "Кебер"-12,5, "Кебер"-20, "Кебор"-21,5, "Лемакс", "Гейзер", "Россиянка", КОС-СТ "Сигнал", Хопер, "Burnham" | шт. |  | не применяется | 636.67 |  | 764
2.10.5. | 10.1.17. | типа КЧМ, БЭМ, "Май", напольного энергонезависимого котла импортного производства | шт. |  | не применяется | 764.17 |  | 917
2.11. | 10.1.19. | Техническое обслуживание отопительного котла ВНИИСТО, СКС, КВЧ | шт. | Не применяется | не применяется | 395 |  | 474
2.12. | Разработка ГГС | Техническое обслуживание пищеварочного котла (ГК-250 и др.) | шт. | Не применяется | не применяется | 280 |  | 336
2.13. | Разработка ГГС | Техническое обслуживание импортных двухконтурных (одноконтурных) котлов | шт. |  | не применяется | 1854.17 |  | 2225
2.14. |  | Техническое обслуживание отопительной печи |  |  | не применяется
2.14.1 | 10.1.21. | с автоматикой | шт. |  | не применяется | 207.5 |  | 249
2.14.2 | 10.1.22. | без автоматики | шт. |  | не применяется | 170.83 |  | 205
2.15 | 10.1.23. | Техническое обслуживание газового оборудования индивидуальной бани (теплицы,гаража) при 1-й горелке (на каждую последующую горелку - коэф.0,7) | шт. |  | не применяется | 458.33 |  | 550
2.16 | 10.1.26. | Техническое обслуживание калорифера газового (кроме проверки контрольными смесями) | шт. | Не применяется | не применяется | 178.33 |  | 214
2.17 | Разработка ГГС | Проверка герметичности соединений и целостности прибора учета газа | шт. | Не применяется | не применяется | 28.33 |  | 34
2.18 | 10.1.29., методика УФАС, п.2 | Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре: |  |  | не применяется
2.18.1 | 10.1.29. | до 32 мм | 10 шт. |  | не применяется | 48.33 |  | 58
2.18.2 | 10.1.29. | 33-40 мм | 10 шт. |  | не применяется | 62.5 |  | 75
2.18.3 | 10.1.29. | 41-50 мм | 10 шт. |  | не применяется | 100 |  | 120
2.19 | 10.1.30., методика УФАС, п.1 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке: |  |  | не применяется
2.19.1 | 10.1.30. | до 5 | шт. |  | не применяется | 165.83 |  | 199
2.19.2 | 10.1.30. | 6-10 | шт. |  | не применяется | 190.83 |  | 229
2.19.3 | 10.1.30. | 11-15 | шт. |  | не применяется | 229.17 |  | 275
2.19.4 | 10.1.30. | 16 и более | шт. |  | не применяется | 267.5 |  | 321
2.20 | 10.1.31. | Включение отопительной печи с автоматиеским устройством на зимний период (На каждую последующую печь применять коэф. 0,85) | шт. |  | не применяется | 102.5 |  | 123
2.21 | 10.1.32. | Включение отопительной печи без автоматического устройства | шт. |  | не применяется | 74.17 |  | 89
2.22 | 10.1.33. | Включение отопительного аппарата на зимний период (на каждый последующий аппарат применять коэфф. 0,85) | шт. |  | не применяется | 159.17 |  | 191
2.23 | 10.1.34. | Сезонное отключение отопительного аппарата или отпительной печи (на каждый последующий аппарат, печь применять коэфф. 0,85) | шт. |  | не применяется | 80 |  | 96
2.24 | 10.1.36. | Техническое обслуживание плиты ресторанного типа с автоматикой (На каждую последющую горелку применять коэф. 0,4) | шт. |  | не применяется | 274.17 |  | 329
2.25 | Разработка ГГС | Техническое обслуживание газового камина импортного | шт. |  | не применяется | 1176.67 |  | 1412
2.26 | Разработка ГГС | Техническое обслуживание бойлера косвенного нагрева до 500 л | шт. |  | не применяется | 2098.33 |  | 2518
2.27 | Разработка ГГС | Годовое обслуживание трехходового крана | шт. |  | не применяется | 590.83 |  | 709
2.28 | Разработка ГГС | Годовое обслуживание электромагнитного манометра | шт. | Не применяется | не применяется | 676.67 |  | 812
2.29 | 10.1.27. | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности | шт. |  | не применяется | 159.17 |  | 191
2.30 | Разработка ГГС | Проверка на герметичность КТЗ диаметром 15-57 мм | шт. |  | не применяется | 45.83 |  | 55
2.31 | Методика УФАС, п.4 | Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки | шт. |  | не применяется | 119.17 |  | 143
2.32 | Методика УФАС, п.5 | Техническое обслуживание внутридомового газопровода в домовладении | шт. |  | не применяется | 119.17 |  | 143
2.33 | Методика УФАС, п.23 | Техническое обслуживание домового регуляторного пункта | шт. |  | не применяется | 142.5 |  | 171
2.34 | Методика УФАС, п.24 | Техническое обслуживание конвектора | шт. |  | не применяется | 612.5 |  | 735
2.35 | Разработка ГГС, Методика УФАС п. 2 | Проверка на герметичность крана шарового диаметром 15-57мм | шт. |  | не применяется | 45.83 |  | 55
Глава 3. Ремонт по заявкам
3.1 | 10.2.0 | Вызов слесаря для выполнения ремонта | шт. |  | не применяется | 127.5 |  | 153
Плита газовая
3.2 | 10.2.1 | Замена газовой плиты без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы горелок плиты | шт. |  | 1.2 | 711.81 | 854.17 | 1025
3.3 | 10.2.2 | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки | шт. |  | 1.2 | 204.86 | 245.83 | 295
3.4 | 10.2.3 | Замена стола плиты | шт. |  | 1.2 | 82.64 | 99.17 | 119
3.5 | 10.2.4 | Замена рампы плиты | шт. |  | 1.2 | 427.08 | 512.5 | 615
3.6 | 10.2.5 | Замена дна корпуса плиты | шт. |  | 1.2 | 196.53 | 235.83 | 283
3.7 | 10.2.6 | Замена верхней горелки плиты | шт. |  | 1.2 | 82.64 | 99.17 | 119
3.8 | 10.2.7 | Замена горелки духового шкафа | шт. |  | 1.2 | 102.78 | 123.33 | 148
3.9 | 10.2.8 | Замена сопла горелки | шт. |  | 1.2 | 42.36 | 50.83 | 61
3.10 | 10.2.9 | Замена смесителя горелки | шт. |  | 1.2 | 56.94 | 68.33 | 82
3.11 | 10.2.10 | Замена газоподводящей трубки верхней горелки | шт. |  | 1.2 | 70.83 | 85 | 102
3.12 | 10.2.11 | Замена прокладок газоподводящей трубки | шт. |  | 1.2 | 42.36 | 50.83 | 61
3.13 | 10.2.12 | Замена регулятора подачи воздуха | шт. |  | 1.2 | 56.94 | 68.33 | 82
3.14 | 10.2.13 | Замена или ремонт дверки духового шкафа | шт. |  | 1.2 | 352.78 | 423.33 | 508
3.15 | 10.2.14 | Замена балансира дверки духового шкафа | шт. |  | 1.2 | 230.56 | 276.67 | 332
3.16 | 10.2.15 | Замена пружины дверки дцхового шкафа | шт. |  | 1.2 | 196.53 | 235.83 | 283
3.17 | 10.2.16 | Замена стекла дверки духового шкафа | шт. |  | 1.2 | 122.23 | 146.67 | 176
3.18 | 10.2.17 | Замена оси дверки духового шкафа | шт. |  | 1.2 | 142.36 | 170.83 | 205
3.19 | 10.2.18 | Замена подсветки духового шкафа | шт. |  | 1.2 | 85.42 | 102.5 | 123
3.20 | 10.2.19 | Замена ручки дверки духового шкафа | шт. |  | 1.2 | 113.89 | 136.67 | 164
3.21 | 10.2.20 | Замена привода вертеля духового шкафа | шт. |  | 1.2 | 170.83 | 205 | 246
3.22 | 10.2.21 | Замена терморегулятлора духового шкафа | шт. |  | 1.2 | 256.25 | 307.5 | 369
3.23 | 10.2.22 | Замена крана плиты | шт. |  | 1.2 | 233.33 | 280 | 336
3.24 | 10.2.23 | Замена штока крана плиты | шт. |  | 1.2 | 70.83 | 85 | 102
3.25 | 10.2.24 | Замена пружины штока крана плиты | шт. |  | 1.2 | 48.61 | 58.33 | 70
3.26 | 10.2.25 | Замена электророзжига при гибкой сцепке | шт. |  | 1.2 | 142.36 | 170.83 | 205
3.27 | 10.2.26 | Снятие электророзжига при гибкой сцепке | шт. |  | 1.2 | 70.83 | 85 | 102
3.28 | 10.2.27 | Установка электоророзжига при гибкой сцепке | шт. |  | 1.2 | 70.83 | 85 | 102
3.29 | 10.2.28 | Замена электророзжига при жесткой сцепке | шт. |  | 1.2 | 284.73 | 341.67 | 410
3.30 | 10.2.29 | Снятие электророзжига при жесткой сцепке | шт. |  | 1.2 | 142.36 | 170.83 | 205
3.31 | 10.2.30 | Установка электоророзжига при жесткой сцепке | шт. |  | 1.2 | 142.36 | 170.83 | 205
3.32 | 10.2.31 | Замена разрядника блока пъезорозжига | шт. |  | 1.2 | 28.48 | 34.17 | 41
3.33 | 10.2.32 | Замена терморегулятора плиты "Брест" | шт. |  | 1.2 | 199.31 | 239.17 | 287
3.34 | 10.2.33 | Замена подвода малого и большого газопровода к плите | шт. |  | 1.2 | 142.36 | 170.83 | 205
3.36 | 10.2.35 | Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки | шт. |  | 1.2 | 70.83 | 85 | 102
3.37 | 10.2.36 | Регулировка горения горелок духового шкафа плиты | шт. |  | 1.2 | 142.36 | 170.83 | 205
3.38 | 10.2.37 | Прочистка, калибровка сопла горелки | шт. |  | 1.2 | 85.42 | 102.5 | 123
3.39 | 10.2.38 | Настройка терморегулятора | шт. |  | 1.2 | 93.75 | 112.5 | 135
3.40 | 10.2.39 | Настройка электромагнитного клапана плиты (ЭМК) | шт. |  | 1.2 | 190.98 | 229.17 | 275
3.41 | 10.2.40 | Чистка форсунки | шт. |  | 1.2 | 48.61 | 58.33 | 70
3.42 | 10.2.41 | Чистка подводящих трубок к горелкам | шт. |  | 1.2 | 142.36 | 170.83 | 205
3.43 | 10.2.42 | Чистка горелки духового щкафа | шт. |  | 1.2 | 190.98 | 229.17 | 275
3.44 | 10.2.43 | Чистка регулятора подачи воздуха | шт. |  | 1.2 | 85.42 | 102.5 | 123
3.45 | 10.2.44 | Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой | шт. |  | 1.2 | 142.36 | 170.83 | 205
3.46 | 10.2.45 | Ремонт двухконфорочной портативной плиты | шт. |  | 1.2 | 93.75 | 112.5 | 135
3.47 | 10.2.46 | Ремонт и настройка ругулятора давления газа РДК, РДР и др | шт. |  | 1.2 | 190.98 | 229.17 | 275
3.48 | 10.2.47 | Замена регулятора давления | шт. |  | 1.2 | 70.83 | 85 | 102
3.49 | 10.2.48 | Замена мембраны регулятора | шт. |  | 1.2 | 142.36 | 170.83 | 205
3.50 | 10.2.49 | Замена шланга и прокладки регулятора | шт. |  | 1.2 | 170.83 | 205 | 246
3.51 | 10.2.50 | Замена прокладки уплотнительного клапана РДК, РДГ и др | шт. |  | 1.2 | 85.42 | 102.5 | 123
3.52 | 10.2.51. | Замена блока инжекционных горелок в ресторанной плитке | шт. |  | 1.2 | 179.17 | 215 | 258
Водонагреватель проточный
3.53 | 10.2.52. | Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора | шт. |  | 1.2 | 954.86 | 1145.83 | 1375
3.54 | 10.2.53. | Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки | шт. |  | 1.2 | 381.94 | 458.33 | 550
3.55 | 10.2.54. | Замена горелки проточного водонагревателя | шт. |  | 1.2 | 159.03 | 190.83 | 229
3.56 | 10.2.62. | Снятие газовой части блок-крана КГИ- | шт. |  | 1.2 | 50.69 | 60.83 | 73
3.57 | 10.2.63. | Установка газовой части блок крана КГИ- | шт. |  | 1.2 | 50.69 | 60.83 | 73
3.58 | 10.2.64. | Замена газовой части блок крана ВПГ | шт. |  | 1.2 | 190.98 | 229.17 | 275
3.59 | 10.2.65. | Снятие газовой части блок крана ВПГ | шт. |  | 1.2 | 95.83 | 115 | 138
3.60 | 10.2.66. | Установка газовой части блок крана ВПГ | шт. |  | 1.2 | 95.83 | 115 | 138
3.61 | 10.2.67. | Замена водяного регулятора Л- | шт. |  | 1.2 | 104.86 | 125.83 | 151
3.62 | 10.2.68. | Замена водяного регулятора КГИ- | шт. |  | 1.2 | 318.06 | 381.67 | 458
3.63 | 10.2.69. | Замена водяного регулятора ПГ- | шт. |  | 1.2 | 318.06 | 381.67 | 458
3.64 | 10.2.70. | Набивка сальника газовой части блок-крана | шт. |  | 1.2 | 318.06 | 381.67 | 458
3.65 | 10.2.71. | Замена штока газовой части блок-крана | шт. |  | 1.2 | 222.92 | 267.5 | 321
3.66 | 10.2.72. | Замена штока водяной части блок-крана | шт. |  | 1.2 | 343.75 | 412.5 | 495
3.67 | 10.2.73. | Замена пружины блок-крана | шт. |  | 1.2 | 190.98 | 229.17 | 275
3.68 | 10.2.74. | Замена мембраны водяной части блок -крана | шт. |  | 1.2 | 238.89 | 286.67 | 344
3.69 | 10.2.75. | Замена запальника | шт. |  | 1.2 | 76.39 | 91.67 | 110
3.70 | 10.2.76. | Замена направляющей планки запальника ВПГ | шт. |  | 1.2 | 63.89 | 76.67 | 92
3.71 | 10.2.77. | Замена биметаллической пластинки | шт. |  | 1.2 | 206.94 | 248.33 | 298
3.72 | 10.2.78. | Замена крышки водяной части КГИ- | шт. |  | 1.2 | 222.92 | 267.5 | 321
3.73 | 10.2.79. | Снятие крышки водяной части КГИ- | шт. |  | 1.2 | 111.11 | 133.33 | 160
3.74 | 10.2.80. | Установка крышки водяной части КГИ- | шт. |  | 1.2 | 111.11 | 133.33 | 160
3.75 | 10.2.81. | Замена водяной части КГИ- | шт. |  | 1.2 | 636.81 | 764.17 | 917
3.76 | 10.2.82. | Снятие водяной части КГИ- | шт. |  | 1.2 | 318.06 | 381.67 | 458
3.77 | 10.2.83. | Установка водяной части КГИ- | шт. |  | 1.2 | 318.06 | 381.67 | 458
3.78 | 10.2.84. | Замена водяной части ВПГ | шт. |  | 1.2 | 79.86 | 95.83 | 115
3.79 | 10.2.85. | Снятие водяной части ВПГ | шт. |  | 1.2 | 41.67 | 50 | 60
3.80 | 10.2.86. | Установка водяной части ВПГ | шт. |  | 1.2 | 41.67 | 50 | 60
3.81 | 10.2.87. | Замена теплообменника КГИ- | шт. |  | 1.2 | 381.94 | 458.33 | 550
3.82 | 10.2.88. | Снятие теплообменника КГИ- | шт. |  | 1.2 | 159.03 | 190.83 | 229
3.83 | 10.2.89. | Установка теплообменника КГИ- | шт. |  | 1.2 | 222.92 | 267.5 | 321
3.84 | 10.2.90. | Замена теплообменника ВПГ | шт. |  | 1.2 | 318.06 | 381.67 | 458
3.85 | 10.2.91. | Снятие теплообменника ВПГ | шт. |  | 1.2 | 127.08 | 152.5 | 183
3.86 | 10.2.92. | Установка теплообменника ВПГ | шт. |  | 1.2 | 190.98 | 229.17 | 275
3.87 | 10.2.93. | Замена сопла основной горелки | шт. |  | 1.2 | 172.23 | 206.67 | 248
3.88 | 10.2.94. | Замена подводящей трубки холодной воды | шт. |  | 1.2 | 159.03 | 190.83 | 229
3.89 | 10.2.95. | Замена отводящей трубки горячей воды | шт. |  | 1.2 | 213.19 | 255.83 | 307
3.90 | 10.2.96. | Замена трубок радиатора КГИ- | шт. |  | 1.2 | 159.03 | 190.83 | 229
3.91 | 10.2.97. | Замена трубки запальника | шт. |  | 1.2 | 76.39 | 91.67 | 110
3.92 | 10.2.98. | Замена электромагнитного клапана ВПГ | шт. |  | 1.2 | 162.5 | 195 | 234
3.93 | 10.2.99. | Замена датчика тяги | шт. |  | 1.2 | 104.86 | 125.83 | 151
3.94 | 10.2.100. | Замена прокладки водорегулятора | шт. |  | 1.2 | 159.03 | 190.83 | 229
3.95 | 10.2.101. | Замена прокладки к газоподводящей трубке | шт. |  | 1.2 | 104.86 | 125.83 | 151
3.96 | 10.2.102. | Замена прокладки газового узла или смесителя | шт. |  | 1.2 | 318.06 | 381.67 | 458
3.97 | 10.2.103. | Замена термопары | шт. |  | 1.2 | 79.86 | 95.83 | 115
3.98 | 10.2.104. | Замена ручки КГИ, ВПГ | шт. |  | 1.2 | 31.94 | 38.33 | 46
3.99 | 10.2.105. | Набивка сальника водяного узла КГИ- | шт. |  | 1.2 | 200.69 | 240.83 | 289
3.100 | 10.2.106. | Ремонт автоматики горелок ВПГ | шт. |  | 1.2 | 318.06 | 381.67 | 458
3.101 | 10.2.107. | Прочиска штуцера водяной части | шт. |  | 1.2 | 165.28 | 198.33 | 238
3.102 | 10.2.108. | Прочистка запальника | шт. |  | 1.2 | 102.08 | 122.5 | 147
3.103 | 10.2.109. | Прочистка, калибровка сопла горелки | шт. |  | 1.2 | 127.08 | 152.5 | 183
3.104 | 10.2.110. | Прочистка сопла водяного узла | шт. |  | 1.2 | 175 | 210 | 252
3.105 | 10.2.111. | Прочистка сетки водяного редуктора с заменой прокладки | шт. |  | 1.2 | 238.89 | 286.67 | 344
3.106 | 10.2.112. | Чистка трубки, настройка датчика тяги | шт. |  | 1.2 | 79.86 | 95.83 | 115
3.107 | 10.2.113. | Чеканка форсунок ВПГ | шт. |  | 1.2 | 397.92 | 477.5 | 573
3.108 | 10.2.114. | Чистка горелки | шт. |  | 1.2 | 254.86 | 305.83 | 367
3.109 | 10.2.115. | Высечка штуцера водяной части с корректировкой резбы | шт. | Не применяется | 1.2 | 318.06 | 381.67 | 458
3.110 | 10.2.116. | Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корретировкой резьбы | шт. |  | 1.2 | 159.03 | 190.83 | 229
3.111 | 10.2.117. | Установка подводящей трубки холодной воды | шт. |  | 1.2 | 79.86 | 95.83 | 115
3.112 | 10.2.118. | Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корретировкой резьбы | шт. |  | 1.2 | 134.03 | 160.83 | 193
3.113 | 10.2.119. | Установка отводящей трубки горячей воды | шт. |  | 1.2 | 79.86 | 95.83 | 115
3.114 | 10.2.120. | Снятие и прочистка трубок радиатора КГИ- с корретировкой резьбы | шт. |  | 1.2 | 159.03 | 190.83 | 229
3.115 | 10.2.121. | Установка трубок радиатора КГИ- | шт. |  | 1.2 | 95.83 | 115 | 138
3.116 | 10.2.122. | Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера | шт. |  | 1.2 | 79.86 | 95.83 | 115
3.117 | 10.2.123. | Нарезка резьбовых соединений водяной части ВПГ или КГИ | шт. |  | 1.2 | 159.03 | 190.83 | 229
3.118 | 10.2.124. | Смазка пробки блок-крана | шт. |  | 1.2 | 159.03 | 190.83 | 229
3.119 | 10.2.125. | Смазка штока газового узла | шт. |  | 1.2 | 289.58 | 347.5 | 417
3.120 | 10.2.126. | Регулировка штока газового узла | шт. |  | 1.2 | 229.17 | 275 | 330
3.121 | 10.2.127. | Устранение течи воды в резьбовом соединении | шт. |  | 1.2 | 134.03 | 160.83 | 193
3.122 | 10.2.128. | Ремонт запальника горелки | шт. |  | 1.2 | 159.03 | 190.83 | 229
3.123 | 10.2.129. | Очистка радиатора (теплообменника) от сажи | шт. |  | 1.2 | 636.81 | 764.17 | 917
3.124 | 10.2.130. | Промывка калорифера | шт. | Не применяется | 1.2 | 636.81 | 764.17 | 917
3.125 | 10.2.131. | Снятие огневой камеры | шт. |  | 1.2 | 111.11 | 133.33 | 160
3.126 | 10.2.132. | Установка огневой камеры | шт. |  | 1.2 | 206.94 | 248.33 | 298
3.127 | 10.2.133. | Крепление корпуса горелки ВПГ | шт. |  | 1.2 | 318.06 | 381.67 | 458
3.128 | 10.2.134. | Крепление корпуса горелки | шт. |  | 1.2 | 31.94 | 38.33 | 46
3.129 | 10.2.135. | Закрепление водонагревателя | шт. |  | 1.2 | 210.42 | 252.5 | 303
Водонагреватель емкостной, отопительный (отопительно-вварочный) котел, отопительная печь
3.130 | 10.2.136. | Замена емкостного водонагревателя (котла) без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора (аппарата) | шт. |  | 1.2 | 1337.5 | 1605 | 1926
3.131 | 10.2.137. | Демонтаж котла с установкой заглушки | шт. |  | 1.2 | 343.75 | 412.5 | 495
3.132 | 10.2.138. | Демонтаж горелки отопительного котла (печи) с установкой заглушки | шт. |  | 1.2 | 305.56 | 366.67 | 440
3.133 | 10.2.139. | Замена горелки отопительного котла | шт. |  | 1.2 | 891.67 | 1070 | 1284
3.134 | 10.2.140. | Замена горелки пищеварительного котла | шт. |  | 1.2 | 719.44 | 863.33 | 1036
3.135 | 10.2.141. | Замена газовой печной горелки | шт. |  | 1.2 | 439.58 | 527.5 | 633
3.136 | 10.2.142. | Замена крана горелки АГВ-,АОГВ-, АОГВ- | шт. |  | 1.2 | 245.14 | 294.17 | 353
3.137 | 10.2.143. | Замена крана горелки АГВ-,АОГВ-,, АОГВ- и др | шт. |  | 1.2 | 331.25 | 397.5 | 477
3.138 | 10.2.144. | Замена крана горелки отопительного котла ВНИИСТО-МЧ или отопительной печи | шт. |  | 1.2 | 305.56 | 366.67 | 440
3.139 | 10.2.145. | Замена крана горелки пищеварительного котла | шт. |  | 1.2 | 534.73 | 641.67 | 770
3.140 | 10.2.146. | Замена термопары АГВ (АОГВ) | шт. |  | 1.2 | 108.33 | 130 | 156
3.141 | 10.2.147. | Замена термопары отопительного котла ВНИИСТО-МЧ | шт. |  | 1.2 | 203.48 | 244.17 | 293
3.142 | 10.2.148. | Замена термопары автоматики безопасной печной горелки | шт. |  | 1.2 | 248.61 | 298.33 | 358
3.143 | 10.2.149. | Замена запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ) | шт. |  | 1.2 | 190.98 | 229.17 | 275
3.144 | 10.2.150. | Замена запольника печной горелки | шт. |  | 1.2 | 159.03 | 190.83 | 229
3.145 | 10.2.151. | Замена сопла запальника | шт. |  | 1.2 | 108.33 | 130 | 156
3.146 | 10.2.152. | Замена терморегулятора (термобаллона) АГВ (АОГВ) | шт. |  | 1.2 | 795.83 | 955 | 1146
3.147 | 10.2.153. | Замена ЭМК емкостного водонагревателя | шт. |  | 1.2 | 331.25 | 397.5 | 477
3.148 | 10.2.154. | Замена ЭМК отопительного котла ВНИИСТО-МЧ | шт. |  | 1.2 | 375.69 | 450.83 | 541
3.149 | 10.2.155. | Замена ЭМК печной горелки | шт. |  | 1.2 | 325 | 390 | 468
3.150 | 10.2.156. | Замена пружины ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ) | шт. |  | 1.2 | 216.67 | 260 | 312
3.151 | 10.2.157. | Замена пружины ЭМК печной горелки | шт. |  | 1.2 | 172.23 | 206.67 | 248
3.152 | 10.2.158. | Замена мембраны ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ) | шт. |  | 1.2 | 458.33 | 550 | 660
3.153 | 10.2.159. | Замена мембраны ЭМК печной горелки | шт. |  | 1.2 | 210.42 | 252.5 | 303
3.154 | 10.2.160. | Замена тройника ЭМК | шт. |  | 1.2 | 102.08 | 122.5 | 147
3.155 | 10.2.161. | Замена тягоудлинителя | шт. |  | 1.2 | 159.03 | 190.83 | 229
3.156 | 10.2.162. | Замена датчика тяги | шт. |  | 1.2 | 104.86 | 125.83 | 151
3.157 | 10.2.163. | Замена трубки газопровода запального устройства | шт. |  | 1.2 | 104.86 | 125.83 | 151
3.158 | 10.2.164. | Замена сопла основной горелки | шт. |  | 1.2 | 206.94 | 248.33 | 298
3.159 | 10.2.165. | Замена блока автоматики | шт. |  | 1.2 | 423.61 | 508.33 | 610
3.160 | 10.2.166. | Замена сильфона блока автоматики | шт. |  | 1.2 | 452.08 | 542.5 | 651
3.161 | 10.2.167. | Замена фильтра на автоматике АГВ, АОГВ | шт. |  | 1.2 | 190.98 | 229.17 | 275
3.162 | 10.2.168. | Замена обратного предохранительного клапана | шт. |  | 1.2 | 273.61 | 328.33 | 394
3.163 | 10.2.169. | Замена "кармана" под термометрв отопительном аппарате | шт. |  | 1.2 | 318.06 | 381.67 | 458
3.164 | 10.2.170. | Замена биметаллической пластинки | шт. |  | 1.2 | 477.78 | 573.33 | 688
3.165 | 10.2.171. | Замена прокладки на клапане | шт. |  | 1.2 | 540.98 | 649.17 | 779
3.166 | 10.2.172. | Замена прокладки на запальнике | шт. |  | 1.2 | 413.89 | 496.67 | 596
3.167 | 10.2.173. | Набивка сальника терморегулятора | шт. |  | 1.2 | 104.86 | 125.83 | 151
3.168 | 10.2.174. | Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле | шт. |  | 1.2 | 477.78 | 573.33 | 688
3.169 | 10.2.175. | Ремонт терморегулятора с заменой пружины (скобы или шурупа) на регулировочном винте | шт. |  | 1.2 | 159.03 | 190.83 | 229
3.170 | 10.2.176. | Ремонт терморегулятора (замена прокладок) | шт. |  | 1.2 | 104.86 | 125.83 | 151
3.171 | 10.2.177. | Ремонт автоматики горелок АГВ, АОГВА | шт. |  | 1.2 | 477.78 | 573.33 | 688
3.172 | 10.2.178. | Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги | шт. |  | 1.2 | 327.78 | 393.33 | 472
3.173 | 10.2.179. | Прочистка, клибровка сопла горелки | шт. |  | 1.2 | 95.83 | 115 | 138
3.174 | 10.2.180. | Устранение засора в подводке к запальнику | шт. |  | 1.2 | 203.48 | 244.17 | 293
3.175 | 10.2.181. | Чистка контактов ЭМК без пайки катушки | шт. |  | 1.2 | 66.67 | 80 | 96
3.176 | 10.2.182. | Чистка контактов ЭМК с пайкой катушки | шт. |  | 1.2 | 190.98 | 229.17 | 275
3.177 | 10.2.183. | Перепайка контактов ЭМК | шт. |  | 1.2 | 222.92 | 267.5 | 321
3.178 | 10.2.184. | Перепайка датчика тяги к импульсной трубке | шт. |  | 1.2 | 197.23 | 236.67 | 284
3.179 | 10.2.185. | Чистка форсунки запальника | шт. |  | 1.2 | 111.11 | 133.33 | 160
3.180 | 10.2.186. | Чистка газового фильтра | шт. |  | 1.2 | 79.86 | 95.83 | 115
3.181 | 10.2.187. | Регулировка клапана экономного расходования | шт. |  | 1.2 | 82.64 | 99.17 | 119
3.182 | 10.2.188. | Ремонт автоматики горелки отопительного аппарата | шт. |  | 1.2 | 254.86 | 305.83 | 367
3.183 | 10.2.189. | Очистка стабилизатора тяги от сажи | шт. |  | 1.2 | 477.78 | 573.33 | 688
3.184 | 10.2.190. | Очистка от сажи отопительного котла | шт. |  | 1.2 | 795.83 | 955 | 1146
3.185 | 10.2.191. | Очистка от накипи бака отопительного котла | шт. |  | 1.2 | 636.81 | 764.17 | 917
3.186 | 10.2.192. | Проверка плотности бака после сварочных работ | шт. |  | 1.2 | 159.03 | 190.83 | 229
3.187 | 10.2.193. | Ремонт бака отопительного котла | шт. |  | 1.2 | 1300.69 | 1560.83 | 1873
3.188 | 10.2.194. | Очистка рожков горелки от сажи | шт. |  | 1.2 | 477.78 | 573.33 | 688
3.189 | 10.2.195. | Чистка форсунки запальника | шт. |  | 1.2 | 111.11 | 133.33 | 160
3.190 | 10.2.196. | Чистка сопел коллектора печной горелки | шт. |  | 1.2 | 104.86 | 125.83 | 151
3.191 | 10.2.197. | Очистка от сажи отопительной печи | шт. |  | 1.2 | 795.83 | 955 | 1146
Агрегат "Lennox"
3.192 | 10.2.198. | Техническая диагностика неисправностей агрегата "Lennox" | шт. | Не применяется | 1.2 | 394.44 | 473.33 | 568
3.193 | 10.2.199. | Вскрытие отсека вентилятора агрегата | шт. | Не применяется | 1.2 | 375 | 450 | 540
3.194 | 10.2.200. | Замена температурных датчиков или конденсатора в отсеке вентилятора агрегата с заменой фильтра | шт. | Не применяется | 1.2 | 986.81 | 1184.17 | 1421
3.195 | 10.2.201. | Замена температурных датчиков или конденсатора в отсеке вентилятора агрегата без замены фильтра | шт. | Не применяется | 1.2 | 868.06 | 1041.67 | 1250
3.196 | 10.2.202. | Замена датчика пламени агрегата | шт. | Не применяется | 1.2 | 335.42 | 402.5 | 483
3.197 | 10.2.203. | Замена двигателя вентилятора агрегата с заменой фильтра | шт. | Не применяется | 1.2 | 1163.89 | 1396.67 | 1676
3.198 | 10.2.204. | Замена двигателя вентилятора агрегата без замены фильтра | шт. | Не применяется | 1.2 | 1065.28 | 1278.33 | 1534
3.199 | 10.2.205. | Замена вентилятора в сборе агрегата с заменой фильтра | шт. | Не применяется | 1.2 | 1065.28 | 1278.33 | 1534
3.200 | 10.2.206. | Замена вентилятора в сборе агрегата без замены фильтра | шт. | Не применяется | 1.2 | 868.06 | 1041.67 | 1250
Водонагреватель типа "Вектор"
3.201 | Разработка ГГС | Замена мембраны и сальника водяной камеры проточного водонагревателя типа "Вектор" | шт. |  | 1.2 | 611.81 | 734.17 | 881
3.202 | Разработка ГГС | Замена микровыключателя проточного водонагревателя типа "Вектор" | шт. |  | 1.2 | 381.25 | 457.5 | 549
3.203 | Разработка ГГС | Замена сальника газового штока проточного водонагревателя типа "Вектор" | шт. |  | 1.2 | 586.81 | 704.17 | 845
3.204 | Разработка ГГС | Замена предохранительно сбросного клапана проточного водонагревателя типа "Вектор" | шт. |  | 1.2 | 336.11 | 403.33 | 484
3.205 | Разработка ГГС | Замена блока управления проточного водонагревателя типа "Вектор" | шт. |  | 1.2 | 421.53 | 505.83 | 607
3.206 | Разработка ГГС | Замена электродов розжига и ионизации проточного водонагревателя типа "Вектор" | шт. |  | 1.2 | 406.94 | 488.33 | 586
3.207 | Разработка ГГС | Замена теплообменника проточного водонагревателя типа "Вектор" | шт. |  | 1.2 | 586.81 | 704.17 | 845
3.208 | Разработка ГГС | Замена температурного датчика (применительно для датчика тяги) проточного водонагревателя типа "Вектор" | шт. |  | 1.2 | 393.06 | 471.67 | 566
3.209 | Разработка ГГС | Замена электромагнитного газового клапана проточного водонагревателя типа "Вектор" | шт. |  | 1.2 | 421.53 | 505.83 | 607
Ремонт теплогенераторов
3.210 | Разработка ГГС | Замена комбинированного газового регулятора напольного газового котла Yitogas 050 (GCO, GSOA), Yitogas 100 (GS1), Yitogas 100-F (GS1D) и других аналогичных котлов | шт. | Не применяется | 1.2 | 627.08 | 752.5 | 903
3.211 | Разработка ГГС | Замена газового топочного автомата напольного газового котла Yitogas 050 (GSO, GSOA), Yitogas 100 (GS1), Yitogas 100-F (GS1D) и других аналогичных котлов | шт. | Не применяется | 1.2 | 627.08 | 752.5 | 903
Ремонт водонагревателей "ARISTON", "BAXI", "GazLux", "GazEco", "Mora", "AEG", "Hermann", "NevaLux", "Neva", "Vektor" и других аналогичных водонагревателей
3.212 | Разработка ГГС Методика УФАС, п.18 | Диагностика рабочих параметров газового оборудования (выявление неисправностей) | шт. |  | 1.2 | 547.92 | 657.5 | 789
3.213 | Разработка ГГС | Замена предохранительного клапана | шт. |  | 1.2 | 522.23 | 626.67 | 752
3.214 | Разработка ГГС | Замена гидроузла | шт. |  | 1.2 | 668.75 | 802.5 | 963
3.215 | Разработка ГГС | Замена реле давления воды | шт. |  | 1.2 | 452.08 | 542.5 | 651
3.216 | Разработка ГГС | Замена электродвигателя трехходового клапана | шт. |  | 1.2 | 515.98 | 619.17 | 743
3.217 | Разработка ГГС | Замена прессостата | шт. |  | 1.2 | 461.81 | 554.17 | 665
3.218 | Разработка ГГС | Замена температурного датчика (погружной) | шт. |  | 1.2 | 522.23 | 626.67 | 752
3.219 | Разработка ГГС | Замена термостата (котлы напольного исполнения) | шт. |  | 1.2 | 550.69 | 660.83 | 793
3.220 | Разработка ГГС Методика УФАС, п. 190 | Замена электрода розжига | шт. |  | 1.2 | 458.33 | 550 | 660
3.221 | Разработка ГГС | Замена электрода контроля пламени | шт. |  | 1.2 | 484.03 | 580.83 | 697
3.222 | Разработка ГГС | Замена газового клапана | шт. |  | 1.2 | 763.89 | 916.67 | 1100
3.223 | Разработка ГГС | Замена секций теплообменника напольного котла мощностью до 100 Квт | шт. |  | 1.2 | 4755.56 | 5706.67 | 6848
3.224 | Разработка ГГС | Замена электромагнитной катушки газового клапана | шт. |  | 1.2 | 509.73 | 611.67 | 734
3.225 | Разработка ГГС | Ремонт гидравлических соединениий | шт. |  | 1.2 | 604.86 | 725.83 | 871
3.226 | Разработка ГГС | Замена температурного датчика (накладной) | шт. |  | 1.2 | 420.14 | 504.17 | 605
3.227 | Разработка ГГС | Сухая чистка | шт. |  | 1.2 | 675 | 810 | 972
3.228 | Разработка ГГС | Регулировка газового клапана | шт. |  | 1.2 | 821.53 | 985.83 | 1183
3.229 | Разработка ГГС | Регулировка давления воздуха в расширительном баке | шт. |  | 1.2 | 614.58 | 737.5 | 885
3.230 | Разработка ГГС | Замена первичного теплообменника | шт. |  | 1.2 | 732.64 | 879.17 | 1055
3.231 | Разработка ГГС | Замена вторичного теплообменника | шт. |  | 1.2 | 540.98 | 649.17 | 779
3.232 | Разработка ГГС | Регулировка потенциометра | шт. |  | 1.2 | 318.06 | 381.67 | 458
3.233 | Разработка ГГС | Регулировка переключателя | шт. |  | 1.2 | 318.06 | 381.67 | 458
3.234 | Разработка ГГС Методика УФАС, п 192 | Регулировка свечей розжига и электрода ионизации | шт. |  | 1.2 | 381.94 | 458.33 | 550
3.235 | Разработка ГГС | Регулировка газового клапана | шт. |  | 1.2 | 381.94 | 458.33 | 550
3.236 | Разработка ГГС | Регулировка газового блока | шт. |  | 1.2 | 381.94 | 458.33 | 550
3.237 | Разработка ГГС | Прочистка пневмореле | шт. |  | 1.2 | 477.78 | 573.33 | 688
3.238 | Разработка ГГС Методика УФАС, п 94 | Прочистка сопла запальника | шт. |  | 1.2 | 381.94 | 458.33 | 550
3.239 | Разработка ГГС Методика УФАС, п 95 | Прочистка сопла горелки | шт. |  | 1.2 | 254.86 | 305.83 | 367
3.240 | Разработка ГГС | Чистка форсунки запальника | шт. |  | 1.2 | 318.06 | 381.67 | 458
3.241 | Разработка ГГС | Чистка контактов термопары | шт. |  | 1.2 | 318.06 | 381.67 | 458
3.242 | Разработка ГГС | Чистка контактов электромагнитного клапана | шт. |  | 1.2 | 318.06 | 381.67 | 458
3.243 | Разработка ГГС | Чистка газового фильтра | шт. |  | 1.2 | 254.86 | 305.83 | 367
3.244 | Разработка ГГС | Притирка контактов термопары | шт. |  | 1.2 | 381.94 | 458.33 | 550
3.245 | Разработка ГГС | Ремонт подпиточного вентиля | шт. |  | 1.2 | 477.78 | 573.33 | 688
3.246 | Разработка ГГС | Устранение засора в подводке к запальнику | шт. |  | 1.2 | 381.94 | 458.33 | 550
3.247 | Разработка ГГС | Ремонт газовой части | шт. |  | 1.2 | 954.86 | 1145.83 | 1375
3.248 | Разработка ГГС | Ремонт электрики | шт. |  | 1.2 | 1114.58 | 1337.5 | 1605
3.249 | Разработка ГГС | Ремонт насоса | шт. |  | 1.2 | 700.69 | 840.83 | 1009
3.250 | Разработка ГГС | Ремонт (прочистка) трехходового клапана | шт. |  | 1.2 | 954.86 | 1145.83 | 1375
3.251 | Разработка ГГС | Ремонт датчика протока | шт. |  | 1.2 | 540.98 | 649.17 | 779
3.252 | Разработка ГГС | Ремонт блока розжига, горелки | шт. |  | 1.2 | 795.83 | 955 | 1146
3.253 | Разработка ГГС | Регулировка микропереключателя | шт. |  | 1.2 | 477.78 | 573.33 | 688
3.254 | Разработка ГГС | Регулировка датчика "низкого давления" | шт. |  | 1.2 | 381.94 | 458.33 | 550
3.255 | Разработка ГГС | Прочистка вентиляторов | шт. |  | 1.2 | 954.86 | 1145.83 | 1375
3.256 | Разработка ГГС | Промывка теплообменника первичного | шт. |  | 1.2 | 1751.39 | 2101.67 | 2522
3.257 | Разработка ГГС | Промывка теплообменника вторичного | шт. |  | 1.2 | 1591.67 | 1910 | 2292
3.258 | Разработка ГГС | Промывка теплообменника от сажи | шт. |  | 1.2 | 1273.61 | 1528.33 | 1834
3.259 | Разработка ГГС | Замена сопла основной горелки | шт. |  | 1.2 | 222.92 | 267.5 | 321
3.260 | Разработка ГГС | Замена трубки запального устройства | шт. |  | 1.2 | 254.86 | 305.83 | 367
3.261 | Разработка ГГС | Замена обратного предохранителя клапана | шт. |  | 1.2 | 540.98 | 649.17 | 779
3.262 | Разработка ГГС Методика УФАС, п 133 | Замена термометра | шт. |  | 1.2 | 318.06 | 381.67 | 458
3.263 | Разработка ГГС Методика УФАС, п 133 | Замена манометра | шт. |  | 1.2 | 477.78 | 573.33 | 688
3.264 | Методика УФАС, п 134 | Замена теплообменника | шт. |  | 1.2 | 748.61 | 898.33 | 1078
3.265 | Разработка ГГС Методика УФАС, п 140 | Замена блока розжига, горелки | шт. |  | 1.2 | 732.64 | 879.17 | 1055
3.266 | Разработка ГГС | Замена датчиков | шт. |  | 1.2 | 572.92 | 687.5 | 825
3.267 | Разработка ГГС Методика УФАС, п 164 | Замена термопары | шт. |  | 1.2 | 477.78 | 573.33 | 688
3.268 | Разработка ГГС | Замена газовой части | шт. |  | 1.2 | 954.86 | 1145.83 | 1375
3.269 | Разработка ГГС Методика УФАС, п 169 | Замена электронной платы | шт. |  | 1.2 | 795.83 | 955 | 1146
3.270 | Разработка ГГС | Замена электрики | шт. |  | 1.2 | 795.83 | 955 | 1146
3.271 | Разработка ГГС Методика УФАС, п 173 | Замена насоса | шт. |  | 1.2 | 700.69 | 840.83 | 1009
3.272 | Разработка ГГС Методика УФАС, п 157 | Замена трехходового клапана | шт. |  | 1.2 | 732.64 | 879.17 | 1055
3.273 | Разработка ГГС | Замена датчиков протока | шт. |  | 1.2 | 254.86 | 305.83 | 367
3.274 | Разработка ГГС | Замена подпиточного вентиля | шт. |  | 1.2 | 318.06 | 381.67 | 458
3.275 | Разработка ГГС | Замена группу возврата | шт. |  | 1.2 | 732.64 | 879.17 | 1055
3.276 | Разработка ГГС Методика УФАС, п 150 | Замена сопла запальника | шт. |  | 1.2 | 381.94 | 458.33 | 550
3.277 | Разработка ГГС | Замена датчика "низкого давления" | шт. |  | 1.2 | 381.94 | 458.33 | 550
3.278 | Разработка ГГС | Замена потенциометра | шт. |  | 1.2 | 222.92 | 267.5 | 321
3.279 | Разработка ГГС Методика УФАС, п 71 | Замена мембраны водяной части блок-крана | шт. |  | 1.2 | 477.78 | 573.33 | 688
3.280 | Разработка ГГС | Замена турбины (вентилятора) | шт. |  | 1.2 | 795.83 | 955 | 1146
3.281 | Разработка ГГС | Замена пневмореле | шт. |  | 1.2 | 381.94 | 458.33 | 550
3.282 | Разработка ГГС | Замена датчика тяги | шт. |  | 1.2 | 222.92 | 267.5 | 321
3.283 | Разработка ГГС | Замена переключателя | шт. |  | 1.2 | 318.06 | 381.67 | 458
3.284 | Разработка ГГС | Замена микропереключателя | шт. |  | 1.2 | 477.78 | 573.33 | 688
3.285 | Разработка ГГС | Замена свечей розжига и электрода ионизации | шт. |  | 1.2 | 254.86 | 305.83 | 367
3.286 | Методика УФАС, п 179 | Замена расширительного бака | шт. |  | 1.2 | 1591.67 | 1910 | 2292
Текущий ремонт ШРП
3.287 | 7.2.7. | Текущий ремонт оборудования ШРП при одной нитке газопровода | шт. |  | 1.2 | 6310.42 | 7572.5 | 9087
3.288 | 7.2.8. | Текущий ремонт оборудования ШРП при двух нитках газопровода | шт. |  | 1.2 | 8267.36 | 9920.83 | 11905
3.289 | Разработка ГГС | Текущий ремонт оборудования ШРП при четырех нитках газопровода | шт. |  | 1.2 | 12181.94 | 14618.33 | 17542
3.290 | 7.2.10. | Текущий ремонт РДГК-6, РДГК-10 | шт. |  | 1.2 | 1834.03 | 2200.83 | 2641
3.291 | 7.2.13. | Чистка крестовины регулятора РДГК-10 | шт. |  | 1.2 | 636.81 | 764.17 | 917
3.292 | 7.2.14. | Регулировка хода штока регулятора РДГК-10 | шт. |  | 1.2 | 318.06 | 381.67 | 458
3.293 | 7.2.15. | Ремонт втулки регулятора РДГК-10 | шт. |  | 1.2 | 636.81 | 764.17 | 917
3.294 | 7.3.16. | Замена регулятора давления ШРП с регулятором производительностью: |  |  |  |  | 0 | 0
3.294.1 | 7.3.16. | до 50м3/час. | шт. |  | 1.2 | 799.31 | 959.17 | 1151
3.294.2 | 7.3.16. | свыше 50м3/час. | шт. |  | 1.2 | 1034.73 | 1241.67 | 1490
3.295 | 7.3.17. | Ремонт регулятора давления РД-32М при замене |  |  |  |  | 0 | 0
3.295.1 | 7.3.17. | пружины | шт. |  | 1.2 | 531.94 | 638.33 | 766
3.295.2 | 7.3.17. | мембраны | шт. |  | 1.2 | 1117.36 | 1340.83 | 1609
3.296 | 7.3.18. | Ремонт регулятора давления РД-50М при замене |  |  |  |  | 0 | 0
3.296.1 | 7.3.18. | пружины | шт. |  | 1.2 | 665.28 | 798.33 | 958
3.296.2 | 7.3.18. | мембраны | шт. |  | 1.2 | 1729.17 | 2075 | 2490
3.297 | 7.3.19. | Ремонт регулятора типа РДГК-6 при замене прокладки | шт. |  | 1.2 | 76.39 | 91.67 | 110
3.298 | 7.3.20. | Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене фильтра | шт. |  | 1.2 | 152.78 | 183.33 | 220
3.299 | 7.3.21. | Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене мембраны ПЗК | шт. |  | 1.2 | 687.5 | 825 | 990
3.300 | 7.3.22. | Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене прокладки на входе и выходе регулятора | шт. |  | 1.2 | 114.58 | 137.5 | 165
3.301 | 7.3.23. | Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене втулки штока регулятора | шт. |  | 1.2 | 458.33 | 550 | 660
3.302 | 7.3.24. | Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене резинке клапана регулятора | шт. |  | 1.2 | 458.33 | 550 | 660
3.303 | 7.3.27. | Прочистка пропускного седла ПКК-40М | шт. |  | 1.2 | 477.78 | 573.33 | 688
3.304 | 7.3.28. | Ремонт СППК-4 | шт. |  | 1.2 | 700.69 | 840.83 | 1009
3.305 | 7.3.29. | Ремонт регулятора давления газа типа РДГК-6 и РДГК-10 при замене мембраны | шт. |  | 1.2 | 916.67 | 1100 | 1320
3.306 | 7.3.30. | Ремонт регулятора давления газа типа РДГК-20 и РДНК-400,РДСК-50 при замене мембраны | шт. |  | 1.2 | 1273.61 | 1528.33 | 1834
3.307 | 7.3.25. | Замена предохранительно-запорного клапана типа ПКК-40М шкафных регуляторных пунктов | шт. |  | 1.2 | 897.92 | 1077.5 | 1293
3.308 | 7.3.26. | Ремонт предохранительно-запорного клапана типа ПКК-40М шкафных регуляторных пунктов | шт. |  | 1.2 | 1410.42 | 1692.5 | 2031
Прочие работы
3309 | 10.2.34. | Установка гибкого шланга | шт. |  | не применяется | 142.5 |  | 171
3.310 | 10.2.207. | Замена газового крана на газопроводе
3.310.1 | 10.2.207. | до 32 мм | шт. |  | не применяется | 255.83 |  | 307
3.310.2 | 10.2.207. | 32 мм | шт. |  | не применяется | 255.83 |  | 307
3.310.3 | 10.2.207. | 40-50 мм | шт. |  | не применяется | 404.17 |  | 485
3.311 | Разработка ГГС | Замена КТЗ диаметром до 32 мм | шт. |  | не применяется | 255.83 |  | 307
3.312 | 10.2.210. | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром
3.312.1 | 10.2.210. | до 25 мм | шт. |  | не применяется | 267.5 |  | 321
3.312.2 | 10.2.210. | св. 25 мм | шт. |  | не применяется | 370 |  | 444
3.313 | 10.2.211. | Устранение утечки газа в муфтовом соед-нии внутреннего газопровода диаметром до 50 мм | шт. |  | не применяется | 185 |  | 222
3.314 | 10.2.212. | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения | шт. |  | не применяется | 142.5 |  | 171
3.315 | 10.2.213. | Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения | шт. |  | не применяется | 94.17 |  | 113
3.316 | 10.2.214. | Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме индивидуальной застройки после отключения от газоснабжения | шт. |  | не применяется | 70.83 |  | 85
3.317 | 10.2.215. | Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5 | шт. |  | не применяется | 185 |  | 222
3.318 | 10.2.216. | Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения газоснабжения при количестве приборов на одном стояке при количестве приборов на одном стояке свыше 5 | шт. |  | не применяется | 295.83 |  | 355
3.319 | 10.2.217. | Отключение газового прибора с установкой заглушки | шт. |  | не применяется | 110.83 |  | 133
3.320 | - | Установка изолирующего соединения | шт. |  | не применяется | 110.83 |  | 133
3.321 | 10.2.218. | Подключение газового прибора со снятием заглушки | шт. |  | не применяется | 148.33 |  | 178
3.322 | 10.2.219. | Отключение и подключение газового прибора без отсоединения | шт. |  | не применяется | 56.67 |  | 68
3.323 | 10.2.220. | Притирка газового крана диаметром до
3.323.1 | 10.2.220. | 15-20 мм | шт. |  | не применяется | 415.83 |  | 499
3.323.2 | 10.2.220. | 25-40 мм | шт. |  | не применяется | 480.83 |  | 577
3.323.3 | 10.2.220. | 50 мм | шт. |  | не применяется | 526.67 |  | 632
3.324 | 10.2.221. | Смазка газового крана диаметром до
3.324.1 | 10.2.221. | 15-20 мм | шт. |  | не применяется | 48.33 |  | 58
3.324.2 | 10.2.221. | 25-40 мм | шт. |  | не применяется | 62.5 |  | 75
3.324.3 | 10.2.221. | 50 мм | шт. |  | не применяется | 85 |  | 102
3.325 | 10.2.222. | Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации | шт. |  | не применяется | 142.5 |  | 171
3.326 | 10.2.223. | Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ | шт. |  | не применяется | 90.83 |  | 109
3.327 | 5.3.66 | Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (до 5 домов на вводе) | шт. |  | не применяется | 318.33 |  | 382
3.328 | 5.3.67 | Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (до 6-15 домов на вводе) | шт. |  | не применяется | 636.67 |  | 764
3.329 | 5.3.68 | Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (св. 15 домов на вводе) | шт. |  | не применяется | 1273.33 |  | 1528
3.330 | Разработка ГГС | Вторичный пуск котла | шт. |  | не применяется | 318.33 |  | 382
Глава 4. Установка, снятие, замена бытовых газовых счетчиков
4.1 | 2.4.13. | Установка бытового счетчика | шт. |  | не применяется | 513.33 |  | 616
4.2 | 2.4.30. | Демонтаж бытового счетчика | шт. |  | не применяется | 356.67 |  | 428
4.3. | Разработка ГГС | Замена счетчика бытового малогабаритного типа СГБМ-1,6 БЕТАР | шт. |  | не применяется | 414.17 |  | 497
Глава 5. Осмотр технического состояния (обход). Техническое обслуживание ГРП, ГРУ и ШРП
5.1 | 7.1.1. | Осмотр технического состояния ГРП при одной нитке газопровода (Для пп. 12.1.-12.4. в зимний период применять коэф. 1,2) | шт. |  | не применяется | 295.83 |  | 355
5.2 | 7.1.2. | Осмотр технического состояния ГРП при двух нитках газопровода | шт. |  | не применяется | 546.67 |  | 656
5.3 | 7.1.4. | Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке газопровода | шт. |  | не применяется | 176.67 |  | 212
5.4 | 7.1.5. | Осмотр технического состояния ШРП при двух нитках газопровода | шт. |  | не применяется | 273.33 |  | 328
5.5 | Разработка ГГС | Осмотр технического состояния ШРП при четырех нитках газопровода | шт. |  | не применяется | 466.67 |  | 560
5.6 | 7.2.1. | Техническое обслуживание ГРП при одной нитке газопровода диаметром до 100 мм | шт. |  | не применяется | 1273.33 |  | 1528
5.7 | 7.2.2. | Техническое обслуживание ГРП при двух нитках газопровода диаметром до 100 мм | шт. |  | не применяется | 2355.83 |  | 2827
5.8 | 7.2.5. | Техническое обслуживание оборудования ШРП при одной нитке газопровода | шт. |  | не применяется | 1457.5 |  | 1749
5.9 | 7.2.6. | Техническое обслуживание оборудования ШРП при двух нитках газопровода | шт. |  | не применяется | 2834.17 |  | 3401
5.10 | Разработка ГГС | Техническое обслуживание оборудования ШРП при четырех нитках газопровода | шт. |  | не применяется | 5588.33 |  | 6706
5.11 | 7.2.9. | Техническое обслуживание совмещенное с осмотром технического состояния РДГК-6, РДГК-10, РДГК-10м, РДГК-10к, РДГД-20, РД-25, РД-32/6, РДУ-32/6, FE, FE-6, FE-10, FE-25,FE-50. | шт. |  | не применяется | 916.67 |  | 1100
5.12 | 7.2.11. | Техническое обслуживание РД-32/10, РДУ-32/10, РДНК-32, РД-50, РДНК-50, РДБК-50, РДНК-400, РДСК-50 | шт. |  | не применяется | 1350 |  | 1620
5.13 | 7.2.12. | Текущий ремонт РД-32/10, РДУ-32/10,РДНК-32, РД-50, РДП-50, РДНК-50, РДНК-1000, РДБК-50,РДНК-400, РДСК-50 | шт. |  | не применяется | 5736.67 |  | 6884
5.14 | 7.2.21. | Проверка параметров срабатывания и настройка ПКН, ПЗК и КПЗ с диаметром |  |  | не применяется
5.14.1 | 7.2.21. | до 100 мм | шт. |  | не применяется | 458.33 |  | 550
5.14.2 | 7.2.21. | 101-200 мм | шт. |  | не применяется | 687.5 |  | 825
5.15 | 7.2.22. | Проверка параметров срабатывания и настройка ПСК - 50 | шт. |  | не применяется | 229.17 |  | 275
5.16 | 9.1.27. | Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре газопровода |  |  | не применяется
5.16.1 | 9.1.27. | до 100 мм | шт. |  | не применяется | 238.33 |  | 286
5.16.2 | 9.1.27. | свыше 100 мм | шт. |  | не применяется | 262.5 |  | 315
5.17 | 9.2.10. | Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром |  |  | не применяется
5.17.1 | 9.2.10. | до 100 мм | шт. |  | не применяется | 1350 |  | 1620
5.17.2 | 9.2.10. | свыше 100 мм | шт. |  | не применяется | 2700 |  | 3240
5.18 | 7.1.6. | Осмотр технического состояния РДГК-6, РДГБ-6, РДГК-10м, РДГК-10к, РДГД-20,РДГК-20, РДГД-20м. РД-25, РД-32/6, РДУ-32/6, РДНК-400, РДСК-50 | шт. |  | не применяется | 205 |  | 246
5.19 | 7.2.16. | Отключение ГРП в колодце | шт. |  | не применяется | 284.17 |  | 341
5.20 | Разработка ГГС | Отключение ГРП внутри помещения ГРП | шт. |  | не применяется | 76.67 |  | 92
5.21 | 7.2.18. | Включение ГРП после остановки | шт. |  | не применяется | 458.33 |  | 550
5.22 | 7.3.35. | Отключение (консервация) оборудования ШРП | шт. |  | не применяется | 732.5 |  | 879
5.23 | 7.3.36. | Пуск (Расконсервация) ШРП после отключения | шт. |  | не применяется | 1060 |  | 1272
5.24 | 7.4.11. | Анализ технической документации | ШРП |  | не применяется | 1883.33 |  | 2260
5.25 | 7.4.12. | Проверка плотности всех соединений газопроводов и арматуры | ШРП |  | не применяется | 627.5 |  | 753
5.26 | 7.4.13. | Проверка пределов регулирования давления и стабильности работы регулятора при извенении расходы газа | ШРП |  | не применяется | 627.5 |  | 753
5.27 | 7.4.14. | Проверка пределов срабатывания придохранительно-запорных и сбросных клапанов | ШРП |  | не применяется | 627.5 |  | 753
5.28 | 7.4.15. | Проверка перепада давления на фильтре | ШРП |  | не применяется | 314.17 |  | 377
5.29 | 7.4.16. | Проверка сроков государственной метрологической проверки контрольно-измерительных приборов и узлов учета газа | ШРП |  | не применяется | 314.17 |  | 377
5.30 | 7.4.17. | Визуальный и измерительный контроль оборудования | ШРП |  | не применяется | 314.17 |  | 377
5.31 | 7.4.18. | Акустико-эмиссионный (АЭ) контроль оборудования и газопроводов ГРП с проверкой на герметичность ответственного оборудования,а также с проверкой на прочность | ШРП | Не применяется | не применяется | 3766.67 |  | 4520
5.32 | 7.4.19. | Неразрушающий контроль отбракованных сварных соединений АЭ-методов контроля,радиографическим методом контроля | ШРП | Не применяется | не применяется | 1000 |  | 1200
5.33 | 7.4.20. | Анализ технического состояния ГРП,составление заключения экспертизы промышленной безопасности | ШРП | Не применяется | не применяется | 11300 |  | 13560
5.34 | Разработка ГГС | Техническое обслуживание системы отопления ГРП | ГРП |  | не применяется | 946.67 |  | 1136
5.35 | Разработка ГГС | Техническое обслуживание системы вентиляции ГРП | ГРП |  | не применяется | 946.67 |  | 1136
5.36 | Разработка ГГС | Техническое обслуживание системы электроснабжения ГРП | ГРП |  | не применяется | 946.67 |  | 1136
5.37 | Разработка ГГС | Проверка состояния строительных конструкций зданий ГРП | ГРП |  | не применяется | 946.67 |  | 1136
5.38 | Разработка ГГС | Проверка перепада давления на фильтре вновь введенных в эксплуатацию ГРП | ГРП |  | не применяется | 395 |  | 474
Note on E523: Автор: ГРП

## Справочник (hidden)
слесарь 2 р. | Не применяется
слесарь 3 р.
слесарь 4 р.
слесарь 5 р.
слесарь 6 р.
э/газосварщик 4 р.
э/газосварщик 5 р.
э/газосварщик 6 р.
монтер 4 р.
монтер 5 р.
монтер 6 р.
мастер 8 р.
инженер 10 р.