## Лист1
Прейскурант на услуги по техническому обслуживанию и ремонту коммунально-бытовых и прочих потребителей с 01.01.2020 года
№ | Наименование работ | Единица | Состав | Часовой | Трудо- | Фонд | Себестои | Договорная цена,руб.
| и газового оборудования | измерен. | исполни | ФОТ | затраты | оплаты | мость | для предр.
|  |  | телей | руб | на ед.. | труда | руб. | без НДС
[5 empty] | чел.час. | руб.
5,1,1 | Технический осмотр подземных газопроводов | км. | Слесарь-2р | 122.5 | 0.43 | 52.675 | 247.9641 | 309.9552
|  |  | Слесарь-3р | 136.72 | 0.43 | 58.7896
5,1,2 | Технический осмотр надземных газопроводов | Км | Слесарь-2р | 122.5 | 0.58 | 71.05 | 334.4633 | 418.0791
|  |  | Слесарь-3р | 136.72 | 0.58 | 79.2976
5,1,4 | Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода | ввод | Слесарь-2р | 122.5 | 0.02 | 2.45 | 14.5747 | 18.2184
|  |  | Слесарь-3р | 136.72 | 0.03 | 4.1016
5,1,5 | Проверка на загазованность газовых колодцев и камер/колодцев/ инженерных подземных сооружений/коммуникаций/ | колодец | Слесарь-2р | 122.5 | 0.05 | 6.125 | 31.8745 | 39.8431
| /При выполнении дополнительных работ ,связанных с очисткойкрышек колодцев от снега и льда применять коэф.1,2 при проверке на загазованность через отверстие в крышках колодцев применять коэф.0,8/ | /камера/ | Слесарь-3р | 136.72 | 0.06 | 8.2032
5,1,7 | Проверка на загазованность контрольной трубки | конрол | Слесарь-2р | 122.5 | 0.05 | 6.125 | 28.833 | 36.0413
| /При выполнении дополнительных работ ,связанных с очисткой крышки ковера от снега и льда в пунктах 5.1.7- 5.1.12 применять коэф.1,2/ | трубка | Слесарь-3р | 136.72 | 0.05 | 6.836
5,1,10 | Проверка технического состояния конденсатосборника без удоления конденсата | Конденсат. сборн. | Слесарь-2р | 122.5 | 0.05 | 6.125 | 28.833 | 36.0413
|  |  | Слесарь-3р | 136.72 | 0.05 | 6.836
5,1,11 | Проверка технического состояния конденсатосборника с удалением канденсата давлением газа | Конденсат. сборн. | Слесарь-2р | 122.5 | 0.2 | 24.5 | 115.3322 | 144.1652
|  |  | Слесарь-3р | 136.72 | 0.2 | 27.344
5,1,12 | То же ,с удалением конденсата ручным насосом | Конденсат. сборн. | Слесарь-2р | 122.5 | 0.32 | 39.2 | 184.5315 | 230.6643
|  |  | Слесарь-3р | 136.72 | 0.32 | 43.7504
5,1,22 | Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца до 1м и диаметре крана до 50мм | кран | Слесарь-3р | 136.72 | 0.88 | 120.3136 | 267.6496 | 334.562
на подземном газопроводе при глубине колодца до 1м и диаметре крана до 50мм
5,1,23 | То же, при глубине колодца до 1м и диаметре задвижки до 150мм | задвиж | Слесарь-3р | 136.72 | 2.13 | 291.2136 | 647.8338 | 809.7922
5,1,24 | Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1 – 3м и диаметре крана 51 – 100мм | кран | Слесарь-3р | 136.72 | 1.09 | 149.0248 | 331.5206 | 414.4007
5,1,25 | То же,при диаметре крана 101- 150мм | кран | Слесарь-3р | 136.72 | 1.31 | 179.1032 | 398.433 | 498.0412
5,1,26 | Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовыхКомпенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1 – 3м и диаметре задвижки 151-300мм | задвиж-ка | Слесарь-3р | 136.72 | 2.49 | 340.4328 | 757.3268 | 946.6585
5,1,27 | То же, при диаметре задвижки 301-500 мм | задвиж-ка | Слесарь3р. | 136.72 | 2.85 | 389.652 | 866.8198 | 1083.5248
5,1,28 | То же, при диаметре задвижки 501-700 мм | задвиж-ка | Слесарь3р. | 136.72 | 3.21 | 438.8712 | 976.3129 | 1220.3911
5,1,29 | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром до 50 мм | задвиж-ка | Слесарь-3р | 136.72 | 0.96 | 131.2512 | 291.9814 | 364.9768
| 51 – 100 мм | задвиж-ка | Слесарь-3р | 136.72 | 1.2 | 164.064 | 364.9768 | 456.221
5.1.41.1 | Проверка состояния охранных зон надземных газопроводов | км | слесарь 2р. | 122.5 | 0.58 | 71.05 | 158.0578 | 197.5723
5.1.41.2 | Проверка состояния охранных зон подземных газопроводов | км | слесарь 2р. | 122.5 | 0.43 | 52.68 | 117.1919 | 146.4899
5.1.5.9.1 | Проверка состояния газовых колодцев | шт | слесарь 3р. | 136.72 | 0.58 | 79.3 | 529.2323 | 661.54
|  |  | слесарь 3р. | 136.72 | 0.58 | 79.3
|  |  | слесарь 3р. | 136.72 | 0.58 | 79.3
5.1.5.9.2 | Проверка состояния газовых колодцев ( при глубине колодца свыше 1 метра применен коэффициент 1,5) | шт | слесарь 3р. | 136.72 | 0.58 | 79.3 | 793.8485 | 992.31
|  |  | слесарь 3р. | 136.72 | 0.58 | 79.3
|  |  | слесарь 3р. | 136.72 | 0.58 | 79.3
5,2,2 | Проверка состояния изоляционного покрытия подземных/уличных/ газопроводов с использованием приборов типа АНПИ | км | Слесарь-4р | 153.13 | 2.32 | 355.2616 | 2562.8335 | 3203.54
|  |  | Слесарь-5р | 171.72 | 4.64 | 796.7808
5,2,3 | Проверка подземных уличных газопроводов на термичность приборами типа ГИВ-М и др | км | Слесарь-4р | 153.13 | 1.5 | 229.695 | 1083.992 | 1354.99
|  |  | Слесарь-5р | 171.72 | 1.5 | 257.58
5,2,4 | Комплексный приборный метод обследования подземных уличных гзопроводов на герметичность и целостность изоляционного покрытия с использованием приборов типа АНПИ,ГИВ-М и др. | км | Слесарь-4р | 153.13 | 3.3 | 505.329 | 3645.4098 | 4556.76
|  |  | Слесарь-5р | 171.72 | 6.6 | 1133.352
Примечание:
При наличии на трассе подземного/уличного/газопровода в зоне 15м по обе стороны интенсивного
движения автотранспорта, электротранспорта, линий электропередач,радио линий, кабелей связи,
Электрических кабелей,водоводов,теплотрассы,наканализации в пунктах 5.2.1 – 5.2.4 применять коэф.2,0
6,2,26 | Проверка исправности изолирующего флацевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения | фланец | Монтер-4р | 153.13 | 1.1 | 168.443 | 374.7183 | 468.3979
6,2,31 | Техническое обслуживание катодной установки ЭХЗ на сложных электронных схемах | Станц. | Монтер-5р | 153.13 | 1.37 | 209.7881 | 990.046 | 1237.5575
|  |  | Монтер-6р | 171.72 | 1.37 | 235.2564
6,2,38 | Проверка эффективности действия катодной или дренажной уста-новки на сложных электронных схемах при измерении разности потенциалов до 4 пунктов | Устан. | Моньер-5р | 171.72 | 5.9 | 1013.148 | 4751.6944 | 5939.618
|  |  | Монтер-6р | 190.31 | 5.9 | 1122.829
| до 6 пунктов | Устан. | Монтер-5р | 171.72 | 9 | 1545.48 | 7248.3474 | 9060.4343
|  |  | Монтер-6р | 190.31 | 9 | 1712.79
6.2.39.1.1 | Проверка эффективности действия катодной или дренажной установки с контролем за работой блоков совместной защиты при измерении разности потенциалов до 4 -х пунктов | шт | Монтер-4р | 153.13 | 8.64 | 1323.0432 | 5197.0909 | 6496.3637
|  |  | Монтер-5р | 171.72 | 5.9 | 1013.148
6.2.39.1.2 | Проверка эффективности действия катодной или дренажной установки с контролем за работой блоков совместной защиты при измерении разности потенциалов до 6 -х пунктов | шт | Монтер-4р | 153.13 | 11.74 | 1797.7462 | 7437.341 | 9296.6763
|  |  | Монтер-5р | 171.72 | 9 | 1545.48
7,1,1 | Осмотр технического состояния ГРП при одной нитке газопровода (В зимний период в пунктах 7,1,1 -7,1,5 применять коэф.1,2) | пункт | слес 3р | 136.72 | 1.04 | 142.1888 | 316.3132 | 395.3915
7,1,2 | Осмотр технического состояния ГРП при 2-х нитках газопровода | пункт | слес 3р | 136.72 | 1.92 | 262.5024 | 583.9628 | 729.9535
7,1,3 | Осмотр технического состояния ГРП при 3-х нитках газопровода | пункт | слес 3р | 136.72 | 2.5 | 341.8 | 760.3683 | 950.4604
7,1,4 | Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке газопровода | пункт | слес 3р | 136.72 | 0.62 | 84.7664 | 188.5713 | 235.7142
7,1,5 | Осмотр технического состояния ШРП при двух нитках газопровода | пункт | слес 3р | 136.72 | 0.96 | 131.2512 | 291.9814 | 364.9768
7,1,6 | Осмотр технического состояния регуляторов давления типа РДГК-6 | регулятор | слес 3р | 136.72 | 0.72 | 98.4384 | 218.9861 | 273.7326
РДГК-10,РДНК-400,РДСК-50
7,2,1 | Техническое обслуживание ГРП при одной нитке газопровода диаметром до 100 мм | ГРП | слес 3р | 136.72 | 2 | 273.44 | 2053.6172 | 2567.0216
|  |  | слес 4р | 153.13 | 2 | 306.26
|  |  | слес 5р | 171.72 | 2 | 343.44
| 101-200 мм | ГРП | слес 3р | 136.72 | 2.6 | 355.472 | 2669.7024 | 3337.128
|  |  | слес 4р | 153.13 | 2.6 | 398.138
|  |  | слес 5р | 171.72 | 2.6 | 446.472
7,2,2 | Техническое обслуживание ГРП при двух нитках газопровода диаметром до 100 мм | ГРП | слес 3р | 136.72 | 3.7 | 505.864 | 3837.3927 | 4796.7409
|  |  | слес 4р | 153.13 | 3.7 | 566.581
|  |  | слес 5р | 171.72 | 3.8 | 652.536
(При трех нитках применять к цене коэф.1,3)
| 101-200 мм | ГРП | слес 3р | 136.72 | 5 | 683.6 | 5134.0431 | 6417.5539
|  |  | слес 4р | 153.13 | 5 | 765.65
|  |  | слес 5р | 171.72 | 5 | 858.6
( При трех нитках применять к цене коэф. 1,3)
7,2,3 | Текущий ремонт оборудования ГРП при одной нитке газопровода | ГРП | слес 3р | 136.72 | 6.28 | 858.6016 | 6455.9983 | 8069.9979
|  |  | слес 4р | 153.13 | 6.28 | 961.6564
|  |  | слес 5р | 171.72 | 6.3 | 1081.836
7,2,4 | То же,при двух нитках газопровода | ГРП | слес 3р | 136.72 | 12.24 | 1673.4528 | 12568.1375 | 15710.1719
|  |  | слес 4р | 153.13 | 12.24 | 1874.3112
|  |  | слес 5р | 171.72 | 12.24 | 2101.8528
(При трех нитках применять к цене коэф.1,3)
7,2,5 | Техническое обслуживание оборудования ШРП при одной нитке газопровода | ШРП | слес 4р | 153.13 | 2.16 | 330.7608 | 1560.9484 | 1951.1855
|  |  | слес 5р | 171.72 | 2.16 | 370.9152
7,2,6 | То же при двух нитках газопровода | ШРП | слес 4р | 153.13 | 4.2 | 643.146 | 3035.1775 | 3793.9719
|  | ШРП | слес 5р | 171.72 | 4.2 | 721.224
7,2,7 | Текущий ремонт оборудования ШРП при одной нитке газопровода (ревизия) | ШРП | слес 4р | 153.13 | 9.35 | 1431.7655 | 6756.8832 | 8446.1041
|  |  | слес 5р | 171.72 | 9.35 | 1605.582
7,2,8 | То же при двух нитках газопровода | ШРП | слес 4р | 153.13 | 12.25 | 1875.8425 | 8852.601 | 11065.7513
|  |  | слес 5р | 171.72 | 12.25 | 2103.57
7,2,9 | Техническое обслуживание РДГК-6,РЛГК-10 | регулятор | слес4р | 153.13 | 2.88 | 441.0144 | 981.0806 | 1226.3508
7,2,10 | Текущий ремонт РДГК-6,РДГК-10 | регулятор | слес 4р | 153.13 | 5.76 | 882.0288
7,2,11 | Техническое обслуживание РДГД-20,РДНК-400,РДСК-50 | регулятор | слес4р | 153.13 | 2 | 306.26 | 1445.3226 | 1806.6533
|  |  | слес5р | 171.72 | 2 | 343.44
7,2,12 | Текущий ремонт РДГД-20,РДНГ-400,РДСК-50 | регулятор | слес4р | 153.13 | 8.5 | 1301.605 | 6142.6211 | 7678.2764
|  |  | слес5р | 171.72 | 8.5 | 1459.62
7,2,21 | Проверка параметров срабатывания и настройка и настройка ПКН,
| ПЗК и КПЗ с диаметром до 100мм | клапан | слес 4р | 153.13 | 1.44 | 220.5072 | 490.5403 | 613.1754
| 101-200 мм | клапан | слес 4р | 153.13 | 2.16 | 330.7608 | 735.8105 | 919.7631
7,2,22 | Проверка параметров срабатывания и настройка ПСК-50 | клапан | слес 4р | 153.13 | 0.72 | 110.2536 | 245.2702 | 306.5877
7,3,33 | Отключение/консервация/ оборудования ГРП | пункт | Слес-3р | 136.72 | 1.3 | 177.736 | 1334.8512 | 1668.564
|  |  | Слес-4р | 153.13 | 1.3 | 199.069
|  |  | Слес 5р | 171.72 | 1.3 | 223.236
7,3,34 | Пуск \расконсервация/ГРП после отключения | пункт | Слес-3р | 136.72 | 1.9 | 259.768 | 1950.9364 | 2438.6705
|  |  | Слес-4р | 153.13 | 1.9 | 290.947
|  |  | Слес 5р | 171.72 | 1.9 | 326.268
7,3,35 | Отключение/консервация/ оборудования ШРП | пункт | Слес-4р | 153.13 | 2.3 | 352.199 | 783.5019 | 979.3774
| /При работе в зимних условиях в пунктах 7.3.35 –7.3.36 применнять коэффициент 1,2/ |  | Слес-4р
7,3,36 | Пуск (расконсервация ) ШРП после отключения | пункт | Слес-4р | 153.13 | 1.57 | 240.4141 | 1502.5965 | 1878.2456
|  |  | Слес-5р | 171.72 | 1.57 | 269.6004
9.1.1. | Отключение (консервация)на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой | котел | Слесарь-3р | 136.72 | 1.21 | 165.4312 | 830.2483 | 1037.8104
|  |  | Слесарь-5р | 171.72 | 1.21 | 207.7812
(На каждый последующий котел применять коэф.0,33)
9.1.3. | Отключение(консервация) на летний период газового оборудования | котел | Слесарь-3р | 136.72 | 1.83 | 250.1976 | 1255.6648 | 1569.581
| котельной с котлом средней мощности (от 1 до 5 Гкал/ч) с автоматикой |  | Слесарь-5р | 171.72 | 1.83 | 314.2476
(На каждый последующий котел применять коэф.0,5)
9.1.7. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация)бытового отопительного газового оборудования с автоматическим устройством после отключения на летний период | горелка | Слесарь-4р | 153.13 | 0.75 | 114.8475 | 255.4897 | 319.3622
(На каждый последующий аппарат применять коэф.0,75)
9.1.9. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация ) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период | котел | Слесарь-3р | 136.72 | 4.22 | 576.9584 | 2895.5767 | 3619.4709
|  |  | Слесарь-5р | 171.72 | 4.22 | 724.6584
9,1,11 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация)котельной с котлом средней мощности с автоматикой после отключения на летний период | котел | Слесарь-3р | 136.72 | 5.12 | 700.0064 | 3516.9369 | 4396.1711
| (На каждый последующий котел применять коэф.0,4) |  | Слесарь-5р | 171.72 | 5.13 | 880.9236
9,1,14 | Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов предприятий | км | Слесарь-3р | 136.72 | 0.86 | 117.5792 | 557.9348 | 697.4185
|  |  | Слесарь-4р | 153.13 | 0.87 | 133.2231
9,1,15 | Техническое обслуживание котельной с котлом малой мощности с автоматикой | котел | Слесарь-3р | 136.72 | 1.86 | 254.2992 | 1280.0695 | 1600.0869
| (На каждый последующий котел применять коэф.0,6) |  | Слесарь-5р | 171.72 | 1.87 | 321.1164
9,1,17 | Техническое обслуживание котельной с котлом средней мощности с автоматикой | котел | Слесарь-3р | 136.72 | 3.07 | 419.7304 | 2110.3178 | 2637.8973
| (На каждый последующий котел применять коэф.0,6) |  | Слесарь-5р | 171.72 | 3.08 | 528.8976
9,1,19 | Техническое обслуживание газового оборудование печи по производству вафель | печь | Слесарь 4р | 153.13 | 4 | 612.52 | 1362.612 | 1703.265
9,1,20 | То же, по выпечке печенья | печь | Слесарь 4р | 153.13 | 6 | 918.78 | 2043.918 | 2554.8975
9,1,21 | Техническое обслуживание газового оборудования битумноплавиль ных ,металлоплавильных печей,кузнечного или литейного горна | печь | Слесарь-3р | 136.72 | 2.25 | 307.62 | 1543.8502 | 1929.8127
|  |  | Слесарь-5р | 171.72 | 2.25 | 386.37
9,1,22 | Техническое обслуживание газового оборудования печей кирпич- ного или стекольного завода | печь | Слесарь-3р | 136.72 | 3 | 410.16 | 2058.4669 | 2573.0836
|  |  | Слесарь-5р | 171.72 | 3 | 515.16
9,1,23 | Техническое обслуживание газового оборудования агрегата витаминной муки(АВМ) или асфальто-бетонного завода(АБЗ) | Агрега | Слесарь-3р | 136.72 | 2.25 | 307.62 | 1543.8502 | 1929.8127
|  |  | Слесарь-5р | 171.72 | 2.25 | 386.37
| Техническое обслуживание ГИИ | гор | Слесарь-3р | 136.72 | 0.44 | 60.1568 | 133.8248 | 167.281
9,1,26 | Техническое обслуживание (ревизия)кранов в котельной при диаметре до 40 мм | кран | Слесарь-3р | 136.72 | 0.35 | 47.852 | 225.6801 | 282.1001
|  |  | Слесарь-4р | 153.13 | 0.35 | 53.5955
| Свыше 50мм |  | Слесарь-3р | 136.72 | 0.4 | 54.688 | 257.9201 | 322.4002
|  |  | Слесарь-4р | 153.13 | 0.4 | 61.252
9,1,27 | Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре газопровода до 100 мм | задвиж | Слесарь-3р | 136.72 | 0.39 | 53.3208 | 254.8787 | 318.5983
|  |  | Слесарь-4р | 153.13 | 0.4 | 61.252
| 150 мм | задвиж | Слесарь-3р | 136.72 | 0.43 | 58.7896 | 280.6707 | 350.8383
|  |  | Слесарь-4р | 153.13 | 0.44 | 67.3772
| 200 мм | задвиж | Слесарь-3р | 136.72 | 0.47 | 64.2584 | 303.0561 | 378.8202
|  |  | Слесарь-4р | 153.13 | 0.47 | 71.9711
9,1,28 | Техническое обслуживание газовых счетчиков типа: | счетчик | Слесарь-3р | 136.72 | 2.11 | 288.4792 | 1360.5287 | 1700.6608
| РГ-40 |  | Слесарь-4р | 153.13 | 2.11 | 323.1043
| РГ-100 | счетчик | Слесарь-3р | 136.72 | 2.34 | 319.9248 | 1512.2393 | 1890.2991
|  |  | Слесарь-4р | 153.13 | 2.35 | 359.8555
| РГ-250 | счетчик | Слесарь-3р | 136.72 | 3.66 | 500.3952 | 2359.9691 | 2949.9614
|  |  | Слесарь-4р | 153.13 | 3.66 | 560.4558
| РГ-400 | счетчик | Слесарь-3р | 136.72 | 4.83 | 660.3576 | 3114.3855 | 3892.9819
|  |  | Слесарь-4р | 153.13 | 4.83 | 739.6179
| РГ-600 | счетчик | Слесарь-3р | 136.72 | 5.91 | 808.0152 | 3810.7698 | 4763.4623
|  |  | Слесарь-4р | 153.13 | 5.91 | 904.9983
| РГ-1000 | счетчик | Слесарь-3р | 136.72 | 7.27 | 993.9544 | 4687.6983 | 5859.6228
|  |  | Слесарь-4р | 153.13 | 7.27 | 1113.2551
9,1,31 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | сигнал | Слесарь 3р | 136.72 | 0.72 | 98.4384 | 464.2562 | 580.3203
|  |  | Слесарь4р | 153.13 | 0.72 | 110.2536
9,2,1 | Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом малой мощности с автоматикой | котел | Слесарь-4р | 153.13 | 2.55 | 390.4815 | 1842.7863 | 2303.4829
| /На каждый последующий котел применять к цене коэф.0,25/ |  | Слесарь-5р | 171.72 | 2.55 | 437.886
9,2,3 | Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом средней мощности с автоматикой | котел | Слесарь-4р | 153.13 | 4.24 | 649.2712 | 3064.084 | 3830.1049
| /На каждый последующий котел применять к цене коэф.0,25/ |  | Слесарь-5р | 171.72 | 4.24 | 728.0928
9,2,5 | Текущий ремонт газового оборудования АВМ или АБЗ | агрега | Слесарь-4р | 153.13 | 6 | 918.78 | 4335.9679 | 5419.9598
|  |  | Слесарь-5р | 171.72 | 6 | 1030.32
9,2,6 | Текущий ремонт газового оборудования печей кирпичного или стекольного завода | печь | Слесарь-4р | 153.13 | 6 | 918.78 | 4335.9679 | 5419.9598
|  |  | Слесарь-5р | 171.72 | 6 | 1030.32
9.2.7. | Текущий ремонт газового оборудования печи вафельной | печь | Слесарь 4р | 153.13 | 3 | 459.39 | 2167.9839 | 2709.9799
|  |  | Слесарь 5р | 171.72 | 3 | 515.16
9.2.8. | То же, печи по производству печенья | печь | Слесарь 4р | 153.13 | 6 | 918.78 | 4335.9679 | 5419.9598
|  |  | Слесарь 5р | 171.72 | 6 | 1030.32
9.2.9. | Текущий ремонт газового оборудования битумноплавительных ,металлоплавительных печей, кузнечного и литейного горна | печь | Слесарь 4р | 153.13 | 4.5 | 689.085 | 3251.9759 | 4064.9699
|  |  | Слесарь 5р | 171.72 | 4.5 | 772.74
9,2,18 | Замена газового счетчика типа: РГ-40 | счетч | Слесарь-4р | 153.13 | 3.96 | 606.3948 | 1348.9859 | 1686.2323
| РГ-100(СГ-100) | счетч | Слесарь-4р | 153.13 | 5.48 | 839.1524 | 1866.7784 | 2333.473
| РГ-250(СГ-200) | счетч | Слесарь-4р | 153.13 | 7.66 | 1172.9758 | 2609.402 | 3261.7525
| РГ-400(СГ-400) | счетч | Слесарь-4р | 153.13 | 8.97 | 1373.5761 | 3055.6574 | 3819.5717
| РГ-600(СГ-600) | счетч | Слесарь-4р | 153.13 | 11.8 | 1806.934 | 4019.7054 | 5024.6317
| РГ-1000(СГ-800,СГ-1000) | счетч | Слесарь-4р | 153.13 | 13.4 | 2051.942 | 4564.7502 | 5705.9377
10.1.1. | Плита бытовая газовая 2-х конф. | шт | слес 3р | 136.72 | 0.74 | 101.1728 | 225.069 | 281.3363
10.1.2. | Плита бытовая газовая 3-х конф. | шт | слес 3р | 136.72 | 0.86 | 117.5792 | 261.5667 | 326.9584
10,1.3 | Плита бытовая газовая 4-х конф. | шт | слес 3р | 136.72 | 0.98 | 133.9856 | 298.0644 | 372.5805
10,1.3.1 | Плита бытовая газовая 5 конф. | шт | слес 5р | 171.72 | 1.1 | 188.892 | 420.2091 | 525.2614
10,1.3.2 | Плита бытовая газовая 6 конф. | шт | слес 5р | 171.72 | 1.22 | 209.4984 | 466.0501 | 582.5627
10,1.11. | ТО водонагреват. проточ. автоматич. | шт | слес 4 р | 153.13 | 1.3 | 199.069 | 442.8489 | 553.5611
10.1.12. | ТО водонагреват. проточ.полуавтоматич. | шт | слес 3р | 136.72 | 1.08 | 147.6576 | 328.4791 | 410.5989
10.1.12.1 | Техническое обслуживание настенных проточных водонагревателей с закрытой/открытой камерой сгорания "ARISTON", "BAXI", "GazLux", "GazEco", "Mora", "AEG", "Hermann", "NevaLux", "Neva", "Vektor" и других аналогичных | шт | слес 3р | 136.72 | 1.712 | 234.0646 | 520.7002 | 650.8752
10.1.13. | АГВ-80,АГВ-120,АОГВ-4,АОГВ-6,АОГВ-10. | шт | слес 4 р | 153.13 | 1.24 | 189.8812 | 422.4097 | 528.0121
10.1.14. | Тоже типа АОГВ-11,АОГВ-15,АОГВ-20 | шт | слес 4 р | 153.13 | 1.39 | 212.8507 | 473.5077 | 591.8846
10.1.15. | Тоже типа АОГВ-17,АОГВ-23,АОГВ-29 | шт | слес 4 р | 153.13 | 1.74 | 266.4462 | 592.7362 | 740.9203
10,1,16 | Тоже типа ДОН-16,ДОН-31,5,ХОПЕР | шт | слес 4 р | 153.13 | 2 | 306.26 | 681.306 | 851.6325
10.1.17. | Тоже типа КЧМ,БЭМ | шт | слес 4 р | 153.13 | 2.4 | 367.512 | 817.5672 | 1021.959
10,1,18 | ТО комбинированной бойлерной установки типа "Мора" | шт | слес 4 р | 153.13 | 3.6 | 551.268 | 1226.3508 | 1532.9385
10.1.19. | ТО отопит.котла ВНИСТО (ДОН) | шт | слес 4 р | 153.13 | 1.24 | 189.8812 | 422.4097 | 528.0121
10.1.19. | ТО отопительного котла | шт | слес 4 р | 153.13 | 1.24 | 189.8812 | 422.4097 | 528.0121
10.1.19. | ТО отопительного одноконтурного котла | шт | слес 5 р | 171.72 | 2.23 | 382.9356 | 851.8785 | 1064.8482
10.1.19. | ТО отопительного двухконтурного котла | шт | слес 5 р | 171.72 | 2.48 | 425.8656 | 947.3806 | 1184.2258
10,1,20 | Техническое обслуживание пищеварочного котла | шт | слес 4 р | 153.13 | 0.88 | 134.7544 | 299.7746 | 374.7183
10,1,21 | Техническое обслуживание отопительной печи с автоматикой,пароконвектомата,фритюрницы | шт | слес 3р | 136.72 | 0.73 | 99.8056 | 222.0275 | 277.5344
10,1,22 | То же, без автоматики | шт | слес 3р | 136.72 | 0.6 | 82.032 | 182.4884 | 228.1105
10,1,23 | Техническое обслуживание газового оборудования индивидуальной бана\теплицы,гаража/ при одной горелке | шт | слес 4р | 153.13 | 1.44 | 220.5072 | 490.5403 | 613.1754
/На каждую последующую горелку применять коэф.0,7/
10,1,24 | Техническое обслуживание агрегата «Lennox» | шт | слес 4р | 153.13 | 0.85 | 130.1605 | 289.555 | 361.9438
10,1,25 | То же, с увлажнителем | шт | слес 4р | 153.13 | 0.93 | 142.4109 | 316.8073 | 396.0091
10,1,26 | Техническое обслуживание калорифера газового | шт | слес 4р | 153.13 | 0.56 | 85.7528 | 190.7657 | 238.4571
10,1,27 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | шт | слес 4р | 153.13 | 0.5 | 76.565 | 170.3265 | 212.9081
10,1,29 | Проверка на плотность фланцевых,резьбовых соединений и свар-ных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32мм | 10 соед | слес 3р | 136.72 | 0.17 | 23.2424 | 51.705 | 64.6313
| 33-40мм | 10 соед | слес 3р | 136.72 | 0.22 | 30.0784 | 66.9124 | 83.6405
| 41-50мм | 10 соед | слес 3р | 136.72 | 0.35 | 47.852 | 106.4516 | 133.0644
/При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2/
10,1,30 | Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5 | шт | слес 4р | 153.13 | 0.52 | 79.6276 | 177.1396 | 221.4244
| 6 – 10 | шт | слес 4р | 153.13 | 0.6 | 91.878 | 204.3918 | 255.4897
| 1- 15 | шт | слес 4р | 153.13 | 0.72 | 110.2536 | 245.2702 | 306.5877
| свыше 15 | шт | слес 4р | 153.13 | 0.84 | 128.6292 | 286.1485 | 357.6856
/При работе с приставной лестницы с перестановкой применятькоэф.1,2: при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лесничных клетках или коридорах применять коэф.1,5/
10,1,31 | Включение отопительной печи с автоматическим устройством на зимний период | шт | слес 3 р | 136.72 | 0.36 | 49.2192 | 109.493 | 136.8663
/На каждую последующую печь в пунктах 1.1.31- 1.1.32 применять коэф.0,85/
10,1,32 | То же, без автоматического устройства | шт | слес 3р | 136.72 | 0.26 | 35.5472 | 79.0783 | 98.8479
10,1,33 | Включение отопительного аппарата на зимний период | шт | слес 4 р | 153.13 | 0.5 | 76.565 | 170.3265 | 212.9081
/На каждый последующий аппарат применять коэф.0,85/
10,1,34 | Сезонное отключение отопительного аппарата или отопительной печи | шт | слес 3 р | 136.72 | 0.25 | 34.18 | 76.0368 | 95.046
/На каждый последующий аппарат,печь,применять коэф.0,85/
10,1,35 | ТО лабораторной горелки | шт | слес 3 р | 136.72 | 0.65 | 88.868 | 197.6958 | 247.1197
10,1,36 | Техническое обслуживание плиты ресторанной с автоматикой /На каждую последующую горелку применять коэф.0,4/ | шт | слес 4 р | 153.13 | 0.86 | 131.6918 | 292.9616 | 366.202
10,1,37 | Техническое обслуживание плиты ресторанной без автоматики | шт | слес 3 р | 136.72 | 0.71 | 97.0712 | 215.9446 | 269.9307
(На каждую последующую горелку приментяь коэф.0,4)
10,1,38 | Техническое обслуживание кипятильника КНД | шт | слес 3 р | 136.72 | 0.74 | 101.1728 | 225.069 | 281.3363
10,1,39 | Включение плиты ресторанной или котла варочного с автоматикой на сезонную работу пищеблока | шт | слес 4 р | 153.13 | 0.63 | 96.4719 | 214.6114 | 268.2642
/На каждую последующую горелку применять коэф.0,4,
10,1,40 | Выключение плиты ресторанной или котла варочного после сезон-ной работы пищеблока | шт | слес 4 р | 153.13 | 0.2 | 30.626 | 68.1306 | 85.1632
/На каждую последующую плиту /котел/ применять коэф.0,85/