|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ (ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ) ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ВНУТРИДОМОВОГО И (ИЛИ) ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Наименование обслуживаемого объекта** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование | | | | | | | | | | | | | | | |
| Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию | | | | | | | | | | | | | | | | | внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование | | | | | | | | | | | | | | | |
| Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) | | | | | | | | | | | | | | | | | газопроводы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Визуальная проверка наличия и целостности газопроводы футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр) | | | | | | | | | | | | | | | | | газопроводы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание) | | | | | | | | | | | | | | | | | внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств | | | | | | | | | | | | | | | | | отключающие устройства, установленные на газопроводах | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разборка и смазка кранов | | | | | | | | | | | | | | | | | бытовое газоиспользующее оборудование | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка | | | | | | | | | | | | | | | | | предохранительная арматура, системы контроля загазованности | | | | | | | | | | | | | | | |
| Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений | | | | | | | | | | | | | | | | | бытовое газоиспользующее оборудование загрязнений | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа | | | | | | | | | | | | | | | | | индивидуальная баллонная установка сжиженных углеводородных газов | | | | | | | | | | | | | | | |
| Замена баллонов для сжиженных углеводородных газов | | | | | | | | | | | | | | | | | групповые и индивидуальные баллонные установки сжиженных углеводородных газов | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом | | | | | | | | | | | | | | | | | дымовые и вентиляционные каналы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд | | | | | | | | | | | | | | | | | бытовое газоиспользующее оборудование | | | | | | | | | | | | | | | |