## Sheet1
Приложение 1
Прейскурант на услуги по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования
АО "Туркменскрайгаз"
(для КБО)
вводится в действие с 01.01.2020 года
* Примечание: при переездах за пределы населенного пункта (головного офиса) применяются дополнительные коэффициенты
N позиции Прейскуранта | Наименование работ и газового оборудования | Ед. измерения | Примечание | Коэффициента на переходы в пределах населенного пункта 1,2 | Цена для предприятия, без учета НДС, рублей | Цена с учетом коэффициента на перезд внутри насепенного пункта без НДС | Цена* для предприятия, с учетом НДС
1 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 17 | 18
Глава 1. Техническое обслуживание наружных стальных газопроводов, арматуры и сооружений
1.1 | Технический осмотр подземных газопроводов | км |  | не применяется | 275,83 |  | 331,00
1.1.1 | Проверка состояния охранных зон подземных газопровода | км |  | не применяется | 130,83 |  | 157,00
1.2 | Технический осмотр надземного газопроводов | км |  | не применяется | 372,50 |  | 447,00
1.2.1 | Проверка состояния охранных зон надземных газопровода | км |  | не применяется | 175,83 |  | 211,00
1.3 | Обход и осмотр внутриквартального и дворового газопровода | 100 м |  | не применяется | 19,17 |  | 23,00
1.6 | Технический осмотр и проверка на загазованность газового ввода | шт |  | не применяется | 15,83 |  | 19,00
1.7 | Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода низкого | шт. |  | не применяется | 298,33 |  | 356.00
1.9 | Осмотр технического состояния ГРП при одной нитке газопровода | шт. |  | не применяется | 365,67 |  | 440,00
1.11 | Техническое обслуживание оборудования ШРП при одной нитке газопровода | шт. |  | не применяется | 1 738,33 |  | 2 066,00
1.12. | Техническое обслуживание ГРП при одной нитке газопровода диаметром до 100 мм | шт. |  | не применяется | 2 286.67 |  | 2 744,00
1.16 | Оформление результатов обхода трассы газопровода | шт. |  | не применяется | 101,67 |  | 122,00
1.32 | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром |  |  | не применяется
1.32.1 | до 50 мм | шт. |  | не применяется | 325.00 |  | 390.00
1.32.2 | 51-100 мм | шт. |  | не применяется | 406,67 |  | 488,00
'Примечание: При наличии на трассе подземного газопровода в зоне кабелей связи, электрических кабелей, водоводов, теплотрассы, эленг канализации в пунктах 1.43-1,45 применять коэффициент 2,0. |  | 5 м по обе стороны интенсивного движения автотранспорта, электротранспорта, линий электропередач, радиолиний, гротранслорта, линий электропередач, радиолиний, кабелей связи, электрических кабелей, водоводов, теплотрассы.
Глава 2. Техническое обслуживание внутренних газопроводов и бытового газового оборудования
2.1 | Техническое обслуживание плиты газовой |  |  | не применяется
2.1.1. | 2-горелочной | шт. |  | не применяется | 225,00 |  | 270.00
2.1.2. | 3-горелочной | шт. |  | не применяется | 260,83 |  | 313,00
2.1.3. | 4-горелочной и более | шт. |  | не применяется | 297.50 |  | 357,00
2.4 | Техническое обслуживание панели газовой без духового шкафа |  |  | не применяется
2.4.1. | 2-горелочной | ШТ- |  | не применяется | 165,83 |  | 199,00
2.4.2. | 3-горелочной | шт. |  | не применяется | 220,00 |  | 264,00
2.4.3. | 4-горелочной и более | шт. |  | не применяется | 264,17 |  | 317,00
24.4 | Техническое обслуживание газового духового шкафа | шт. |  | не применяется | 136,67 |  | 164,00
2,7 | Техническое обслуживание проточного автоматического водонагревателя | шт. |  | не применяется | 493,33 |  | 592.00
2.8 | Техническое обслуживание полуавтоматического водонагревателя | шт.. |  | не применяется | 365,83 |  | 439,00
2.9 | Техническое обслуживание настенных проточных водонагревателей с закрытойготкрытой камерой сгорания -AR1STON". "BAXI", "Gac-Lux", "GazEco*, "Mora", "AEG", ’Hermann", "NevaLux", "Neva’, "Vektor" и других аналогичных | шт. |  | не применяется | 1 914,17 |  | 2 297,00
2.10 | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя: |  |  | не применяется
2.10.1. | типа АОГВ -4 АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-6, АОГВ-9, АОГВ-10 | шт. |  | не применяется | 470.ВЗ |  | 565,00
2.10.2. | типа АОГВ-11, АОГВ-12. АОГВ-15, АОГВ-17. АОГВ-19. АОГВ -19.5.АОГВ-20, АКГВ-9. | шт. |  | не применяется | 527.50 |  | 633,00
2.10.3. | типа АОГВ-12,5, АОГВ-17.5, АОГВ-23, АОГВ-29, АОГВ-35 | шт. |  | не применяется | 660,00 |  | 792.00
2.10.4. | типа ДОН-16, ДОН- 31,5, КС-ТГВ-31,5, КС-ТС-10, АКГВ-12. АКГВ-15, АКГВ-17, АКГВ-17,5, АКГ8-20, АКГВ-23, АКГВ-29, АКГВ-30, АОТВ-17, АОТВ-23, АОТВ-ЗО, КЧУ-40, "Кебер"-12,5, "Кебер"-20, “Кебор"-21,5, "Пемакс", "Гейзер" "Россиянка", КОС-СТ "Сигнал’, Хопер, "Burnham" | шт. |  | не применяется | 759,17 |  | 911,00
2.10.5 | типа КЧМ, БЭМ ’ Май”, напольного энергонезависимого котла импортного производства | шт. |  | не применяется | 910,83 |  | 1 093,00
2.11. | Техническое обслуживание отопительного котла вниисто. скс, квч | LUT. |  | не применяется | 470,83 |  | 565,00
2.13. | Техническое обслуживание импортных двухконтурных (одноконтурных) котлов | шт. |  | не применяется | 2 211,67 |  | 2 654.00
2.14. | Техническое обслуживание отопительной печи |  |  | не применяется
2.14.1 | с автоматикой | шт. |  | не применяется | 247,50 |  | 297,00
2.14.2 | без автоматики | шт. |  | не применяется | 203,33 |  | 244.00
2.16 | Техническое обслуживание калорифера газового (кроме проверки контрольными смесями) | шт |  | не применяется | 212.50 |  | 255.00
2.18 | Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре |  |  | не применяется
2.18.1 | до 32 мм | 10 шт. |  | не применяется | 57,50 |  | 69,00
2.18.2 | 33-40 мм | 10 шт. |  | не применяется | 74,17 |  | 89,00
2.18.3 | 41-50 мм | 10 шт. |  | не применяется | 118,33 |  | 142,00
2.19 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке: |  |  | не применяется
2.19.1 | до 5 | шт. |  | не применяется | 197,50 |  | 237,00
2.19.2 | 6-10 | шт. |  | не применяется | 227,50 |  | 273,00
2.193 | 11-15 | шт. |  | не применяется | 273,33 |  | 328,00
2.19 4 | 16 и более | шт. |  | не применяется | 318,33 |  | 382,00
2.20 | Включение отопительной печи с автоматиеским устройством на зимний период (На каждую последующую печь применять коэф. 0,85) | шт. |  | не применяется | 121,67 |  | 146,00
2.22 | Включение отопительного аппарата на зимний период (на каждый последующий алпарат применять коэфф. 0,85) | шт. |  | не применяется | 190,00 |  | 228.00
2.23 | Сезонное отключение отопительного аппарата или отпитепьной печи (на каждый последующий аппарат, печь применять коэфф 0,85) | шт. |  | не применяется | 85.00 |  | 102,00
2.25 | Техническое обслуживание газового камина импортного | ИГ. |  | не применяется | 1 404,17 |  | 1 685.00
2.29 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности | шт. |  | не применяется | 190,00 |  | 228.00
2.30 | Проверка на герметичность КТЗ диаметром 15-57 мм | шт. |  | не применяется | 54,17 |  | 65,00
2.34 | Техническое обслуживание конвектора | шт. |  | не применяется | 728,33 |  | 874,00
2.35 | Проверка на герметичность крана шарового диаметром 15-57мм | шт. |  | не применяется | 54,17 |  | 65,00
Глава 3. Ремонт по заявкам
3.1 | Вызов слесаря для выполнения ремонта | шт. |  | не применяется | 151,67 |  | 182,00
Плите газовая
3.2 | Замена газовой плиты без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы горелок плиты | шт. |  | 1.2 | 846,53 | 1 015,83 | 1 219.00
3.3 | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки | шт |  | 1,2 | 243,75 | 292,50 | 351.00
3.4 | Замена стола плиты | шт. |  | 1,2 | 97.92 | 117,50 | 141,00
3.5 | Замена рампы плиты | шт. |  | 1,2 | 508,33 | 610,00 | 732,00
3.6 | Замена дна корпуса плиты | шт. |  | 1,2 | 234,03 | 280,83 | 337,00
37 | Замена верхней горелки плиты | шт. |  | 1.2 | 97,92 | 117,50 | 141,00
3.8 | Замена горелки духового шкафа | шт. |  | 1,2 | 122,23 | 146,67 | 176,00
3.9 | Замена сопла горелки | шт. |  | 1,2 | 50,69 | 60,83 | 73,00
3.10 | Замена смесителя горелки | шт. |  | 1,2 | 68,06 | 81,67 | 98,00
3.11 | Замена газогюдводящей трубки верхней горелки | шт. |  | 1,2 | 84,73 | 101,67 | 122,00
3.12 | Замена прокладок гаэоподводящей трубки | шт. |  | 1,2 | 50,69 | 60,83 | 73,00
3.13 | Замена регулятора подачи воздуха | шт. |  | 1,2 | 68.06 | 81.67 | 98,00
3.14 | Замена или ремонт дверки духового шкафа | шг. |  | 1,2 | 420,14 | 504,17 | 605,00
3.15 | Замена балансира дверки духового шкафа | шт. |  | 1.2 | 274,31 | 329,17 | 395,00
3.16 | Замена пружины дверки дцхового шкафа | шт. |  | 1,2 | 234,03 | 280,83 | 337,00
3.17 | Замена стекла дверки духового шкафа | шт |  | 1,2 | 145.83 | 175.00 | 210,00
3.18 | Замена оси дверки духового шкафа | шт. |  | 1,2 | 169,44 | 203.33 | 244,00
3 19 | Замена подсветам духового шкафа | шт. |  | 1,2 | 101,39 | 121,67 | 146,00
3.20 | Замена ручки дверки духового шкафа | шт. |  | 1,2 | 135.42 | 162,50 | 195,00
3.21 | Замена привода вертели духового шкафа | шт. |  | 1,2 | 203,48 | 244,17 | 293,00
3.22 | Замена терморегулятора духового шкафа | шт. |  | 1,2 | 304,86 | 365,83 | 439,00
3.23 | Замена крана плиты | шт. |  | 1,2 | 277,78 | 333,33 | 400,00
3.24 | Замена штока крана плиты | шт. |  | 1,2 | 84,73 | 101,67 | 122,00
3.25 | Замена пружины штока крана плиты | шт. |  | 1,2 | 57,64 | 69,17 | 83,00
3.26 | Замена электророзжига при гибкой сцепке | шт. |  | 1.2 | 169,44 | 203,33 | 244,00
3.27 | Снятие эпектророзжига при гибкой сцепке | шт. |  | 1.2 | 84,73 | 101,67 | 122,00
3.28 | Установка электоророзжига при гибкой сцепке | шт. |  | 1.2 | 84,73 | 101,67 | 122.00
3.29 | Замена эпектророзжига при жесткой сцепке | шт. |  | 1.2 | 338,89 | 406,67 | 488.00
3.30 | Снятие эпектророзжига при жесткой сцепке | шт. |  | 1,2 | 169,44 | 203,33 | 244.00
3.31 | Установка эпекторорозжига при жесткой сцепке | шт. |  | 1.2 | 169,44 | 203,33 | 244,00
3.32 | Замена разрядника блока пьезорозжига | шт. |  | 1,2 | 34,03 | 40,83 | 49.00
3.33 | Замена терморегулятора плиты "Брест" | шт. |  | 1.2 | 236,81 | 284,17 | 341,00
3.34 | Замена подвода малого и большого газопровода к плите | шт. |  | 1,2 | 169,44 | 203,33 | 244,00
3.36 | Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки | шт. |  | 1,2 | 84,73 | 101.67 | 122,00
3.37 | Регулировка горения горелок духового шкафа плиты | шт. |  | 1,2 | 169,44 | 203,33 | 244,00
3.38 | Прочистка, калибровка сопла горелки | шт. |  | 1,2 | 101,39 | 121,67 | 146,00
3.39 | Настройка терморегулятора | шт. |  | 1,2 | 111,81 | 134.17 | 161,00
3.40 | Настройка электромагнитного клапана плиты (ЭМК) | шт. |  | 1,2 | 227,08 | 272.50 | 327,00
3.41 | _Чистка форсунки | шт. |  | 1,2 | 57,64 | 69.17 | 63,00
342 | Чистка подводящих трубок к горелкам | шт, |  | 1,2 | 169.44 | 203.33 | 244,00
3.43 | Чистка горелки духового щкафа | шт. |  | 1,2 | 227.08 | 272.50 | 327,00
3.44 | Чистка регулятора подачи воздуха | шт, |  | 1,2 | 101.39 | 121.67 | 146,00
3.45 | Ремонт крана плиты или крана на спуске с притиркой | шт |  | 1.2 | 169.44 | 203,33 | 244,00
3.46 | Ремонт двухконфорочной портативной плиты | шт. |  | 1,2 | 111,81 | 134,17 | 161,00
3.47 | Ремонт и настройка ругупятора давления газа РДК, РДР идр | шт. |  | 1,2 | 227.08 | 272.50 | 327,00
3.48 | Замена регулятора давления | шт. |  | 1.2 | 8473 | 101.67 | 122,00
349 | Замена мембраны регулятора | шт |  | 1.2 | 169.44 | 203.33 | 244,00
3.50 | Замена шланга и прокладки регулятора | ил. |  | 1,2 | 203,48 | 244,17 | 293,00
3.51 | Замена прокладки уплотнительного клапана РДК, РДГ идр | шт. |  | 1,2 | 101.39 | 121,67 | 146,00
3.52 | Замена блока инжекционных горелок в ресторанной плитке | ил. |  | 1,2 | 213,19 | 255,83 | 307,00
Водонагреватель проточный
3.53 | Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора | ил. |  | 1,2 | 1 138,19 | 1 365,83 | 1 639,00
3.54 | Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки | шт. |  | 1,2 | 455,56 | 546.67 | 656,00
3.55 | Замена горелки проточного водонагревателя | шт. |  | 1,2 | 189,58 | 227,50 | 273,00
3.56 | Снятие газовой части блок-крана КГИ- | шт. |  | 1,2 | 60,42 | 72,50 | 87,00
3.57 | Установка газовой части блок крана КГИ- | шт. |  | 1,2 | 60,42 | 72,50 | 87,00
3.58 | Замена газовой части блок крана ВПГ | шт. |  | 1,2 | 227,78 | 273,33 | 328,00
3.59 | Снятие газовой части блок крана ВПГ | шт. |  | 1,2 | 113,89 | 136,67 | 164,00
3.60 | Установка газовой части блок крана ВПГ | шт. |  | 1,2 | 113,89 | 136,67 | 164,00
3.61 | Замена водяного регулятора Л- | ил. |  | 1,2 | 125,00 | 150,00 | 180,00
3.62 | Замена водяного регулятора КГИ- | шт. |  | 1,2 | 379,17 | 455,00 | 546,00
3.63 | Замена водяного регулятора ПГ- | шт. |  | 1,2 | 379,17 | 455,00 | 546,00
3.64 | Набивка сальника газовой части блок-крана | шт. |  | 1,2 | 379,17 | 455,00 | 546,00
3.65 | Замена штока газовой части блок-крана | шт. |  | 1,2 | 265,28 | 318,33 | 382,00
3.36 | Замена штока водяной части блок-крана | шт. |  | 1,2 | 409,73 | 491,67 | 590,00
3.67 | Замена пружины блок-крана | шт. |  | 1,2 | 227,78 | 273,33 | 328,00
3.68 | Замена мембраны водяной части блок -крана | шт. |  | 1,2 | 284,73 | 341,67 | 410,00
3.69 | Замена запальника | ШГГ. |  | 1,2 | 90,98 | 109,17 | 131,00
3.70 | Замена направляющей планки запальника ВПГ | шт. |  | 1,2 | 75,69 | 90.83 | 109,00
3.71 | Замена биметаллической пластинки | шт. |  | 1,2 | 246,53 | 295,83 | 355,00
3.72 | Замена крышки водяной части КГИ- | ШТ- |  | 1,2 | 265,28 | 318,33 | 382,00
3.73 | Снятие крышки водяной части КГИ- | шт. |  | 1,2 | 132,64 | 159,17 | 191,00
3.74 | Установка крышки водяной части КГИ- | шт. |  | 1,2 | 132,64 | 159,17 | 191,00
3.75 | Замена водяной части КГИ- | шт. |  | 1,2 | 759,03 | 910.83 | 1 093,00
3.76 | Снятие водяной части КГИ- | шт. |  | 1,2 | 379,17 | 455,00 | 546,00
3.77 | Установка водяной части КГИ- | шт. |  | 1,2 | 379,17 | 455,00 | 546,00
3.78 | Замена водяной части ВПГ | шт. |  | 1,2 | 95,14 | 114,17 | 137,00
3.79 | Снятие водяной части ВПГ | шт. |  | 1,2 | 49,31 | 59,17 | 71,00
3.80 | Установка водяной части ВПГ | шт. |  | 1,2 | 49,31 | 59,17 | 71,00
3.81 | Замена теплообменника КГИ- | шт. |  | 1,2 | 455,56 | 546,67 | 656,00
3.82 | Снятие теплообменника КГИ- | шт. |  | 1,2 | 189,58 | 227,50 | 273,00
3.83 | Установка теплообменника КГИ- | шт. |  | 1,2 | 265,28 | 318,33 | 382,00
3.84 | Замена теплообменника ВПГ | шт. |  | 1,2 | 379,17 | 455,00 | 546,00
3.85 | Снятие теплообменника ВПГ | шт. |  | 1,2 | 152,08 | 182.50 | 219,00
3.86 | Установка теплообменника ВПГ | шт. |  | 1,2 | 227,78 | 273,33 | 328,00
3.87 | Замена сопла основной горелки | шт. |  | 1,2 | 204,86 | 245,83 | 295.00
3.88 | Замена подводящей трубки холодной воды | шт. |  | 1,2 | 189,58 | 227,50 | 273,00
3.89 | Замена отводящей трубки горячей воды | шт. |  | 1,2 | 254,17 | 305,00 | 366,00
3.90 | Замена трубок радиатора КГИ- | шт. |  | 1,2 | 189,58 | 227,50 | 273,00
3.91 | Замена трубки аапзльника | шт, |  | 1,2 | 90,98 | 109,17 | 131,00
3.92 | Замена электромагнитного клапана ВПГ | шт. |  | 1,2 | 193,75 | 232,50 | 279,00
3.93 | Замена датчика тяги | шт. |  | 1,2 | 125,00 | 150,00 | 180,00
3.94 | Замена прокладки водорегулятора | шт. |  | 1,2 | 189,58 | 227,50 | 273,00
3.95 | Замена прокладки к газоподводящей трубке | шт. |  | 1,2 | 125,00 | 150,00 | 180,00
3.96 | Замена прокладки газового узла или смесителя | шт. |  | 1,2 | 379,17 | 455,00 | 546,00
3.97 | Замена термопары | шт. |  | 1,2 | 95,14 | 114,17 | 137,00
3.98 | Замена ручки КГИ, ВПГ | шт. |  | 1.2 | 38,19 | 45,83 | 55,00
3.99 | Набивка сальника водяного узла КГИ- | шт. |  | 1,2 | 238,89 | 286,67 | 344,00
3.100 | Ремонт автоматики горелок ВПГ | шт. |  | 1,2 | 379,17 | 455,00 | 546,00
3.101 | Прописка штуцера водяной части | шт. |  | 1,2 | 197,23 | 236.67 | 284,00
3.102 | Прочистка запальника | шт. |  | 1,2 | 121,53 | 145,83 | 175,00
3.103 | Прочистка, калибровка сопла горелки | шт. |  | 1,2 | 152,08 | 182,50 | 219,00
3.104 | Прочистка сопла водяного узла | шт. |  | 1,2 | 208,33 | 250,00 | 300,00
3.105 | Прочистка сетки водяного редуктора с заменой прокладки | шт. |  | 1,2 | 284,73 | 341,67 | 410,00
3.106 | Чистка трубки, настройка датчика тяги | шт. |  | 1,2 | 95,14 | 114,17 | 137,00
3.107 | Чеканка форсунок ВПГ | шт. |  | 1,2 | 474,31 | 569,17 | 683,00
3.108 | Чистка горелки | шт. |  | 1,2 | 303,48 | 364,17 | 437,00
3.109 | Высечка штуцера водяной части с корректировкой резбы | шт. |  | 1,2 | 379,17 | 455,00 | 546,00
3.110 | Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корретировкой резьбы | шт. |  | 1,2 | 189,58 | 227,50 | 273,00
3.111 | Установка подводящей трубки холодной воды | ШТ- |  | 1,2 | 95,14 | 114,17 | 137,00
3.112 | Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корретировкой резьбы | шт. |  | 1,2 | 159,03 | 190,83 | 229,00
3.113 | Установка отводящей трубки горячей воды | шт. |  | 1,2 | 95,14 | 114,17 | 137,00
3.114 | Снятие и прочистка трубок радиатора КГИ- с корретировкой резьбы | шт. |  | 1,2 | 189,58 | 227,50 | 273,00
3.115 | Установка трубок радиатора КГИ- | шт. |  | 1,2 | 113.89 | 136.67 | 164,00
3.116 | Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера | шт. |  | 1,2 | 95,14 | 114,17 | 137,00
3.117 | Нарезка резьбовых соединений водяной части ВПГ или КГИ | шт. |  | 1,2 | 189,58 | 227,50 | 273,00
3.118 | Смазка пробки блок-крана | шт. |  | 1,2 | 189,58 | 227,50 | 273,00
3.119 | Смазка штока газового узла | шт, |  | 1,2 | 345,14 | 414,17 | 497.00
3.120 | Регулировка штока газового узла | шт. |  | 1,2 | 272,92 | 327,50 | 393,00
3.121 | Устранение течи воды в резьбовом соединении | шт. |  | 1,2 | 159.03 | 190,83 | 229,00
3.122 | Ремонт запальника горелки | шт. |  | 1,2 | 189,58 | 227,50 | 273,00
3.123 | Очистка радиатора {теплообменника} от сажи | шт. |  | 1,2 | 759,03 | 910,83 | 1 093,00
3.124 | Промывка калорифера | шт. |  | 1,2 | 759,03 | 910,83 | 1 093,00
3.125 | Снятие огневой камеры | шт. |  | 1,2 | 132,64 | 159,17 | 191,00
3.126 | Установка огневой камеры | шт. |  | 1,2 | 246,53 | 295.83 | 355,00
3.127 | Крепление корпуса горелки ВПГ | шт. |  | 1,2 | 379,17 | 455,00 | 546,00
3.128 | Крепление корпуса горелки | шт. |  | 1,2 | 38,19 | 45,83 | 55,00
3.129 | Закрепление водонагревателя | шт. |  | 1,2 | 250,69 | 300,83 | 361,00
Водонагреватель емкостной, отопительный (отопительно-вварочный) котел, отопительная печь
3.130 | Замена емкостного водонагревателя (котла) без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора (аппарата} | шт. |  | 1,2 | 1 593,75 | 1 912.50 | 2 295,00
3.131 | Демонтаж котла с установкой заглушки | шт. |  | 1,2 | 409,73 | 491,67 | 590,00
3.132 | Демонтаж горелки отопительного котла (печи) с установкой заглушки | шт. |  | 1,2 | 325,00 | 390,00 | 468,00
3.133 | Замена горелки отопительного котла | шт. |  | 1,2 | 1 062,50 | 1 275,00 | 1 530,00
3.134 | Замена горелки пищеварительного котла | шт. |  | 1,2 | 657,64 | 1 029,17 | 1 235,00
3.135 | Замена газовой печной горелки | шт. |  | 1,2 | 523,61 | 628,33 | 754,00
3.136 | Замена крана горелки АГВ-.АОГВ-, АОГВ- | шт. |  | 1,2 | 292,36 | 350,83 | 421,00
3.137 | Замена крана горелки АГВ-.АОГВ-,, АОГВ- и др | шт. |  | 1,2 | 394,44 | 473,33 | 568,00
3.138 | Замена крана горелки отопительного котла ВНИИСТО-МЧ или отопительной печи | шт. |  | 1,2 | 363,89 | 436,67 | 524,00
3.139 | Замена крана горелки пищеварительного котла | шт. |  | 1,2 | 637,50 | 765,00 | 918,00
3.140 | Замена термопары АГВ (АОГВ) | шт. |  | 1,2 | 129,17 | 155,00 | 186,00
3.141 | Замена термопары отопительного котла 8НИИСТО МЧ | шт. |  | 1,2 | 243,06 | 291,67 | 350,00
3.142 | Замена термопары автоматики безопасной печной гарелки | шт. |  | 1,2 | 295,83 | 355,00 | 426.00
3.143 | Замена запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ) | шт. |  | 1,2 | 227,78 | 273,33 | 328,00
3.144 | Замена запольника печной горелки | шт. |  | 1,2 | 189,58 | 227,50 | 273,00
3.145 | Замена сопла запальника | шт. |  | 1.2 | 129,17 | 155,00 | 186.00
3.146 | Замена терморегулятора (термобаллона) АГВ (АОГВ) | шт. |  | 1.2 | 948,61 | 1 138,33 | 1 366,00
3.147 | Замена ЭМК емкостного водонагревателя | шт, |  | 1,2 | 394,44 | 473,33 | 568,00
3.148 | Замена ЭМК отопительного котла ВНИИСТО-МН | шт. |  | 1,2 | 447,92 | 537,50 | 645,00
3.149 | Замена ЭМК печной горелки | шт. |  | 1,2 | 386,81 | 464,17 | 557,00
3.150 | Замена пружины ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ) | шт. |  | 1,2 | 258,33 | 310,00 | 372,00
3.151 | Замена пружины ЭМК печной горелки | шт. |  | 1,2 | 204,86 | 245,83 | 295,00
3.152 | Замена мембраны ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ) | шт. |  | 1,2 | 546,53 | 655.83 | 787,00
3.153 | Замена мембраны ЭМК печной горелки | шт. |  | 1,2 | 250.69 | 300,83 | 361,00
3.154 | Замена тройника ЭМК | шт. |  | 1,2 | 121,53 | 145,83 | 175,00
3.155 | Замена тягоудлинителя | шт |  | 1,2 | 189,58 | 227,50 | 273,00
3.156 | Замена датчика тяги | шт. |  | 1,2 | 125,00 | 150,00 | 180,00
3.157 | Замена трубки газопровода запального устройства | шт. |  | 1,2 | 125,00 | 150,00 | 180,00
3.158 | Замена сопла основной горелки | шт. |  | 1,2 | 246,53 | 295,83 | 355,00
3.159 | Замена блока автоматики | шт. |  | 1.2 | 504,86 | 605,83 | 727,00
3.160 | Замена сильфона блока автоматики | шт. |  | 1,2 | 538,89 | 646,67 | 776,00
3.161 | Замена фильтра на автоматике АГВ, АОГВ | шгг. |  | 1.2 | 227,78 | 273,33 | 328.00
3.162 | Замена обратного предохранительного клапана | шт. |  | 1.2 | 326.39 | 391,67 | 470,00
3.163 | Замена ’кармана" год термометре отопительном аппарате | шт. |  | 1.2 | 379.17 | 455,00 | 546,00
3.164 | Замена биметаллической пластинки | шт. |  | 1,2 | 569,44 | 683,33 | 820.00
3.165 | Замена прокладки на клапане | шт. |  | 1,2 | 645,14 | 774,17 | 929,00
3.166 | Замена прокладки на запальнике | шт. |  | 1,2 | 493,06 | 591,67 | 710,00
3.167 | Набивка сальника терморегулятора | шт. |  | 1,2 | 125,00 | 150,00 | 180,00
3.168 | Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле | шт. |  | 1,2 | 569,44 | 683,33 | 820,00
3.169 | Ремонт терморегулятора с заменой пружины (скобы или шурупа) на регулировочном винте | шт. |  | 1.2 | 189.58 | 227,50 | 273.00
3170 | Ремонт терморегулятора [замена прокладок) | шт. |  | 1,2 | 125,00 | 150,00 | 180,00
3.171 | Ремонт автоматики горелок АГВ, АОГВА | шт. |  | 1,2 | 569,44 | 683,33 | 820,00
3.172 | Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги | шт. |  | 1,2 | 390,98 | 469,17 | 563,00
3.173 | Прочистка, клибровка сопла горелки | IUT. |  | 1.2 | 113,89 | 136.67 | 164 00
3.174 | Устранение засора в подводке к запальнику | шт. |  | 1,2 | 243,06 | 291.67 | 350.00
3.175 | Чистка контактов ЭМК без пайки катушки | шт. |  | 1,2 | 79,86 | 95,83 | 115,00
3.176 | Чистка контактов ЭМК с пайкой катушки | шт. |  | 1.2 | 227,78 | 273,33 | 328,00
3.177 | Перепайка контактов ЭМК | шт. |  | 1.2 | 265,28 | 318,33 | 382,00
3.178 | Перепайка датчика тяги х импульсной трубке | шт. |  | 1,2 | 235,42 | 282,50 | 339,00
3.179 | Чистка форсунки запальника | шт. |  | 1,2 | 132,64 | 159,17 | 191.00
3.180 | Чистка газового фильтра | шт. |  | 1,2 | 95,14 | 114,17 | 137.00
3.181 | Регулировка клапана экономного расходования газа | шт. |  | 1.2 | 98,61 | 118,33 | 142,00
3.182 | Ремонт автоматики горелки отопительного аппарата | шт. |  | 1,2 | 303.48 | 364,17 | 437,00
3.183 | Очистка стабилизатора тяги от сажи | шт. |  | 1,2 | 569,44 | 683,33 | 820,00
3.184 | Очистка от сажи отопительного котла | шт |  | 1.2 | 948,61 | 1 138,33 | 1 366,00
3.165 | Очистка от накипи бака отопительного котла | шт. |  | 1.2 | 759,03 | 910,83 | 1 093,00
3.186 | Проверка плотности бака после сварочных работ | шт. |  | 1,2 | 189,58 | 227,50 | 273,00
3.187 | Ремонт бака отопительного котла | шт. |  | 1,2 | 1 550,00 | 1 860,00 | 2 232,00
3.188 | Очистка рожков горелки от сажи | шт. |  | 1,2 | 569,44 | 683,33 | 820,00
3.189 | Чистка форсунки запальника | шт. |  | 1,2 | 132,64 | 159,17 | 191,00
3.190 | Чистка сопел коллектора печной горелки | ШТ- |  | 1,2 | 125,00 | 150,00 | 180,00
3.191 | Очистка от сажи отопительной лечи | шт. |  | 1.2 | 948,61 | 1 138,33 | 1 366,00
Агрегат "Lennox’'
3.192 | Техническая диагностика неисправностей агрегата “Lennox" | шт. |  | 1,2 | 425,69 | 510,83 | 613,00
3.193 | Вскрытие отсека вентилятора агрегата | шт. |  | 1,2 | 404,17 | 485,00 | 582,00
3.194 | Замена температурных датчиков или конденсатора в отсеке вентилятора агрегата с заменой фильтра | шт. |  | 1.2 | 1 063,19 | 1 275,83 | 1 531,00
3.195 | Замена температурных датчиков или конденсатора в отсеке вентилятора агрегата без замены фильтра | шт. |  | 1.2 | 936,11 | 1 123,33 | 1 348,00
3.196 | Замена датчика пламени агрегата | шт. |  | 1,2 | 361,81 | 434,17 | 521,00
3.197 | Замена двигателя вентилятора агрегата с заменой фильтра | шт. |  | 1.2 | 1 254,66 | 1 505.83 | 1 807.00
3.198 | Замена двигателя вентилятора агрегата без замены фильтра | шт. |  | 1.2 | 1 148.61 | 1 378,33 | 1 654,00
3.199 | Замена вентилятора в сборе агрегата с заменой фильтра | шт. |  | 1.2 | 1 148,61 | 1 378,33 | 1 554,00
3.200 | Замена вентилятора в сборе агрегата без замены фильтра | ИЯ. |  | 1,2 | 936,11 | 1 123.33 | 1 348,00
Водонагреватель типа 'Вектор"
3.201 | Замена мембраны и сальника водяной камеры проточного водонагревателя типа "Вектор1' | шт. |  | 1,2 | 728,48 | 874,17 | 1 049,00
3.202 | Замена микровыключателя проточного водонагревателя типа "Вектор" | шт. |  | 1.2 | 454,17 | 545,00 | 654,00
3.203 | Замена сальника газового штока проточного водонагревателя типа "Вектор" | шт. |  | 1,2 | 697,92 | 837.50 | 1 005,00
3.204 | Замена предохранительно сбросного клапана проточного водонагревателя типа "Вектор" | шт. |  | 1.2 | 400.00 | 480,00 | 576,00
3.205 | Замена блока управления проточного водонагревателя типа "Вектор* | шт. |  | 1.2 | 501,39 | 601,67 | 722,00
3.206 | Замена электродов розжига и ионизации проточного водонагревателя типа 'Вектор" | шт. |  | 1,2 | 484,03 | 580,83 | 697,00
3.207 | Замена теплообменника проточного водонагревателя типа ’Вектор" | шт. |  | 1,2 | 697,92 | 837,50 | 1 005,00
3.208 | Замена температурного датчика (применительно для датчика тяги) проточного водонагревателя типа "Вектор" | шт. |  | 1.2 | 467,36 | 560,83 | 673,00
3.209 | Замена электромагнитного газового клапана проточного водонагревателя типа ’Вектор" | шт. |  | 1,2 | 501,39 | 601,67 | 722,00
Ремонт теплогенераторов
3.210 | Замена комбинированного газового регулятора напольного газового котла Yitogas 050 (GCO. GSOA), Yitogas 100 (GS1), Yitogas 100-F (GS1D) и других аналогичных котлов | шт. |  | 1.2 | 747,23 | 896,67 | 1 076,00
3.211 | Замена газового топочного автомата напольного газового котла Yitogas 050 (GSO, GSOA}, Yitogas 100 (GS1), Yitogas 10O-F (GS1D} и других аналогичных котлов | шт. |  | 1,2 | 747,23 | 896,67 | 1 076,00
Ремонт водонагревателей "ARISTON", "BAXI", "GazLux”, "GazEco*', “Mora", ''AEG'1, "Hermann", "NevaLux", "Neva", "Vektor” и других аналогичных водонагревателей
3.212 | Диагностика рабочих параметров газового оборудования {выявление неисправностей) | шт. |  | 1,2 | 652.78 | 783,33 | 940.00
3.213 | Замена предохранительного клапана | шт. |  | 1.2 | 622,23 | 746,67 | 896.00
3.214 | Замена гидроузла | шт. |  | 1.2 | 796,53 | 955,83 | 1 147,00
3.215 | Замена реле давления воды | шт. |  | 1,2 | 536,89 | 646,67 | 776,00
3.216 | Замена электродвигателя трехходового клапана | шт. |  | 1,2 | 614,58 | 737,50 | 865,00
3.217 | Замена прессостата | шт. |  | 1,2 | 550,00 | 660,00 | 792,00
3.21В | Замена температурного датчика {погружной} | шт. |  | 1,2 | 622,23 | 746,67 | 896.00
3.219 | Замена термостата (котлы напольного исполнения) | шт. |  | 1,2 | 656,25 | 787,50 | 945,00
3.220 | Замена электрода розжига | шт. |  | 1,2 | 546,53 | 655,83 | 787,00
3.221 | Замена электрода контроля пламени | шт. |  | 1,2 | 576,39 | 691,67 | 830,00
3.222 | Замена газового клапана | шт |  | 1,2 | 910,42 | 1 092,50 | 1 311.00
3.223 | Замена секций теплообменника напольного котла мощностью до 100 Квт | шт. |  | 1,2 | 5 675,00 | 6 810,00 | 8 172,00
3224 | Замена электромагнитной катушки газового клапана | шт. |  | 1.2 | 606,94 | 728,33 | 874,00
3.225 | Ремонт гидравлических соедмнениий | шт. |  | 1,2 | 720,83 | 865,00 | 1 038,00
3.226 | Замена температурного датчика (накладной) | шт. |  | 1,2 | 500,69 | 600,83 | 721,00
3.227 | Сухая чистка | шт. |  | 1,2 | 804,17 | 965,00 | 1158.00
3.228 | Регулировка газового клапана | шт. |  | 1,2 | 979,17 | 1 175,00 | 1 410,00
3.229 | Регулировка давления воздуха в расширительном баке | шт. |  | 1,2 | 731.94 | 878,33 | 1 054,00
3.230 | Замена первичного теплообменника | шт. |  | 1.2 | 872,92 | 1 047,50 | 1 257,00
3.231 | Замена вторичного теплообменника | шт. |  | 1.2 | 645,14 | 774,17 | 929.00
3.232 | Регулировка потенциометра | шт. |  | 1,2 | 379,17 | 455,00 | 546,00
3.233 | Регулировка переключателя | шт. |  | 1.2 | 379,17 | 455,00 | 546,00
3.234 | Регупировха свечей розжига и электрода ионизации | шт. |  | 1,2 | 455,56 | 546,67 | 656,00
3.235 | Регулировка газового клапана | шт. |  | 1,2 | 455,56 | 546,67 | 656,00
3.236 | Регулировка газового блока | шт. |  | 1,2 | 455.56 | 546,67 | 656,00
3.237 | Прочистка пневмореле | шт. |  | 1.2 ¦ 569.44 |  | 683.33 | 820,00
3.238 | Прочистка сопла запальника | ют. |  | 1.2 | 455,56 | 546,67 | 656.00
3.239 | Прочистка сопла горелки | ИЯ. |  | 1.2 | 303,48 | 364,17 | 437,00
3.240 | Чистка форсунки запальника | шт. |  | 1,2 | 379,17 | 455,00 | 546,00
3.241 | Чистка контактов термопары | шт. |  | 1,2 | 379,17 | 455,00 | 546,00
3.242 | Чистка контактов электромагнитного клапана | шт. |  | 1,2 | 379.17 | 455.00 | 546,00
3243 | Чистка тазового фильтра | шт. |  | 1,2 | 303,48 | 364,17 | 437,00
3.244 | Притирка контактов термопары | шт. |  | 1,2 | 455,56 | 546,67 | 656.00
3.245 | Ремонт подпиточного вентиля | шт. |  | 1,2 | 569,44 | 683,33 | 820,00
3.246 | Устранение засора в подводке к запальнику | шт. |  | 1,2 | 455,56 | 546,67 | 656,00
3.247 | Ремонт газовой части | шт. |  | 1,2 | 1138,19 | 1 365,83 | 1 639,00
3.248 | Ремонт электрики | шт. |  | 1,2 | 1 327,78 | 1 593,33 | 1 912,00
3.249 | Ремонт насоса | шт. |  | 1,2 | 834,73 | 1 001,67 | 1 202,00
3.250 | Ремонт (прочистка) трехходового клапана | шт. |  | 1.2 | 1 138,19 | 1 365,83 | 1 639,00
3.251 | Ремонт датчика протока | шт. |  | 1,2 | 645,14 | 774.17 | 929,00
3.252 | Ремонт блока розжига, горелки | ИЯ. |  | 1,2 | 948,61 | 1138,33 | 1 366,00
3.253 | Регулировка микропереключателя | шт. |  | 1.2 | 569,44 | 683,33 | 820.00
3.254 | Регулировка датчика "низкого давления" | шт. |  | 1,2 | 455.56 | 546,67 | 656.00
3.255 | Прочистка вентиляторов | шт |  | 1,2 | 1138,19 | 1 365,83 | 1 639,00
3.256 | Промывка теплообменника первичного | шт |  | 1.2 | 2 086,81 | 2 504,17 | 3 005,00
3257 | Промывка теплообменника вторичного | шт |  | 1.2 | 1 897,23 | 2276,67 | 2 732,00
3.258 | Промывка теплообменника от сажи | шт. |  | 1,2 | 1 517,36 | 1 820,83 | 2 185,00
3.259 | Замена сопла основной горелки | шт. |  | 1,2 | 265.28 | 318,33 | 382,00
3.260 | Замена трубки запального устройства | шт. |  | 1,2 | 303.48 | 364,17 | 437,00
3.261 | Замена обратного предохранителя клапана | шт. |  | 1,2 | 645,14 | 774,17 | 929,00
3.262 | Замена термометра | шт. |  | 1,2 | 379,17 | 455,00 | 546.00
3.263 | Замена манометра | шт. |  | 1,2 | 569,44 | 683,33 | 820,00
3.264 | Замена теплообменника | шт. |  | 1.2 | 893,06 | 1 071,67 | 1 286,00
3.265 | Замена блока розжига, горелки | шт. |  | 1,2 | 872,92 | 1 047.50 | 1 257.00
3.266 | Замена датчиков | ИЯ. |  | 1.2 | 682,64 | 819,17 | 983,00
3.267 | Замена термопары | ИЯ. |  | 1.2 | 569,44 | 683,33 | 820,00
3.268 | Замена газовой части | шт. |  | 1.2 | 1 138,19 | 1 365,83 | 1 639,00
3.269 | Замена электронной платы | шт. |  | 1,2 | 948,61 | 1 138,33 | 1 366,00
3.270 | Замена электрики | шт. |  | 1,2 | 948,61 | 1 138,33 | 1 366,00
3.271 | Замена насоса | шт. |  | 1.2 | 834,73 | 1 001,67 | 1 202,00
3.272 | Замена трехходового клапана | шт. |  | 1.2 | 872.92 | 1 047,50 | 1 257,00
3.273 | Замена датчиков протока | шт. |  | 1.2 | 303,48 | 364,17 | 437.00
3.274 | Замена подпиточного вентиля | шт. |  | 1.2 | 379,17 | 455,00 | 546,00
3.275 | Замена труппу возврата | шт. |  | 1,2 | 872,92 | 1 047,50 | 1 257,00
3.276 | Замена сопла запальника | шт. |  | 1.2 | 455,56 | 546,67 | 656,00
3.277 | Замена датчика "низкого давления' | шт. |  | 1,2 | 455,56 | 546,67 | 656,00
3.278 | Замена потенциометра | шт. |  | 1.2 | 265,28 | 318,33 | 382,00
3.279 | Замена мембраны водяной части бпок-крана | шт. |  | 1,2 | 569,44 | 683,33 | 820.00
3.280 | Замена турбины (вентилятора) | шт. |  | 1,2 | 948,61 | 1 138,33 | 1 366,00
3.281 | Замена пневмореле | шт. |  | 1,2 | 455,56 | 546,67 | 656.00
3.282 | Замена датчика тяги | шт. |  | 1,2 | 265,28 | 318,33 | 382,00
3283 | Замена переключателя | шт. |  | 1.2 | 379,17 | 455,00 | 546,00
3.284 | Замена микропереключателя | шт. |  | 1.2 | 569,44 | 683,33 | 820,00
3.285 | Замена свечей розжига и электрода ионизации | шт. |  | 1.2 | 303,48 | 364,17 | 437,00
3.286 | Замена расширительного бака | шт. |  | 1.2 | 1 897.23 | 2 276.67 | 2 732.00
Текущий ремонт ШРП
3.287 | Текущий ремонт оборудования ШРП при одной нитке газопровода | шт. |  | 1.2 | 7 525,00 | 9 030,00 | 10 836,00
3.288 | Текущий ремонт оборудования ШРП при двух нитках газопровода | шт. |  | 1.2 | 9859,03 | 11 830,83 | 14 197,00
3.289 | Текущий ремонт оборудования ШРП при четырех нитках газопровода | шт. |  | 1.2 | 14 526,39 | 17431,67 | 20 918,00
3,290 | Текущий ремонт РДГК-б, РДГК-10 | шт. |  | 1.2 | 2185,42 | 2 622,50 | 3 147,00
3.291 | Чистка крестовины регулятора РДГК-10 | шт. |  | 1.2 | 759,03 | 910,83 | 1 093,00
3.292 | Регулировка хода штока регулятора РДГК-10 | шт. |  | 1.2 | 379,17 | 455,00 | 546,00
3.293 | Ремонт втулки регулятора РДГК-1 D | шт. |  | 1.2 | 759,03 | 910,83 | 1 093,00
3.294 | Замена регулятора давления ШРП с регулятором производительностью:
3.294.1 | до 50мЗ(час. | шт. |  | 1,2 | 952,08 | 1142,50 | 1 371,00
3.294.2 | свыше 50мЗ/час. | шт. |  | 1,2 | 1 233,33 | 1 480.00 | 1 776,00
3.295 | Ремонт регулятора давления РД-32АЛ при замене
3.295,1 | пружины | шт. |  | 1,2 | 633,33 | 760,00 | 912,00
3.295.2 | мембраны | шт. |  | 1.2 | 1 331.94 ¦ 1 598.33 |  | 1 918,00
3.296 | Ремонт регулятора давления РД-50М при замене
3.296.1 | пружины | шт. |  | 1.2 | 793,05 | 951,67 | 1 142,00
3.295.2 | мембраны | шт. |  | 1.2 | 2 060,42 | 2 472,50 | 2 967,00
3 297 | Ремонт регулятора типа РДГК-6 при замене прокладки | шт. |  | 1.2 | 90.98 | 109,17 | 131,00
3.298 | Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене фильтра | шт. |  | 1.2 | 181,94 | 218,33 | 262,00
3.299 | Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене мембраны ПЗК | шт. |  | 1,2 | 819,44 | 983,33 | 1 180,00
3.300 | Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене прокладки на входе и выходе регулятора | шт. |  | 1,2 | 136,81 | 164,17 | 197,00
3.301 | Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене втулки штока регулятора | шт. |  | 1,2 | 546,53 | 655,83 | 787,00
3.302 | Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене резинке клапана регулятора | шт. |  | 1.2 | 546,53 | 655,83 | 787,00
3.303 | Прочистка пропускного седла ПКК-40М | шт. |  | 1,2 | 569,44 | 683,33 | 820,00
3.304 | Ремонт СППК-4 | шт. |  | 1,2 | 834,73 | 1 001,67 | 1 202,00
3.305 | Ремонт регулятора давления газа типа РДГК-6 и РДГК-10 при замене мембраны | шт. |  | 1.2 | 1 092,35 | 1 310,83 | 1 573,00
3.306 | Ремонт регулятора давления газа типа РДГХ-20 и РДН К-400, РДСК-50 при замене мембраны | ИЛ. |  | 1.2 | 1 517,36 | 1 820,83 | 2185,00
3.307 | Замена предохранительно-запорного клапана типа ПКК-40М шкафных регуляторных пунктов | шт. |  | 1.2 | 1 070,14 | 1 284,17 | 1 541,00
3.308 | Ремонт предохранительно-запорного клапана типа ПКК-40М шкафных регуляторных пунктов | шт. |  | 1,2 | 1 680.56 | 2 016,67 | 2 420,00
Прочие работы
3 309 | Установка гибкого шланга | шт. |  | не применяется | 169,17 |  | 203,00
3.310 | Замена газового крана на газопроводе
3.310.1 | до 32 мм | шт |  | не применяется | 305.00 |  | 366,00
3.310.2 | 32 мм | шт. |  | не применяется | 305,00 |  | 366,00
3.310.3 | 40-59 мм | шт. |  | не применяется | 480,83 |  | 577,00
3.311 | Замена КТЗ диаметром до 32 мм | шт. |  | не применяется | 305,00 |  | 366,00
3.312 | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром
3.3121 | до 25 мм | шт. |  | не применяется | 318,33 |  | 382,00
3.312.2 | св 25 мм | шт. |  | не применяется | 440,00 |  | 528,00
3313 | Устранение утечки газа в муфтовом ссед-нии внутреннего газопровода диаметром до 50 мм | шт. |  | не применяется | 220,00 |  | 264.00
3.314 | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения | шт. |  | не применяется | 169,17 |  | 203,00
3.315 | Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения | шт. |  | не применяется | 111,67 |  | 134,00
3.316 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме индивидуальной застройки после отключения от газоснабжения | шт. |  | не применяется | 85,00 |  | 102,00
3.317 | Продувка и пуск внутреннего газопровода а многоквартирном жилом доме после отключения газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5 | шт. |  | не применяется | 220.00 |  | 264.00
3.318 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения газоснабжения при количестве приборов на одном стояке при количестве приборов на одном стояке свыше 5 | шт. |  | не применяется | 352,50 |  | 423,00
3.319 | Отключение газового прибора с установкой заглушки | ил. |  | не применяется | 132,50 |  | 159,00
3.320 | Установка изолирующего соединения | шт. |  | не применяется | 132,50 |  | 159.00
3.321 | Подключение газового прибора оо снятием заглушки | шт. |  | не применяется | 175,83 |  | 211,00
3.322 | Отключение и подключение газового прибора без отсоединения | шт. |  | не применяется | 67,50 |  | 81,00
3.323 | Притирка газового крана диаметром до
3.323.1 | 15-20 мм | шт. |  | не применяется | 494.17 |  | 593,00
3.323.2 | 25-40 мм | шт. |  | не применяется | 572,50 |  | 687,00
3.323.3 | 50 мм | шт. |  | не применяется | 626,67 |  | 752,00
3.324 | Смазка газового крана диаметром до
3.324.1 | 15-20 мм | игг. |  | не применяется | 57,50 |  | 69,00
3.324.2 | 25-40 мм | шт. |  | не применяется | 74,17 |  | 89,00
3.324.3 | 50 мм | шт. |  | не применяется | 101,67 |  | 122,00
3325 | Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации | пп. |  | не применяется | 169,17 |  | 203,00
3.326 | Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ | шт. |  | не применяется | 108,33 |  | 130,00
3.327 | Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (до 5 домов на вводе) | шт. |  | не применяется | 379,17 |  | 455,00
3.328 | Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (до 6-15 домов на вводе) | шт. |  | не применяется | 759,17 |  | 911,00
3.329 | Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (ев 15 домов на вводе) | шт. |  | не применяется | 1 517,50 |  | 1821,00
3.330 | Вторичный пуск котла | шт. |  | не применяется | 379,17 |  | 455,00
Глава 4. Установка, снятие, замена бытовых газовых счетчиков
4.1 | Установка бытового счетчика | шт. |  | не применяется | 546,67 |  | 656,00
4.2 | Демонтаж бытового счетчика | шт. |  | не применяется | 379,17 |  | 455.00
4.3, | Замена счетчика бытового малогабаритного типа СГБМ-1,6 БЕТАР | шт. |  | не применяется | 493,33 |  | 592,00
Глава 5. Осмотр технического состояния (обход). Техническое обслуживание ГРП, ГРУ и ШРП
5.1 | Осмотр технического состояния ГРП при одной нитке газопровода (Для пп. 12.1.-12.4. в зимний период применять коэф. 1,2) | шт |  | не применяется | 352,50 |  | 423,00
5.2 | Осмотр технического состояния ГРП при двух нитках газопровода | шт. |  | не применяется | 650,00 |  | 780,00
53 | Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке газопровода | шт. |  | не применяется | 210,00 |  | 252,00
5.4 | Осмотр технического состояния ШРП при двух нитках газопровода | шт. |  | не применяется | 325,00 |  | 390,00
5.5 | Осмотр технического состояния ШРП при четырех нитках газопровода | шт. |  | не применяется | 555,83 |  | 667.00
5.6. | Техническое обслуживание ГРЛ при одной нитке газопровода диаметром:
5.6.1. | до 100 мм | шт. |  | не применяется | 2 286,67 |  | 2 744,00
56.2. | 101 -200 мм | ил. |  | не применяется | 3 058,33 |  | 3 670,00
5.7 | Техническое обслуживание ГРП при двух нитках газопровода диаметром до 100 мм | шт. |  | не применяется | 3 058,33 |  | 3 670,00
5.8 | Техническое обслуживание оборудования ШРП при одной нитке газопровода | ил. |  | не применяется | 1 738,33 |  | 2 086,00
5.9 | Техническое обслуживание оборудования ШРП при двух нитках газопровода | шт. |  | не применяется | 3380,00 |  | 4 056.00
5.10 | Техническое обслуживание оборудования ШРП при четырех нитках газопровода | шт. |  | не применяется | 6 663.33 |  | 7 996,00
5.11 | Техническое обслуживание совмещенное с осмотром технического состояния РДГК-6. РДГК-10, РДГК-101*. РДГК-10к. РДГД-20, РД-25, РД-32/6, РДУ-32/6, FE, FE-6, FE-10, FE-25.FE-50. | ил. |  | не применяется | 1 092,50 |  | 1 311,00
5.12 | Техническое обслуживание РД-32/10, РДУ-32/10, РДНК-32. РД-50, РДНК-50, РДБК-50, РДНК-400, РДСК-50 | шт. |  | не применяется | 1 610,00 |  | 1 932,00
5.13 | Текущий ремонт РД 32110, РДУ-32/10,РДНК-32, РД-50. РДП-50, РДНК-50, РДНК-1000, РДБК-50,РДНК-400, РДСК-50 | шт. |  | не применяется | 6 840,83 |  | 8 209,00
5.14 | Проверка параметров срабатывания и настройка регулятора давления РДУК с диаметром
5.14.1 | до 100 мм | РДУК |  | не применяется | 819,17 |  | 983,00
5.14.2 | 101-200 мм | РДУК |  | не применяется | 1 229,17 |  | 1 475,00
5.15 | Проверка параметров срабатывания и настройка ПКН, ПЗК и КПЗ с диаметром |  |  | не применяется
5.151 | до 100 мм | ШТ |  | не применяется | 546.67 |  | 656,00
5.15.2 | 101-200 мм | шт. |  | не применяется | 819,17 |  | 983,00
5.16 | Проверка параметров срабатывания и настройка ПСК-50 | шт. |  | не применяется | 273,33 |  | 328,00
5.17 | Отключение (консервация) на летний период газового оборудо-вания котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой(На каждый последующий котел применять коэф.0,33) | котел |  | не применяется | 924,17 |  | 1 109,00
5.18 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий котеп применять коэф.0,3) | котел |  | не применяется | 3 224,17 |  | 3 869,00
5.19 | Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов | 1 км |  | не применяется | 621,67 |  | 746,00
5.20 | Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельнойпри диаметре
5.20.1 | до 40 мм | кран |  | не применяется | 251,67 |  | 302,00
5.20.2 | св. 50 мм | кран |  | не применяется | 287,50 |  | 345,00
5.21 | Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре газопровода |  |  | не применяется
5.21.1 | до 100 мм | шт |  | не применяется | 284,17 |  | 341,00
5.21 2 | свыше 100 мм | шт |  | не применяется | 312,50 |  | 375,00
5.22 | Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром |  |  | не применяется
5.22.1 | до 100 мм | шт. |  | не применяется | 1 610,00 |  | 1 932,00
5.22.2 | свыше 100 мм | шт. |  | не применяется | 3 219,17 |  | 3 863,00
5.23 | Осмотр технического состояния РДГК-6. РДГБ-6, РДГК-Юм, РДГК-Юк, РДГД-20,РДГК-20, РДГД-20м. РД-25, РД-32/6, РДУ-32/6. РДНК-400, РДСК-50 | шт. |  | не применяется | 244,17 |  | 293,00
5.24 | Отключение ГРП в колодце | шт. |  | не применяется | 338,33 |  | 406,00
5.25 | Отключение ГРП внутри помещения ГРП | шт. |  | не применяется | 90,83 |  | 109,00
5.26 | Включение ГРП после остановки | шт. |  | не применяется | 546,67 |  | 656,00
5.3S | Акустико-эмиссионный (АЭ) контроль оборудования и газопроводов ГРП с проверкой на герметичность ответственного оборудования,а также с проверкой на прочность | ШРП |  | не применяется | 4517,50 |  | 5421,00
5.39 | Неразрушающий контроль отбракованных сварных соединений АЭ-методов контроля, радиографическим методом контроля | ШРП |  | не применяется | 1 197,50 |  | 1 437.00
5.40 | Анализ технического состояния ГРП,составление заключения экспертизы промышленной безопасности | ШРП |  | не применяется | 13 552,50 |  | 16 263,00
5.41 | Техническое обслуживание системы отопления ГРП | ГРП |  | не применяется | 1127,50 |  | 1 353.00
5.42 | Техническое обслуживание системы вентиляции ГРП | ГРП |  | не применяется | 1 127,50 |  | 1 353,00
5.43 | Техническое обслуживание системы электроснабжения ГРП | ГРП |  | не применяется | 1 127,50 |  | 1 353,00
5.44 | Проверка состояния строительных конструкций зданий ГРП | ГРП |  | не применяется | 1 127,50 |  | 1 353,00
5.45 | Проверка перепада давления на фильтре вновь введенных в эксплуатацию ГРП | ГРП ,____ |  | не применяется | 471,67 |  | 566,00