## Sheet1
Приложение 1
"УТВЕРЖДАЮ"
Б.М.
Прейскурант на услуги по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового i
оборудования
АО "Туркменскрайгаз"
(для населения)
вводится в действие с 01.01.2020 года
* Примечание: при переездах за пределы населенного пункта (головного офиса) применяются дополнительные коэффициенты
N позиции Прейскуранта | Наименование работ и газового оборудования | Ед. измерения | Примечание | Коэффициента на переходы в пределах населенного пункта 1,2 | Цена для населения, без учета НДС, рублей | Цена с учетом коэффициента на лереэд внутри населенного пункта без НДС | Цена* для населения, с учетом НДС 20%, рублей
1 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 17 | 18
Глава 1. Техническое обслуживание наружных стальных газопроводов, арматуры и сооружений
1.32 | Техническое обслуживание задвижхи на фасадном наружном газопроводе диаметром |  |  | Н8 применяется
1.32.1 | до 50 мм | шт. |  | не применяется | 272,50 |  | 327,00
1.32.2 | 51-100 мм | шт. |  | не применяется | 340,00 |  | 408,00
'Примечание: При наличии на трассе подземного газопровода а зоне 15 м по обе стороны интенсивного движения автотранспорта электротранспорта, линий электропередач, радиолиний, кабелей связи, электрических кабелей, водоводов, теплотрассы, электротранспорта, пиний электропередач, радиолиний, кабелей связи, электрических кабелей, водоводов, теплотрассы, канализации в пунктах 1.43-1.45 применять коэффициент 2.0.
Исп5>¦^^^^1«Ш^)¦фектор
Хи1
gfSfi
2019 г.
1 внутриквартирного газового
Глава 2. Техническое обслуживание внутренних газопроводов и бытового газового оборудования
2.1 | Техническое обслуживание плиты газовой |  |  | не применяется
2.1.1. | 2-горелочной | шт. |  | не применяется | 188,33 |  | 226,00
2.1.2. | 3-горелочной | шт. |  | не применяется | 218,33 |  | 262,00
2.1.3. | 4-горелочной и более | шт. |  | не применяется | 249,17 |  | 299,00
2.2. | Техническое обслуживание плиты газовой без духового шкафа |  |  | не применяется
2.2.1. | 2-горелочной | шт. |  | не применяется | 60,83 |  | 73,00
2.2.2. | 3-горелочной | шт. |  | не применяется | 91,67 |  | 110,00
2.2.3. | 4-горелочной и более | шт. |  | не применяется | 121,67 |  | 146,00
2.3. | Техническое обслуживание панели газовой с духовым шкафом |  |  | не применяется
2.3.1. | 2-горелочной | шт. |  | не применяется | 188,33 |  | 226,00
2.3.2. | 3-горелочной | шт. |  | не применяется | 218,33 |  | 262,00
2.3.3. | 4-горелочной и более | шт. |  | не применяется | 249,17 |  | 299,00
2.4 | Техническое обслуживание панели газовой без духового шкафа |  |  | не применяется
2.4.1. | 2-горелочной | шт. |  | не применяется | 139,17 |  | 167,00
2.4.2. | 3-горелочной | шт. |  | не применяется | 184,17 |  | 221,00
2.4.3. | 4 тарелочной и более | шт. |  | не применяется | 220,83 |  | 265,00
2.4.4. | Техническое обслуживание газового духового шкафа | шт. |  | не применяется | 114,17 |  | 137,00
2.7 | Техническое обслуживание проточного автоматического водонагревателя | шт. |  | не применяется | 412,50 |  | 495,00
2.8 | Техническое обслуживание полуавтоматического водонагревателя | шт. |  | не применяется | 305,83 |  | 367,00
2.9 | Техническое обслуживание настенных проточных водонагревателей с закрытой'открытой камерой сгорания •ARISTON", 'BAXI', "GazLux", 'GazEco', ’Mora’, 'AEGr, 'Hermann', "NevaLux", 'Neva". 'Vektcf' и других аналогичный | шт. |  | не применяется | 740,83 |  | 889,00
2.10 | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя: |  |  | не применяется
2.10.1. | типа АОГВ -4 АГВ-80, АГВ-120. АОГВ-6, АОГВ-9. АОГВ-10 | шт. |  | не применяется | 393,33 |  | 472,00
2.10.2. | типа АОГВ-11, АОГВ-12, АОГВ-15, АОГВ-17, АОГВ-19, АОГВ -19,5,АОГВ-20, АКГВ-9. | шт. |  | не применяется | 441.67 |  | 530,00
2.10.3. | типа АОГВ-12,5, АОГВ-17,5, АОГВ-23, АОГВ-29. АОГВ-35 | шт. |  | не применяется | 552,50 |  | 663,00
2.10.4. | типа ДОН-16, ДОН- 31,5, КС-ТГВ-31,5, КС-ТС-10, АКГВ-12, АКГВ-15, АКГВ-17, АКГВ-17,5, АКГВ-20, АКГВ-23, АКГВ-29, АКГВ-30, АОТВ-17, АОТВ-23 АОТВ-ЗО, КЧУ-40, 'Кебер'-12,5, 'Кебер'-20, "Кебор’-21,5, "Лемане", "Гейзер’, "Россиянка", КОС-СТ ’Сигнал", Хопер, 'Burnham' | шт. |  | не применяется | 635,00 |  | 762,00
2.10.5. | тала КЧМ, БЭМ, "Май", напольного энергонезависимою котла импортного производства | шт. |  | не применяется | 761,67 |  | 914,00
2.11. | Техническое обслуживание отопительного котпэ ВНИИСТО, СКС, КВЧ | шт. |  | не применяется | 393.33 |  | 472,00
2.12. | Техническое обслуживание пищеварочного котла (ГК-250 идр.) | шт. |  | не применяется | 279,17 |  | 335,00
2.13. | Техническое обслуживание импортных двухконтурных (одноконтурных) коттюе | шт. |  | не применяется | 1 850,83 |  | 2 221,00
2.14. | Техническое обслуживание отопительной печи |  |  | не применяется
214.1 | с автоматикой | шт. |  | не применяется | 203,67 |  | 248,00
2.14.2 | без автоматики | шт. |  | не применяется | 170,00 |  | 204,00
2.15 | Техническое обслуживание газового оборудования индивидуальной бани (теллицы.гаража) при 1-й горелке (на каждую последующую горелку - коэф.0,7) | шт |  | не применяется | 457,50 |  | 549,00
2.16 | Техническое обслуживание калорифера газового {кроме проверки контрольными смесями) | шт. |  | не применяется | 177.50 |  | 213.00
2.18 | Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре- |  |  | не применяется
2.18.1 | до 32 мм | 10 шт, |  | не применяется | 48,33 |  | 53,00
2.18.2 | 3340 мм | 10 шт. |  | не применяется | 62,50 |  | 75,00
2.18.3 | 41-50 мм | 10 шт. |  | не применяется | 99,17 |  | 119.00
2.19 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке: |  |  | не применяется
2.19-1 | до 5 | шт. |  | не применяется | 155,00 |  | 198,00
2.19.2 | 6-10 | шт. |  | не применяется | 190,83 |  | 229.00
2.19.3 | 11-15 | шт. |  | не применяется | 228,33 |  | 274,00
2.19.4 | 16 и более | шт. |  | не применяется | 266,67 |  | 320,00
2.20 | Включение отопительной пени с автоматиеским устройством на зимний период (На каждую последующую лечь применять коэф. 0,85) | шт. |  | не применяется | 101,67 |  | 122,00
2.21 | Включение отопительной печи без автоматического устройства | ИЯ |  | не применяется | 73,33 |  | 88,00
2.22 | Включение отопительного аппарата на зимний период {на каждый последующий аппарат применять козфф. 0,85) | шт, |  | не применяется | 159,17 |  | 191,00
2.23 | Сезонное отключение отопительного аппарата или отдельной печи (на каждый последующий аппарат, печь применять коэфф. 0.85) | шт. |  | не применяется | 79,17 |  | 95,00
2.25 | Техническое обслуживание газового камина импортного | шг. |  | не применяется | 1 175,00 |  | 1 410,00
2.26 | Техническое обслуживание бойлера косвенного нагрета до 500 л | шт. |  | не применяется | 2100,00 |  | 2 520,00
2.29 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности | шт. |  | не применяется | 159,17 |  | 191,00
2.30 | Проверка на герметичность КТЗ диаметром 15-57 мм | шт. |  | не применяется | 45,00 |  | 54,00
2.31 | Техническое обслуживание внутриквартиркой газовой разводки | шт. |  | не применяется | 119,17 |  | 143,00
2.32 | Техническое обслуживание внутридомового газопровода в домовладении | шт. |  | не применяется | 119,17 |  | 143,00
2.33 | Техническое обслуживание домового регуляторного пункта | илу |  | не применяется | 141,67 |  | 170,00
2.34 | Техническое обслуживание конвектора | шт. |  | не применяется | 609,17 |  | 731,00
2.35 | Проверка на герметичность крана шарового диаметром 15 57мм | шт, |  | не применяется | 45,00 |  | 54,00
Глава 3. Ремонт по заявкам
3.1 | Вызов слесаря для выполнения ремонта | шт. |  | не применяется | 126,67 |  | 152,00
Плита газовая |  |  |  |  | щ 1
3.2 | Замена газовой плиты без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы горелок плиты | шт. |  | 1,2 | 709,03 | 850,83 | 1021,00
3.3 | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки | шт. |  | 1,2 | 204,17 | 245,00 | 294,00
3.4 | Замена стола плиты | шт |  | 1,2 | 81,94 | 98,33 | 118,00
3.5 | Замена рампы плиты | шт. |  | 1,2 | 425,00 | 510,00 | 612,00
3.6 | Замена дна корпуса плиты | шт. |  | 1,2 | 195,83 | 235,00 | 282,00
3.7 | Замена верхней горелки плиты | шт |  | 1,2 | 81,94 | 98,33 | 118,00
3.6 | Замена горелки духового шкафа | шт. |  | 1,2 | 102,08 | 122,50 | 147,00
3.9 | Замена сопла горелки | шт. |  | 1,2 | 42,36 | 50,83 | 61,00
3.10 | Замена смесителя горелки | шт. |  | и | 56,94 | 68,33 | 82,00
3.11 | Замена газоподводящей трубки верхней горелки | шт. |  | 1Д | 70,83 | 85,00 | 102,00
3.12 | Замена прокладок гзэоподаодящей трубки | шт. |  | 12 | 42,36 | 50,83 | 61,00
3.13 | Замена регулятора подачи воздуха | шт. |  | 12 | 56,94 | 68,33 | 82,00
3.14 | Замена или ремонт дверки духового шкафа | шт. |  | 12 | 351,39 | 421,67 | 506,00
3.15 | Замена балансира дверки духового шкафа | шт. |  | 12 | 229,86 | 275,83 | 331,00
3.16 | Замена пружины дверки дцхоаого шкафа | шт. |  | 1,2 | 195,83 | 235,00 | 282,00
3.17 | Замена стекла дверки духового шкафа | шт. |  | 1,2 | 122,23 | 146,57 | 176,00
3.18 | Замена оси дверки духового шкафа | шт. |  | 1,2 | 141,67 | 170,00 | 204,00
3.19 | Замена подсветки духового шкафа | шт. |  | 1.2 | 84,73 | 101,67 | 122,00
320 | Замена ручки дверки духового шкафа | шт. |  | 1,2 | 113,19 | 135,83 | 163,00
321 | Замена привода вертеля духового шкафа | шт. |  | 1,2 | 170,14 | 204,17 | 245,00
3.22 | Замена терморегулятора духового шкафа | шт. |  | 1,2 | 254,86 | 305,83 | 367,00
3.23 | Замена крана плиты | шт. |  | 12 | 232,64 | 279,17 | 335,00
3.24 | Замена штока крана плиты | шт. |  | 1,2 | 70,83 | 85,00 | 102,00
3.25 | Замена пружины шгсжа крана плиты | шт. |  | 1,2 | 47,92 | 57,50 | 69,00
3.26 | Замена эпектророзжига при гибкой сцепке | шт. |  | 1,2 | 141,67 | 170,00 | 204,00
3.27 | Снятие эпектророзжига при гибкой сцепке | шт |  | 1.2 | 70,83 | 85,00 | 102,00
3.26 | Установка электоророзжига при гибкой сцепке | шт. |  | 1,2 | 70,83 | 85,00 | 102,00
3.29 | Замена эпектророзжига при жесткой сделке | шт. |  | 1,2 | 283,33 | 340,00 | 408,00
3.30 | Снятие эпекгророзжигэ при жесткой сцепке | шт. |  | 1,2 | 141,67 | 170,00 | 204,00
3.31 | Установка электорсрозжига при жесткой сцепке | шт. |  | 1,2 | 141,67 | 170,00 | 204,00
3.32 | Замена разрядника блока пъезорозжига | шт. |  | 12 | 26,48 | 34,17 | 41,00
3.33 | Замена терморегулятора плиты 'Брест" | шт. |  | 12 | 198,61 | 238,33 | 265,00
3.34 | Замена подвода малого и большого газопровода к плите | шт. |  | 12 | 141,67 | 170,00 | 204,00
3.36 | Регулировка горения газа с калибровкой отверстая форсунки | шт. |  | 12 | 70,83 | 85,00 | 102,00
3,37 | Регулировка горения горелок духового шкафа плиты | шг. |  | 12 | 141,67 | 170,00 | 204,00
3.38 | Прочистка, калибровка сопла горелки | шт. |  | 1,2 | 84,73 | 101,67 | 122,00
3.39 | Настройка терморегулятора | шт. |  | 1.2 | 93,75 | 112,50 | 135,00
3.40 | Настройка электромагнитного клапана плиты (ЭМК} | шт. |  | 1,2 | 190,28 | 22В,33 | 274,00
3.41 | Чистка форсунки | шт. |  | 12 | 47,92 | 57,50 | 69,00
3.42 | Чистка подводящих трубок к горелкам | шт. |  | 1,2 | 141,67 | 170,00 | 204,00
3.43 | Чистка горелки духового щкафа | шт. |  | 12 | 190,28 | 228,33 | 274,00
3.44 | Чистка регулятора подачи воздуха | шт. |  | 1,2 | 84,73 | 101,67 | 122,00
3.45 | Ремонт крана плиты или крана на спуске с притиркой | шт. |  | 1,2 | 141,67 | 170,00 | 204,00
3.46 | Ремонт двухконфорочной портативной плиты | шт. |  | 12 | 93,75 | 112,50 | 135,00
3.47 | Ремонт и настройка ругулятора давления газа РДК, РДР _ME_ | шт. |  | 12 | 190,28 | 228,33 | 274,00
3.48 | Замена регулятора давления | шт. |  | 1,2 | 70,83 | 85,00 | 102,00
3.49 | Замена мембраны регулятора | шт. |  | 1.2 | 141,67 | 170,00 | 204,00
3.50 | Замена шланга и прокладки регулятора | шт. |  | 12 | 170,14 | 204,17 | 245,00
3.51 | Замена прокладки уплотнительного клапана РДК, РДГ и ДР | шт, |  | 12 | 84,73 | 101,67 | 122,00
3.52 | Замена блока инфекционных гсретхж в ресторанной плитке | шт. |  | 12 | 178,48 | 214,17 | 257,00
Водонагреватель проточный
3.53 | Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора | шт. |  | 1,2 | 952,78 | 1143,33 | 1 372,00
3.54 | Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки | шт. |  | 1,2 | 381,25 | 457,50 | 549,00
3.55 | Замена горелки проточного водонагревателя | шт. |  | 1,2 | 159,03 | 190.83 | 229,00
3.56 | Снятие газовой части блок-крана КГИ- | шт. |  | 1,2 | 50,69 | 60,83 | 73,00
3.57 | Установка газовой части блок крана КГИ- | шт. |  | 1,2 | 50,69 | 60,83 | 73,00
3.58 | Замена газовой части блок крана ВПГ | шт.. |  | 1.2 | 190,28 | 228,33 | 274,00
3.59 | Снятие газовой части блок крана ВПГ | шт. |  | 1,2 | 95,14 | 114,17 | 137,00
3.6G | Установка газовой части опок крана ВПГ | шт. |  | 1.2 | 95,14 | 114,17 | 137,00
3.61 | Замена водяного регулятора П- | шт. |  | 1.2 | 104.86 | 125,83 | 151,00
3.62 | Замена водяного регулятора КГИ- | шт. |  | 1.2 | 317,36 | 380,83 | 457,00
3.63 | Замена водяного регулятора ПГ- | шт. |  | 1.2 | 317.35 | 380,83 | 457,00
3.64 | Набивка сальника газовой части блок-крана | шт. |  | 1.2 | 317,36 | 380,83 | 457,00
3.65 | Замена штока газовой части блок-крана | шт. |  | и | 222,23 | 236,67 | 320,00
3.66 | Замена штока водяной части блок-крана | шт. |  | 1.2 | 343,06 | 411,67 | 494,СО
3.67 | Замена пружины блок-крана | шт |  | 1.2 | 190,28 | 228,33 | 274,00
3.68 | Замена мембраны водяной части блок -крана | шт. |  | 1,2 | 238,19 | 285,83 | 343,00
3.69 | Замена запальника | шт. |  | 1,2 | 76,39 | 91,67 | 110,00
3.70 | Замена направляющей планки запальника ВПГ | ил |  | 1,2 | 63,19 | 75,83 | 91,00
3.71 | Замена биметаллической пластинки | шт. |  | 1,2 | 206,25 | 247,50 | 297,00
3.72 | Замена крышки водяной части КГИ- | шт. |  | 1,2 | 222,23 | 266,67 | 320,00
3.73 | Снятие крышки водяной части КГИ- | шт. |  | 1,2 | 111,11 | 133,33 | 160,00
3.74 | Установка крышки водяной части КГИ- | шт. |  | 1.2 | 111.11 | 133,33 | 160,00
3.75 | Замена водяной части КГИ- | шт. |  | 1,2 | 634,73 | 761,67 | 914,00
3.76 | Снятие водяной части КГИ- | шт. |  | 1,2 | 317,36 | 380,83 | 457,00
3.77 | Установка водяной части КГИ- | шт. |  | 1.2 | 317,36 | 380,83 | 457,00
3.78 | Замена водяной части ВПГ | шт. |  | 1,2 | 79.17 | 95,00 | 114,00
3.79 | Снятие водяной части ВПГ | шт. |  | 1.2 | 40.98 | 49.17 | 59,00
3.80 | Установка водяной части ВПГ | шт. |  | 1,2 | 40.98 | 49.17 | 59,00
3.81 | Замена теплообменника КГИ- | шт. |  | 1.2 | 381,25 | 457,50 | 549,00
382 | Снятие теплообменника КГИ- | шт. |  | 1,2 | 159,03 | 190,83 | 229,00
3.83 | Установка теплообменника КГИ- | шт. |  | 1,2 | 222,23 | 266,67 | 320,00
3.84 | Замена теплообменника ВПГ | шт. |  | 1.2 | 317,36 | 380,83 | 457,00
3.85 | Снятие теплообменника ВПГ | шт. |  | 1.2 | 127,08 | 152,50 | 183,00
3.86 | Установка теплообменника ВПГ | шт. |  | 1.2 | 160.23 | 228.33 | 274,00
3.87 | Замена сопла основной горелки | шт. |  | U2 | 171,53 | 205,83 | 247,00
3.88 | Замена подводящей трубки холодной воды | шт |  | 1.2 | 159,03 | 190,83 | 229,00
3.89 | Замена отводящей трубки горячей воды | шт. |  | 1.2 | 212,50 | 255,00 | 306,00
3.90 | Замена трубок радиатора КГИ- | шт. |  | 1,2 | 159,03 | 190,83 | 229,00
3.91 | Замена трубки запальника | шт. |  | 1,2 | 76,39 | 91,67 | 110,00
3.92 | Замена электромагнитного клапана ВПГ | шт. |  | 1,2 | 161,81 | 194,17 | 233.00
3.93 | Замена датчика тяги | шт. |  | 1,2 | 104,86 | 125,83 | 151,00
3.94 | Замена прокладки водорегулятора | шт. |  | 1,2 | 159,03 | 190,83 | 229,00
3.95 | Замена прокладки к газоподводящей трубке | шт. |  | 1,2 | 104,86 | 125,83 | 151,00
3.96 | Замена прокладки газового узла или смесителя | шт |  | 1,2 | 317,36 | 380,83 | 457,00
3.97 | Замена термопары | шт. |  | 1,2 | 79,17 | 95,00 | 114,00
3.98 | Замена ручки КГИ. ВПГ | ил. |  | 1,2 | 31,94 | 38.33 | 46,00
3.99 | Набивка сальника водяного узла КГИ- | шт. |  | 1,2 | 200,00 | 240,00 | 288.00
3.100 | Ремонт автоматики горелок ВПГ | шт. |  | 1,2 | 317,36 | 380,83 | 457,00
3.101 | Прописка штуцера водяной части | шт. |  | 1,2 | 165,28 | 198,33 | 23В,00
3.102 | Прочистка запальника | шт. |  | 1.2 | 101,39 | 121,67 | 146,00
3.103 | Прочистка, калибровка сопла горелки | шг. |  | и | 127,08 | 152,50 | 183,00
3.104 | Прочистка сопла водяного узла | шт. |  | 1.2 | 174.31 | 209,17 | 251,00
3.105 | Прочистка сетки водяного рвдуктора с заменой прокладки | шт. |  | 1,2 | 238,19 | 285,83 | 343,00
3.108 | Чистка трубки, настройка датчика тяти | шт. |  | 1,2 | 79,17 | 95,03 | 114,00
3.107 | Чеканка форсунок ВПГ | шт. |  | 1.2 | 397,23 | 476,67 | 572,00
3.108 | Чистка горелки | шт. |  | 1,2 | 254.17 | 305,00 | 366,00
3.109 | Высечка штуцера водяной части с корректировкой резбы | шт. |  | 1,2 | 317,36 | 330,83 | 457,00
3.110 | Снягтие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корретировкой резьбы | шт. |  | 1,2 | 155,03 | 190,83 | 229,00
3.111 | Установка подводящей трубки холодной воды | шт |  | 1,2 | 79,17 | 95,00 | 114,00
3.112 | Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корретировкой резьбы | шт. |  | 1,2 | 133.33 | 160.С0 | 192,00
3.113 | Установка отводящей трубки горячей воды | шт. |  | 1,2 | 79,17 | 95,00 | 114,00
3.114 | Снятие и прочистка трубок радиатора КГИ- с корретировкой резьбы | шт. |  | 1.2 | 159,03 | 190,83 | 229,00
3.115 | Установка трубок радиатора КГИ- | шт. |  | 1,2 | 95,14 | 114,17 | 137,00
3.116 | Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера | шт. |  | 1,2 | 79,17 | 95,00 | 114,00
3.117 | Нарезка резьбовых соединений водяной части ВПГ или КГИ | шт. |  | 1.2 | 159,03 | 190,83 | 229,00
3.118 | Смазка пробки бпок-крана | шт. |  | 1.2 | 159,03 | 190,83 | 229,00
3.118 | Смазка штоха газового узла | шт |  | 1.2 | 286,89 | 346,67 | 416,00
3120 | Регулировка штока газового узла | шт |  | 1,2 | 228,4В | 274,17 | 329,00
3.121 | Устранение течи воды в резьбовом соединении | шт |  | 1,2 | 133,33 | 160,00 | 192,00
3.122 | Ремонт запальника горелки | шт. |  | 1,2 | 159,03 | 190,83 | 229,00
3.123 | Очистка радиатора (теплообменника} от сажи | шт. |  | 1,2 | 834,73 | 761,67 | 914,00
3.124 | Промывка калорифера | шт. |  | 1,2 | 634.73 | 761,67 | 914,00
3.125 | Снятие огневой камеры | шт. |  | 1,2 | 111,11 | 133,33 | 160,00
3.126 | Установка огневой камеры | шт. |  | 1,2 | 206,25 | 247,50 | 297,00
3.127 | Крепление корпуса горелки ВПГ | шт. |  | 1.2 | 317,36 | 380,63 | 457,00
3128 | Крепление корпуса горелки | шт |  | 1.2 | 31,94 | 38,33 | 46.00
3.129 | Закрепление водонагревателя | шт. |  | 1.2 209,73 I 251,67 ¦ 302.00
Водонагреватель емкостной, отопительный (отопительно-вварочный) котел, отопительная печь
3.130 | Замена емкостного водонагревателя (котла) без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора (аппарата) | шт. |  | 1,2 | 1 333,33 | 1 600,00 | 1920,00
3.131 | Демонтаж котла с установкой заглушки | шт. |  | 1,2 | 343,06 | 411,67 | 494,00
3.132 | Демонтаж горелки отопительного котла (лечи) с установкой заглушки | шт |  | 1,2 | 304,86 | 365,83 | 439,00
3.133 | Замена горелки отопительного котла | ил. |  | 1,2 | 883,89 | 1 066,57 | 1 280,00
3.134 | Замена горелки пищеварительного котла | шт. |  | 1Д | 717,36 | 860,83 | 1 033,00
3.135 | Замена газовой печной горелки | шт. |  | 1,2 | 438,19 | 525,83 | 631,00
3.13S | Замена крана тарелки АГВ-АОГВ-, АОГВ- | шт |  | 1,2 | 244,44 | 293,33 | 352,00
3.137 | Замена крана горелки АГВ-.АОГВ-,, АОГВ- и др | шт. |  | 1.2 | 329,86 | 395,83 | 475,00
3.138 | Замена крана горелки отопительного котла ВНИИСТО-МЧ или отопительной печи | ил. |  | 1,2 | 304,86 | 365,83 | 439,00
3.139 | Замена крана горелки пищеварительного котла | шт. |  | 1,2 | 533.33 | 640,00 | 788,00
3.140 | Замена термопары АГБ (АОГВ) | шт, |  | 1.2 | 107.64 | 123.17 | 155,00
3.141 | Замена термопары отопительного котла ВНИ14СТО-МЧ | шт. |  | 1.2 | 203,48 | 244,17 | 293,00
3.142 | Замена термопары автоматики безопасной печной горелки | шт |  | 1.2 | 247,92 | 297,50 | 357,00
3.143 | Замена запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ) | шт. |  | 1,2 | 190,28 | 228,33 | 274.00
3.144 | Замена запальника печной тарелки | ил |  | 1,2 | 159,03 | 190,83 | 229,00
3.145 | Замена сопла запальника | шт. |  | 1,2 | 107,64 | 129,17 | 155,00
3.146 | Замена терморегулятора (терыобаллона) АГВ (АОГВ) | шт. |  | 1,2 | 793.75 | 952,50 | 1143,00
3.147 | Замена ЭМК емкостного водонагревателя | шт. |  | 1.2 | 329,86 | 395,83 | 475,00
3.148 | Замена ЭМК отопительного котла ВНИИСТО-МЧ | шт. |  | 1.2 | 374,31 | 449,17 | 539,00
3.149 | Замена ЭМК печной тарелки | шт. |  | 1.2 | 323,61 | 388,33 | 466,00
3.150 | Замена пружины ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ) | шт. |  | 1.2 | 215,98 | 259,17 | 311,00
3151 | Замена пружины ЭМК печной горелки | шт. |  | 1.2 | 171,53 | 205,83 | 247,00
3.152 | Замена мембраны ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ} | шт. |  | 1,2 | 456,94 | 548,33 | 658,(X)
3.153 | Замена мембраны ЭМК печной горелки | шт. |  | 1,2 | 209,73 | 251,67 | 302,(X)
3.154 | Замена тройника ЭМК | шт, |  | 1.2 | 101.39 | 121,67 | 146,00
3.156 | Замена тягаудлинителя | шт. |  | 1.2 | 159,03 | 190.83 | 229,00
3.156 | Замена датчика тяги | шт. |  | 1.2 | 104,86 | 125.83 | 151,00
3.157 | Замена трубки газопровода запального устройства | шт. |  | 1.2 | 104,86 | 125,83 | 151,00
3.158 | Замена сопла основной горелки | шт. |  | 1.2 | 206,25 | 247,50 | 297,00
3.159 | Замена блока автоматики | шт. |  | 1.2 | 422,23 | 506,67 | 608,00
3.160 | Замена сильфона блока автоматики | шт. |  | 1,2 | 450,69 | 540,83 | 649,00
3.161 | Замена фильтра на автоматике АГВ, АОГВ | шт. |  | 1,2 | 190,28 | 228,33 | 274,00
3.162 | Замена обратного предохранительного клапана | шт |  | 1,2 | 272,92 | 327,50 | 393,00
3.163 | Замена 'кармана' под термометре отопительном аппарате | шт. |  | 1,2 | 317,36 | 380,83 | 457,00
3164 | Замена биметаллической пластинки | шт. |  | 1,2 | 476,39 | 571,67 | 686,00
3.165 | Замена прокладки на клапане | шт. |  | 1,2 | 539,58 | 647.50 | 777,00
3.166 | Замена прокладки на запальнике | шт. |  | 1,2 | 412,50 | 495,00 | 594,00
3.167 | Набивка сальника терморегулятора | шт. |  | 1,2 | 104,86 | 125,83 | 151,00
3.168 | Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле | шт. |  | и | 476,39 | 571,67 | 686,00
3.169 | Ремонт терморегулятора с заменой пружины (скобы или шурупа) на регулировочном винте | шт.. |  | 1.2 | 159,03 | 190,83 | 229,00
3.170 | Ремонт терморегулятора (замена прокладок) | шт. |  | 1.2 | 104,86 | 125,83 | 151,00
3.171 | Ремонт автоматики горелок АГВ, АОГВА | шт. |  | 1.2 | 476,39 | 571,67 | 686,00
3.172 | Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги | шт. |  | 1.2 | 327,08 | 392,50 | 471,00
3.173 | Прочистка, клибровка оопла горелки | шт. |  | 1.2 | 95,14 | 114,17 | 137,00
3174 | Устранение засора в подводке к запальнику | шт. |  | 1.2 | 203,48 | 244,17 | 293,00
3.175 | Чистка контактов ЭМК без пайки катушки | шт. |  | 1.2 | 68,67 | 80,00 | 96,00
3.176 | Чистка контактов ЭМК с пайкой катушки | шт. |  | 1.2 | 190,28 | 228,33 | 274,00
3.177 | Перепайка контактов ЭМК | шт. |  | 1,2 | 222,23 | 266,67 | 320,00
3.178 | Перепайка датчика тяги к импульсной трубке | шт |  | 1,2 | 196,53 | 235,83 | 283.00
3.179 | Чистка форсунки запальника | шт |  | 1,2 | 111,11 | 133.33 | 160,00
3.180 | Чистка тазового Фильтра | шт. |  | 1,2 | 79.17 | 95,00 | 114,00
3.181 | Регулировка клапана экономного расходования | шт. |  | 1,2 | 82.64 | 99,17 | 119,00
3182 | Ремонт автоматики горелки отопительного аппарата | шт. |  | 1,2 | 254,17 | 305,00 | 366.00
3.183 | Очистка стабилизатора тяти от сажи | шт. |  | 1,2 | 476,39 | 571,67 | 683,00
3.184 | Очистка от сажи отопительного котяа | шт. |  | 1.2 | 793,75 | 952,50 | 1143,00
3.185 | Очистка от накипи бака отопительного котла | шт. |  | 1,2 | 634,73 | 761,67 | 914,00
3.188 | Проверка плотности бака после сварочных работ | шт. |  | 1.2 | 159,03 | 190,83 | 229,00
3.187 | Ремонт бака отопительного котла | шт. |  | 1.2 | 1 297,23 | 1 556,67 | 1 868,00
3.18В | Очистка рожков горелки от сажи | шт. |  | 1,2 | 476,39 | 571,67 | 666,00
3.189 | Чистка форсунки запальника | шт. |  | 1.2 | 111,11 | 133,33 | 160.00
3.190 | Чистка сопел коллектора печной горелки | шт. |  | 1.2 | 104,86 | 125,83 | 151.00
3.191 | Очистка от сажи отопительной печи | шт. |  |  | 793,75 | 952,50 | 1 143,00
Агрегат "Lennox"
3.192 | Техническая диагностика неисправностей агрегата ’Lennox’ | шгг. |  | 1,2 | 394,44 | 473,33 | 568,00
3.193 | Вскрытие отсека вентилятора агрегата | шт. |  | V | 375,00 | 450,00 | 540,00
3.194 | Замена температурных датчиков ипи конденсатора в отсеке вентилятора агрегата с заменой фильтра | шт, |  | 1.2 | 986,11 | 1 183,33 | 1 420,00
3.195 | Замена температурных датчиков или конденсатора а отсеке вентилятора агрегата без замены фильтр® | шт. |  | 1,2 | 868,08 | 1041,67 | 1 250,00
3.196 | Замена датчика пламени агрегата | шт. |  | 1,2 | 335,42 | 402,50 | 483,00
3.197 | Замена двигателя вентилятора агрегата с заменой фильтра | ил. |  | 1,2 | 1163,89 | 1 396,67 | 1 676,00
3.198 | Замена двигателя вентилятора агрегата без замены фильтра | шт. |  | 1,2 | 1065,28 | 1 278,33 | 1 534,00
3.199 | Замена вентилятора в сборе агрегата с заменой фильтра | шт. |  | 1Д | 1 065,28 | 1 278,33 | 1 534,00
3.200 | Замена вентилятора в сборе агрегата без замены фильтра | шт. |  | 1Д | 868,06 | 1 041,67 | 1 250,00
Водонагреватель типа "Вектор''
3.201 | Замена мембраны и сальника водяной камеры протонного водонагревателя типа ’Вектор’ | шт. |  | 1.2 | 509,73 | 731,67 | 878,00
3.202 | Замена ммкровыключателя проточного водонагревателя типа’Вектор" | шт. |  | 1,2 | 379,86 | 455,83 | 547,00
3.203 | Замена сальника газового штока проточного водонагревателя типа "Вектор' | шт. |  | 1.2 | 584,03 | 700,83 | 841,00
3.204 | Замена предохранительно сбросного клапана протечного водонагревателя типа 'Вектор" | шт. |  | 1,2 | 334,73 | 401,67 | 482,00
3.205 | Замена блока управления проточного водонагревателя типа ’Вектор' | шт. |  | 1,2 | 419,44 | 503,33 | 604,00
3.206 | Замена электродов розжига и ионизации проточного водонагревателя типа 'Вектор' | шт. |  | 1.2 | 405,56 | 486,67 | 584,00
3.207 | Замена теплообменника проточного водонагревателя типа’Вектор" | шт. |  | 1,2 | 584,03 | 700,83 | 841,00
3.208 | Замена температурного датчика (применительно для датчика тяги) проточною водонагревателя типа "Вектор' | шт. |  | 1.2 | 330,98 | 469,17 | 563,00
3.209 | Замена электромагнитного газового клапана проточного водонагревателя типа ’Вектор" | шт. |  | 1,2 | 419,44 | 503,33 | 604,00
Ремонт теплогенераторов
3.210 | Замена комбинированного тазового регулятора напольного газового котла Yilogas 050 (GCO, GSOA), Yilogas 100 (GS1), Yitogas 100-F (GS1D) и других аналогичных котлов | шт. |  | 1.2 | 625.69 | 750,83 | 901,00
3.211 | Замена газового топочного автомата напольного газового котла Yitogas 050 (GSO, GSOA), Yitogas 100 (GS1). Yitcgas 100-F (GS1D) и других аналогичных котлов | шт. |  | 1,2 | 625,69 | 750,83 | 901,00
Ремонт водонагревателей "ARISTON", “ВАХГ, ’GazLux’', "GazEco", "Mora1', ’AEG”, "Hermann", "MevaLux", ’Neva", “Vektor" и других аналогичных водонагревателей
3.212 | Диагностика рабочих параметров газового оборудования (выявление неисправностей) | шт. |  | 1,2 | 545,83 | 655,00 | 786.00
3.213 | Замена предохранительного клапана | шт. |  | 1,2 | 520,83 | 625,00 | 750,00
3.214 | Замена гидроузла | шт |  | 1,2 | 666,67 | 800,00 | 960,03
3.215 | Замена реле давления воды | шт. |  | 1,2 | 450,69 | 540,83 | 649,00
3.216 | Замена электродвигателя трехходового клапана | шт. |  | 1,2 | 514,58 | 617,50 | 741,00
3.217 | Замена прессостата | шт. |  | 1,2 | 460,42 | 552.50 | 663,00
3218 | Замена температурного датчика (погружной) | шт. |  | 1,2 | 520,83 | 625,00 | 750,00
3.219 | Замена термостата (котлы напольною исполнения) | шт. |  | 1,2 | 549,31 | 659,17 | 791,00
3220 | Замена электрода розжига | шт. |  | 1.2 | 456,94 | 546,33 | 658,00
3.221 | Замена электрода контроля пламени | шт. |  | 1,2 | 482,54 | 579,17 | 695,00
3.222 | Замена газового клапана | шт. |  | 1.2 | 761,81 | 914,17 | 1 097,00
3.223 | Замена секций теплообменника напольного котла мощностью до 100 Квт | шт. |  | 1.2 | 4 749,31 | 5 699.17 | 6 639,00
3.224 | Замена электромагнитной катушки газового клапана | шт, |  | 1,2 | 508,33 | 610,00 | 732,00
3.225 | Ремонт гидравлических соадинениий | шт. |  | 1,2 | 603,48 | 724,17 | 869,00
3.226 | Замена температурного датчика (накладной) | шт. |  | 1,2 | 419,44 | 503,33 | 604,00
3.227 | Сухая чистка | шт. |  | 1,2 | 672,92 | 807,50 | 969,00
3.228 | Регулировка газового клапана | шт |  | 1,2 | 819,44 | 983,33 | 1180,00
3.229 | Регулировка давления воздуха в расширительном баке | шт. |  | 1,2 | 612,50 | 735,00 | 682,00
3.230 | Заглена первичного теплообменника | шт. |  | 1,2 | 730,56 | 876,67 | 1 052,00
3.231 | Замена вторичного теплообменника | шт. |  | 1,2 | 539,58 | 647,50 | 777,00
3.232 | Регулировка потенциометра | шт. |  | 1,2 | 317,36 | 380,83 | 457,00
3.233 | Регулировка переключателя | шт. |  | 1,2 | 317,36 | 380,83 | 457,00
3.234 | Регулировка свечей розжига и электрода ионизации | шт. |  | 1,2 | 381,25 | 457,50 | 549,00
3.235 | Регулировка газового клапана | шт. |  | 1,2 | 381,25 | 457,50 | 549X0
3.236 | Регулировка газового блока | шт. |  | и | 381,25 | 457,50 | 549,00
3.237 | Прочистка пневмореле | шт. |  | и | 476,39 | 571,67 | 686,00
3.23В | Прочистка сопла запальника | шт. |  | 1,2 | 381,25 | 457,50 | 549,00
3.239 | Прочистка сопла горелки | шг. |  | 1Д | 254,17 | 305,00 | 366,00
3.240 | Чистка форсунки запальника | шг, |  | 1,2 | 317,36 | 380,83 | 457,00
3.241 | Чистка контактов термопары | шт. |  | 1,2 | 317,36 | 380,83 | 457,00
3.242 | Чистка контактов электромагнитного клапана | шт. |  | 1.2 | 317,36 | 380,83 | 457,00
3.243 | Чистка газового фильтра | шт. |  | 1.2 | 254,17 | 305,00 | 366,00
3.244 | Притирка контактов термопары | ал. |  | 1,2 | 381,25 | 457.50 | 549,00
3.245 | Ремонт пвдпиточного вентиля | шт. |  | 1,2 | 476,39 | 571,67 | 686,00
3.246 | Устранение засора в подводке к запальнику | шт. |  | 1,2 | 381,25 | 457,50 | 549,00
3.247 | Ремонт газовой части | шт. |  | 1.2 | 952,78 | 1 143,33 | 1 372,00
3.246 | Ремонт электрики | шт. |  | 1,2 | 1111,11 | 1 333.33 | 1600,00
3.249 | Ремонт насоса | шт. |  | 1,2 | 698,61 | 838,33 | 1006,00
3.250 | Ремонт (прочистка) трехходового клапана | шт. |  | 1.2 | 952,78 | 1143,33 | 1 372,00
3.251 | Ремонт датчика протока | шт. |  | 1,2 | 539,58 | 647,50 | 777,00
3252 | Ремонт блока розжига, горелки | шт. |  | 1.2 | 793,75 | 952,50 | 1 143,00
3.253 | Регулировка микропереключателя | шт. |  | 1,2 | 476,39 | 571,67 | 686,00
3.254 | Регулировка датчика "низкого давления’ | шт. |  | 1.2 | 381,25 | 457,50 | 549,00
3.255 | Прочистка вентиляторов | шт. |  | 1,2 | 952.78 | 1 143,33 | 1 372,00
3.256 | Промывка теплообменника первичного | шт. |  | 1,2 | 1 746,53 | 2 095,33 | 2 515,00
3.257 | Промывка теплообменника вторичного | шт. |  | 1,2 | 1 567,50 | 1 905,00 | 2 286,00
3.258 | Промывка теплообменника от саки | шт. |  | 1,2 | 1 270,14 | 1 524,17 | 1 829,00
3.259 | Замена сопла основной горелки | шт. |  | 1,2 | 222,23 | 266,67 | 320,00
3.260 | Замена трубки запального устройства | шт. |  | 1,2 | 254,17 | 305,00 | 366,00
3.261 | Замена обратного предохранителя клапана | шт |  | 1,2 | 539.58 | 647,50 | 777,00
3.262 | Замена термометра | шт. |  | 1,2 | 317,36 | 380,83 | 457,00
3.263 | Замена манометра | шт. |  | 1.2 | 476,39 | 571,67 | 686,00
3.264 | Замена теплообменника | шт. |  | 1.2 | 747,92 | 897,50 | 1 077,00
3.265 | Замена блока розжига, горелки | шт. |  | 1,2 | 730,56 | 876,67 | 1052,00
3266 | Замена датчиков | шт. |  | 1,2 | 571,53 | 585,83 | 823,00
3.267 | Замена термопары | шт. |  | 1.2 | 476,39 | 571.67 | 686,00
3.26В | Замена газовой части | шт. |  | 1.2 | 952,76 | 1 143,33 | 1 372,00
3.269 | Замена электрон ней платы | ил. |  | 1,2 | 793,75 | 952,50 | 1143,00
3.270 | Замена электрикм | шт. |  | 1,2 | 793,75 | 952.50 | 1143,00
3.271 | Замена насоса | ил |  | 12 | 698,61 | 838.33 | 1 006,00
3.272 | Замена трехходового клапана | ип. |  | 12 | 730,56 | 876,67 | 1 052,00
3.273 | Замена датчиков протока | шт. |  | 12 | 254,17 | 305,00 | 366,00
3.274 | Замена подпитанного вентиля | шт. |  | 12 | 317,36 | 380,83 | 457.00
3.275 | Замена группу возврата | ил. |  | 12 | 730,56 | 876,67 | 1 052,00
3,275 | Замена сопла запальника | шт. |  | 1,2 | 381,25 | 457,50 | 549,00
3.277 | Замена датчика 'низкого давления1 | шг. |  | 1,2 | 381,25 | 457,50 | 549,00
3 278 | Замена потенциометра | шт. |  | 1,2 | 222,23 | 266,67 | 320,00
3.279 | Замена мембраны водяной части блок-крана | шт. |  | 12 | 476,39 | 571,67 | 686,00
3.280 | Замена турбины (вентилятора) | шт. |  | 1.2 | 793,75 | 952,50 | 1 143,00
3.281 | Замена пневморепе | шт. |  | 12 | 381,25 | 457,50 | 549,00
3.282 | Замена датчика тяти | шт. |  | 12 | 222.23 | 266,67 | 320,00
3.283 | Замена переключателя | ил. |  | 12 | 317.36 | 380,83 | 457,00
3.284 | Замена микропереключателя | шт. |  | 12 | 476.39 | 571,67 | 686,00
3.285 | Замена свечей розжига и электрода ионизации | ил, |  | 12 | 254,17 | 305,00 | 365,00
3.286 | Замена расширительного бака | ил. |  | 12 | 1 587,50 | 1 905,00 | 2 286,00
Текущий ремонт ШРП
3.287 | Текущий ремонт оборудования ШРП при одной нитке газопровода | ил. |  | 12 | 6 297,23 | 7 556,67 | 9 068,00
3.288 | Текущий ремонт оборудования ШРП при двух нитках газопровода | шт. |  | 12 | 8 250,69 | 9900,83 | 11 881,00
3.289 | Текущий ремонт оборудования ШРП при четырех нитках газопровода | шт. |  | 12 | 12156,94 | 14588,33 | 17 506,00
3.290 | Текущий ремонт РДГК-6, РДГК-10 | шт. |  | 12 | 1 828,48 | 2194,17 | 2 633,00
3.291 | Чистка крестовины регулятора РДГК-10 | шт. |  | 1.2 | 634.73 | 761,67 | 914,00
3.292 | Регулировка хода штока регулятора РДГК-10 | шт. |  | 1.2 | 317,36 | 380,83 | 457,00
3.293 | Регион г втулки регулятора РДГК-10 | шт. |  | 1,2 | 634,73 | 761,67 | 914,00
3.294 | Замена регулятора давления ШРП с регулятором производительностью:
3.294.1 | до 50мЗ/час. | шт. |  | 1,2 | 797,23 | 956.67 | 1148.00
3.294.2 | свыше 50мЗ¦'чэс. | шт. |  | 1.2 | 1031,94 | 1 238,33 | 1 486,00
3.295 | Ремонт регулятора давления РД-32М при замене
3.295.1 | пружины | шт |  | 1Д | 530,56 | 636,67 | 764,00
3.295 2 | мембраны | шт. |  | 1,2 | 1 114,58 | 1 337,50 | 1 605,00
3.296 | Ремонт регулятора давления РД-50М при замене
3.2961 | пружины | шт. |  | 1Д | 663,89 | 796,67 | 956,00
3.296.2 | мембраны | шт. |  | 1.2 | 1 724,31 | 2 069,17 | 2 483,00
3.297 | Ремонт регулятора типа РДГК-6 при замене прокладки | шт. |  | 1,2 | 76,39 | 91,67 | 110,00
3.298 | Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене фильтра | шт. |  | 1,2 | 152,08 | 182,50 | 219.00
3.299 | Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене мембраны ПЗК | шт. |  | 1,2 | 606.11 | 823,33 | 988,00
3.300 | Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене прокладки на входе и выходе регулятора | шт. |  | 1.2 | 114,58 | 137,50 | 165,00
3.301 | Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене втулки штока регулятора | шт. |  | 1,2 | 456,94 | 548,33 | 658,00
3.302 | Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене резинке клапана регулятора | шт. |  | 1,2 | 456,94 | 548,33 | 658,00
3.303 | Прочистка пропускного седла ПКК-40М | шт |  | 1,2 | 476,39 | 571,67 | 685,00
3.304 | Ремонт СППК-4 | шт |  | 1.2 | 698,61 | 638,33 | 1 006,00
3.305 | Ремонт регулятора давления газа типа РДГК-6 и РДГК-10 при замене мембраны | шт. |  | 1,2 | 914,58 | 1 097.5D | 1 317,00
3.306 | Ремонт регулятора давления газа типа РДГК-20 и РДНК-40Э,РДСК-50 при замене мембраны | шт. |  | 1Д | 1 270,14 | 1 524,17 | 1 829,00
3.307 | Замена предохранительно-запорного клапана типа ПКК-40М шкафных регуляторных пункт ста | ил. |  | 1,2 | 895,14 | 1 074,17 | 1 289,00
3.308 | Ремонт предохранительно-запорного клапана типа ПКК-40М шкафных регуляторных пунктов | ил. |  | 1.2 | 1 406.25 | 1 687.50 | 2025,00
Прочие работы
3 309 | Установка гибкого шланга | шт. |  | не применяется | 141,57 |  | 170,00
3.310 | Замена газового крана на газопроводе
3.310.1 | до 32 мм | шт. |  | не применяется | 255,00 |  | 306,00
3.310.2 | 32 мм | шт. |  | не применяется | 255,00 |  | 306,00
3.310.3 | 40-50 мм | шт. |  | не применяется | 402,50 |  | 483,00
3.311 | Замена КТЗ диаметром до 32 мм | шт. |  | не применяется | 255,00 |  | 306,00
3.312 | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром
3.3121 | до 25 мм | шт. |  | не применяется | 266,67 |  | 320,00
3.312 2 | св 25 мм | шт. |  | не применяется | 368,33 |  | 442,00
3.313 | Устранение утечки газа в муфтовом соед-нии внутреннего газопровода диаметром до 50 мм | шт. |  | не применяется | 184,17 |  | 221,00
3.314 | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения | шт, |  | не применяется | 141.67 |  | 170,00
3.315 | Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения | шт. |  | не применяется | 93,33 |  | 112,00
3.316 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме индивидуальной застройки после отключения от газоснабжения | шт. |  | не применяется | 70,83 |  | 65,00
3.317 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5 | ил. |  | не применяется | 184,17 |  | 221,00
3.318 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения газоснабжения при количестве приборов на одном стояке при количестве приборов на одном стояке свыше 5 | ил. |  | не применяется | 295.00 |  | 354,00
3.31S | Отключение газового прибора с установкой заглушки | шт. |  | га применяется | 110,83 |  | 133,00
3.320 | Установка изолирующего соединения | шт. |  | не применяется | 110,83 |  | 133,00
3.321 | Подключение газового прибора со снятием заглушки | ил. |  | не применяется | 147,50 |  | 177,00
3.322 | Отключение и подключение газового прибора без отсоединения | шт |  | не применяется | 56,67 |  | 68,00
3.323 | Притирка тазового крана диаметром до
3.323.1 | 15-20 мм | шт. |  | не применяется | 414,17 |  | 497.00
3.323.2 | 25-40 мм | шт. |  | не применяется | 479,17 |  | 575,00
3.323.3 | 50 мм | шт. |  | не применяется | 524,17 |  | 629,00
3.324 | Смазка газового крана диаметрам до
3.324.1 | 15-20 мм | шт. |  | не применяется | 48,33 |  | 58,00
3.324.2 | 2540 мм | ил. |  | не применяется | 62,50 |  | 75,00
3.324.3 | 50 мм | шт. |  | не применяется | 85,00 |  | 102,00
3.325 | Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации | шт. |  | не применяется | 141,67 |  | 170,00
3.326 | Оповещение к отключение жилых домов на период ремонтных работ | шт. |  | га применяется | 90.83 |  | 109,00
3.327 | Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (до 5 домов на вводе; | шт |  | не применяется | 317,50 |  | 381,00
3.328 | Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (до 6-15 домоа на ваоде) | ЦП. |  | не применяется | 635,00 |  | 762,00
3.329 | Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (св. 15 домоа на вводе) | шт. |  | не применяется | 1 270,00 |  | 1 524,00
3.330 | Вторичный пуск котла | шт. |  | не применяется | 317,50 |  | 361,00
Глава 4. Установка, снятие, замена бытовых газовых счетчиков
4.1 | Установка бытового счетчика | шт. |  | не применяется | 512,50 |  | 615,00
4.2 | Демонтаж бытовою счетчика | шт. |  | не применяется | 355,83 |  | 427,00
4,3. | Замена счетчика бытового малогабаритного типа СГБМ-1.6 БЕТАР | шт. |  | не применяется | 412,50 |  | 495,00
Глава 5. Осмотр технического состояния (обход). Техническое обслуживание ГРП, ГРУ и ШРП
5.1 | Осмотр технического состояния ГРП при одной нитке газопровода (Для пп. 12.1.-12.4 в зимний период применять гаэф. 1,2) | шт. |  | не применяется | 295,00 |  | 354,00
5.2 | Осмотр техническою состояния ГРП при двух нитках газопровода | шт. |  | не применяется | 544,17 |  | 653,00
5.3 | Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке газопровода | шт. |  | не применяется | 175,83 |  | 211,00
5.4 | Осмотр технического состояния ШРП при двух нитках газопровода | шт. |  | не применяется | 272,50 |  | 327,00
5.5 | Осмотр технического состояния ШРП при четырех нитках газопровода | шт. |  | не применяется | 465,00 |  | 556,00
5.6 | Техническое обслуживание ГРП при одной нитке газопровода диаметром до 100 мм | LLFT. |  | не применяется | 1 270.00 |  | 1 524,00
5.7 | Техническое обслуживание ГРП при двух нитках газопровода диаметром до 100 мм | шт. |  | не применяется | 2 349,17 |  | 2 819,00
5.а | Техническое обслуживание оборудования ШРП при одной нитке газопровода | шт. |  | не применяется | 1 455,00 |  | 1 746,00
5.9 | Техническое обслуживание оборудовании ШРП при двух нитках газопровода | шт. |  | не применяется | 2 828,33 |  | 3 394,00
5.10 | Техническое обслуживание оборудования ШРП при четырех нитках газопровода | шт. |  | не применяется | 5 576,67 |  | 6 692,00
5.11 | Техническое обслуживание совмещенное с осмотром технического состояния РДГК-6, РДГК-10, РДГК-10м, РДГК Юк, РДГД-20, РД-25, РД-32/6, РДУ-32/6, FE, FE-6, FE-10, FE-25.FE-50. | шт. |  | не применяется | 914,17 |  | 1 057,00
5.12 | Техническое обслуживание РД-32,'10, РДУ-32/10, РДНК-32, РД-50, РДНК-50, РДБК-50. РДНК-4СО, РДСК-50 | шт. |  | не применяется | 1 346,67 |  | 1 616,00
5.13 | Текущий ремонт РД-32/10, РДУ-32Л0РДНК-32, РД-50, РДП-50, РДНК-50, РДНК-1000, РДБК-50, РДНК40Э. РДСК-50 | шт. |  | не применяется | 5 725,00 |  | 6870,00
5.14 | Проверка параметров срабатывания и настройка ПКН, ПЗК и КПЗ с диаметром |  |  | не применяется
5.14.1 | до 100 мм | шт. |  | не применяется | 457,50 |  | 549,00
5.14.2 | 101-200 мм | шт. |  | не применяется | 685,83 |  | 823,00
5.15 | Проверка параметров срабатывания и настройка ИСК - 50 | шт. |  | не применяется | 228,33 |  | 274,00
5.16 | Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре газопровода |  |  | не применяется
5.16.1 | до 100 мм | шт. |  | не применяется | 237.50 |  | 285,00
5.16.2 | свыше 100 мм | шт. |  | не применяется | 261,67 |  | 314,00
5.17 | Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром |  |  | не применяется
5.17.1 | до 100 мм | ил. |  | не применяется | 1 346,67 |  | 1 616,00
5.17.2 | свыше 1С0 мм | ил. |  | не применяется | 2694.17 |  | 3 233,00
5.18 | Осмотр технического состояния РДГК-6, РДГБ-6, РДГК-10м. РДГК-10к, РДГД-20, РДГК-20, РДГД-20к. РД-25, РД-32/6. РДУ-32/6, РДНК-4С0, РДСК-50 | шт. |  | не применяется | 204.17 |  | 245,00
5.19 | Отключение ГРП в колодце | шт. |  | не применяется | 263,33 |  | 340,00
5.20 | Отключение ГРП внутри помещения ГРП | шт. |  | не применяется | 75,83 |  | 91,00
5.21 | Включение ГРП после остановки | шт. |  | не применяется | 457,50 |  | 549,00
5.22 | Отключение (консервация) оборудования ШРП | шт. |  | не применяется | 730.00 |  | 876,00
5.23 | Пуск (Расконсервация) ШРП после отключения | шт |  | не применяется | 1 057,50 |  | 1 269,00
5.24 | Анализ технической документации | ШРП |  | не применяется | 1 890,00 |  | 2 268,00
5.25 | Проверка плотности всех соединений газопроводов и арматуры | ШРП |  | не применяется | 630,00 |  | 756,00
5.26 | Проверка пределов регулирования давления и стабильности работы регулятора при изэенении расходы газа | ШРП |  | не применяется | 630,00 |  | 756,00
5.27 | Проверка пределов срабатывания придохранитепьно-эапорных и сбросных клапанов | ШРП |  | не применяется | 530,00 |  | 756,00
5.2Б | Проверка перепада давления на фильтре | ШРП |  | не применяется | 315,00 |  | 378,00
5.29 | Проверка сроков государственной метрологической проверки контрольно-измерительных приборов и узлов учета газа | ШРП |  | не применяется | 315,00 |  | 378,00
5.30 | Визуальный и измерительный контроль оборудования | ШРП |  | не применяется | 315,00 |  | 378,00
5.31 | Акустико-эмиссионный (АЭ) контроль оборудования и газопроводов ГРП с проверкой на герметичность ответственного оборудования^ также с проверкой на прочность | ШРП |  | не применяется | 3780,63 |  | 4 537,00
5.32 | Неразрушающий контроль отбракованных сварных соединений АЭ-методов контроля,радиографическим методом контроля | ШРП |  | не применяется | 1001,67 |  | 1 202,00
5.33 | Анализ технического состояния ГРП,составление заключения экспертизы промышленной безопасности | ШРП |  | не применяется | 11 341,67 |  | 13610,00
5.34 | Техническое обслуживание системы отопления ГРП | ГРП |  | не применяется | 943,33 |  | 1132,00
5.35 | Техническое обслуживание системы вентиляции ГРП | ГРП |  | не применяется | 943,33 |  | 1132,00
5.36 | Техническое обслуживание системы электроснабжения ГРП | ГРП |  | не применяется | 943,33 |  | 1132,00
5.37 | Проверка состояния строительных конструкций зданий ГРП | ГРП |  | не применяется | 943.33 |  | 1132,00
5.38 | Проверка перепада давления на фильтре вновь введенных в эксплуатацию ГРП | ГРП |  | не применяется | 394,17 |  | 473,00