## Лист1
Приложение 1 к приказу от 2 декабря 2019 г. № 334
Прейскурант на услуги по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
ООО "Гео-Газ-Сервис"
(для населения)
вводится в действие с 01.01.2020 года
* Примечание: при переездах за пределы населенного пункта (головного офиса) применяются дополнительные коэффициенты
N позиции Прейскуранта | Наименование работ и газового оборудования | Ед. измерения | Цена* для населения, с учетом НДС 20%, рублей
1 | 3 | 4 | 18
Глава 1. Техническое обслуживание наружных стальных газопроводов, арматуры и сооружений
1.1 | Технический осмотр подземных газопроводов | км | 276
1.1.1 | Проверка состояния охранных зон подземных газопровода | км | 131
1.2 | Технический осмотр надземного газопроводов | км | 276
1.2.1 | Проверка состояния охранных зон надземных газопровода | км | 177
1.3 | Обход и осмотр внутриквартального и дворового газопровода | 100 м | 19
1.4 | Проверка целостности, состояния окраски и креплений наружного газопровода | 100 м | 19
1.5 | Проверка целостности, состояния окраски и креплений внутреннего газопровода | 100 м | 19
1.6 | Технический осмотр и проверка на загазованность газового ввода | шт. | 16
1.7 | Проверка состояния уплотнений защитных футляров, осмотр и проверка герметичности и целостности г/п в местах прокладки через наружние строительные конструкции зданий | шт. | 16
1.9 | Проверка на загазованность подвала здания (технического подполья), подлежащего проверке в зоне 15м от газопровода (если газопровод находится в границах земельного участка потребителя и здание расположено вне зоны 15м от распределительного газопровода) | шт. | 94
1.10 | Проверка на загазованность контрольной трубки (при выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышки ковера от снега и льда в п. 5.1 7-5.1.12 применять коэф. 1,2) | шт. | 32
1.32 | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром
1.32.1 | до 50 мм | шт. | 327
1.32.2 | 51-100 мм | шт. | 409
1.43 | Проверка состояния изоляционного покрытия подземных газопроводов с использованием приборов типа АНПИ* | км | 2869
*Примечание: При наличии на трассе подземного газопровода в зоне 15 м по обе стороны интенсивного движения автотранспорта, электротранспорта, линий электропередач, радиолиний, кабелей связи, электрических кабелей, водоводов, теплотрассы, электротранспорта, линий электропередач, радиолиний, кабелей связи, электрических кабелей, водоводов, теплотрассы, канализации в пунктах 1.43-1.45 применять коэффициент 2,0.
Глава 2. Техническое обслуживание внутренних газопроводов и бытового газового оборудования
2.1 | Техническое обслуживание плиты газовой
2.1.1. | 2-горелочной | шт. | 226
2.1.2. | 3-горелочной | шт. | 263
2.1.3. | 4-горелочной и более | шт. | 299
2.3. | Техническое обслуживание панели газовой с духовым шкафом
2.3.1. | 2-горелочной | шт. | 226
2.3.2. | 3-горелочной | шт. | 263
2.3.3. | 4-горелочной и более | шт. | 299
2.4 | Техническое обслуживание панели газовой без духового шкафа
2.4.1. | 2-горелочной | шт. | 167
2.4.2. | 3-горелочной | шт. | 222
2.4.3. | 4-горелочной и более | шт. | 266
2.4.4. | Техническое обслуживание газового духового шкафа | шт. | 137
2.7 | Техническое обслуживание проточного автоматического водонагревателя | шт. | 496
2.8 | Техническое обслуживание полуавтоматического водонагревателя | шт. | 368
2.9 | Техническое обслуживание настенных проточных водонагревателей с закрытой/открытой камерой сгорания "ARISTON", "BAXI", "GazLux", "GazEco", "Mora", "AEG", "Hermann", "NevaLux", "Neva", "Vektor" и других аналогичных | шт. | 889
2.10 | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя :
2.10.1. | типа АОГВ -4 АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-6, АОГВ-9, АОГВ-10 | шт. | 473
2.10.2. | типа АОГВ-11, АОГВ-12, АОГВ-15, АОГВ-17, АОГВ-19, АОГВ -19,5,АОГВ-20, АКГВ-9. | шт. | 530
2.10.3. | типа АОГВ-12,5, АОГВ-17,5, АОГВ-23, АОГВ-29, АОГВ-35 | шт. | 664
2.10.4. | типа ДОН-16, ДОН- 31,5, КС-ТГВ-31,5, КС-ТС-10, АКГВ-12, АКГВ-15, АКГВ-17, АКГВ-17,5, АКГВ-20, АКГВ-23, АКГВ-29, АКГВ-30, АОТВ-17, АОТВ-23, АОТВ-30, КЧУ-40, "Кебер"-12,5, "Кебер"-20, "Кебор"-21,5, "Гейзер", "Россиянка", КОС-СТ "Сигнал", Хопер, "Burnham" | шт. | 763
2.10.5. | типа КЧМ, БЭМ, "Май", напольного энергонезависимого котла импортного производства | шт. | 916
2.11. | Техническое обслуживание отопительного котла ВНИИСТО, СКС, КВЧ | шт. | 473
2.12. | Техническое обслуживание пищеварочного котла (ГК-250 и др.) | шт. | 336
2.13. | Техническое обслуживание импортных двухконтурных (одноконтурных) котлов | шт. | 1565
2.14. | Техническое обслуживание отопительной печи
2.14.1 | с автоматикой | шт. | 249
2.15 | Техническое обслуживание газового оборудования индивидуальной бани (теплицы,гаража) при 1-й горелке (на каждую последующую горелку - коэф.0,7) | шт. | 549
2.18 | Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре:
2.18.1 | до 32 мм | 10 шт. | 58
2.18.2 | 33-40 мм | 10 шт. | 75
2.18.3 | 41-50 мм | 10 шт. | 119
2.19 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке:
2.19.1 | до 5 | шт. | 198
2.19.2 | 6-10 | шт. | 229
2.19.3 | 11-15 | шт. | 275
2.19.4 | 16 и более | шт. | 320
2.31 | Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки | шт. | 143
2.32 | Техническое обслуживание внутридомового газопровода в домовладении | шт. | 143
2.33 | Техническое обслуживание домового регуляторного пункта | шт. | 170
2.34 | Техническое обслуживание конвектора | шт. | 733
2.35 | Проверка на герметичность крана шарового диаметром 15-57мм | шт. | 55
Глава 3. Ремонт по заявкам
3.1 | Вызов слесаря для выполнения ремонта | шт. | 153
Плита газовая
3.2 | Замена газовой плиты без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы горелок плиты | шт. | 1022
3.3 | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки | шт. | 294
3.4 | Замена стола плиты | шт. | 119
3.5 | Замена рампы плиты | шт. | 613
3.6 | Замена дна корпуса плиты | шт. | 282
3.7 | Замена верхней горелки плиты | шт. | 119
3.8 | Замена горелки духового шкафа | шт. | 147
3.9 | Замена сопла горелки | шт. | 61
3.10 | Замена смесителя горелки | шт. | 82
3.11 | Замена газоподводящей трубки верхней горелки | шт. | 102
3.12 | Замена прокладок газоподводящей трубки | шт. | 61
3.13 | Замена регулятора подачи воздуха | шт. | 82
3.14 | Замена или ремонт дверки духового шкафа | шт. | 507
3.15 | Замена балансира дверки духового шкафа | шт. | 331
3.16 | Замена пружины дверки дцхового шкафа | шт. | 282
3.17 | Замена стекла дверки духового шкафа | шт. | 176
3.18 | Замена оси дверки духового шкафа | шт. | 204
3.19 | Замена подсветки духового шкафа | шт. | 123
3.20 | Замена ручки дверки духового шкафа | шт. | 164
3.21 | Замена привода вертеля духового шкафа | шт. | 245
3.22 | Замена терморегулятлора духового шкафа | шт. | 368
3.23 | Замена крана плиты | шт. | 335
3.24 | Замена штока крана плиты | шт. | 102
3.25 | Замена пружины штока крана плиты | шт. | 70
3.26 | Замена электророзжига при гибкой сцепке | шт. | 204
3.27 | Снятие электророзжига при гибкой сцепке | шт. | 102
3.28 | Установка электоророзжига при гибкой сцепке | шт. | 102
3.29 | Замена электророзжига при жесткой сцепке | шт. | 409
3.30 | Снятие электророзжига при жесткой сцепке | шт. | 204
3.31 | Установка электоророзжига при жесткой сцепке | шт. | 204
3.32 | Замена разрядника блока пъезорозжига | шт. | 41
3.33 | Замена терморегулятора плиты "Брест" | шт. | 286
3.34 | Замена подвода малого и большого газопровода к плите | шт. | 204
3.36 | Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки | шт. | 102
3.37 | Регулировка горения горелок духового шкафа плиты | шт. | 204
3.38 | Прочистка, калибровка сопла горелки | шт. | 123
3.39 | Настройка терморегулятора | шт. | 135
3.40 | Настройка электромагнитного клапана плиты (ЭМК) | шт. | 274
3.41 | Чистка форсунки | шт. | 70
3.42 | Чистка подводящих трубок к горелкам | шт. | 204
3.43 | Чистка горелки духового щкафа | шт. | 274
3.44 | Чистка регулятора подачи воздуха | шт. | 123
3.45 | Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой | шт. | 204
3.46 | Ремонт двухконфорочной портативной плиты | шт. | 135
3.47 | Ремонт и настройка ругулятора давления газа РДК, РДР и др | шт. | 274
3.48 | Замена регулятора давления | шт. | 102
3.49 | Замена мембраны регулятора | шт. | 204
3.50 | Замена шланга и прокладки регулятора | шт. | 245
3.51 | Замена прокладки уплотнительного клапана РДК, РДГ и др | шт. | 123
3.52 | Замена блока инжекционных горелок в ресторанной плитке | шт. | 258
Водонагреватель проточный
3.53 | Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора | шт. | 1373
3.54 | Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки | шт. | 549
3.55 | Замена горелки проточного водонагревателя | шт. | 229
3.56 | Снятие газовой части блок-крана КГИ- | шт. | 73
3.57 | Установка газовой части блок крана КГИ- | шт. | 73
3.58 | Замена газовой части блок крана ВПГ | шт. | 275
3.59 | Снятие газовой части блок крана ВПГ | шт. | 137
3.60 | Установка газовой части блок крана ВПГ | шт. | 137
3.61 | Замена водяного регулятора Л- | шт. | 151
3.62 | Замена водяного регулятора КГИ- | шт. | 458
3.63 | Замена водяного регулятора ПГ- | шт. | 458
3.64 | Набивка сальника газовой части блок-крана | шт. | 458
3.65 | Замена штока газовой части блок-крана | шт. | 320
3.66 | Замена штока водяной части блок-крана | шт. | 494
3.67 | Замена пружины блок-крана | шт. | 275
3.68 | Замена мембраны водяной части блок -крана | шт. | 343
3.69 | Замена запальника | шт. | 110
3.70 | Замена направляющей планки запальника ВПГ | шт. | 92
3.71 | Замена биметаллической пластинки | шт. | 298
3.72 | Замена крышки водяной части КГИ- | шт. | 320
3.73 | Снятие крышки водяной части КГИ- | шт. | 160
3.74 | Установка крышки водяной части КГИ- | шт. | 160
3.75 | Замена водяной части КГИ- | шт. | 916
3.76 | Снятие водяной части КГИ- | шт. | 458
3.77 | Установка водяной части КГИ- | шт. | 458
3.78 | Замена водяной части ВПГ | шт. | 114
3.79 | Снятие водяной части ВПГ | шт. | 60
3.80 | Установка водяной части ВПГ | шт. | 60
3.81 | Замена теплообменника КГИ- | шт. | 549
3.82 | Снятие теплообменника КГИ- | шт. | 229
3.83 | Установка теплообменника КГИ- | шт. | 320
3.84 | Замена теплообменника ВПГ | шт. | 458
3.85 | Снятие теплообменника ВПГ | шт. | 183
3.86 | Установка теплообменника ВПГ | шт. | 275
3.87 | Замена сопла основной горелки | шт. | 247
3.88 | Замена подводящей трубки холодной воды | шт. | 229
3.89 | Замена отводящей трубки горячей воды | шт. | 307
3.90 | Замена трубок радиатора КГИ- | шт. | 229
3.91 | Замена трубки запальника | шт. | 110
3.92 | Замена электромагнитного клапана ВПГ | шт. | 233
3.93 | Замена датчика тяги | шт. | 151
3.94 | Замена прокладки водорегулятора | шт. | 229
3.95 | Замена прокладки к газоподводящей трубке | шт. | 151
3.96 | Замена прокладки газового узла или смесителя | шт. | 458
3.97 | Замена термопары | шт. | 114
3.98 | Замена ручки КГИ, ВПГ | шт. | 46
3.99 | Набивка сальника водяного узла КГИ- | шт. | 288
3.100 | Ремонт автоматики горелок ВПГ | шт. | 458
3.101 | Прочиска штуцера водяной части | шт. | 238
3.102 | Прочистка запальника | шт. | 146
3.103 | Прочистка, калибровка сопла горелки | шт. | 183
3.104 | Прочистка сопла водяного узла | шт. | 252
3.105 | Прочистка сетки водяного редуктора с заменой прокладки | шт. | 343
3.106 | Чистка трубки, настройка датчика тяги | шт. | 114
3.107 | Чеканка форсунок ВПГ | шт. | 572
3.108 | Чистка горелки | шт. | 366
3.109 | Высечка штуцера водяной части с корректировкой резбы | шт. | 458
3.110 | Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корретировкой резьбы | шт. | 229
3.111 | Установка подводящей трубки холодной воды | шт. | 114
3.112 | Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корретировкой резьбы | шт. | 192
3.113 | Установка отводящей трубки горячей воды | шт. | 114
3.114 | Снятие и прочистка трубок радиатора КГИ- с корретировкой резьбы | шт. | 229
3.115 | Установка трубок радиатора КГИ- | шт. | 137
3.116 | Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера | шт. | 114
3.117 | Нарезка резьбовых соединений водяной части ВПГ или КГИ | шт. | 229
3.118 | Смазка пробки блок-крана | шт. | 229
3.119 | Смазка штока газового узла | шт. | 417
3.120 | Регулировка штока газового узла | шт. | 330
3.121 | Устранение течи воды в резьбовом соединении | шт. | 192
3.122 | Ремонт запальника горелки | шт. | 229
3.123 | Очистка радиатора (теплообменника) от сажи | шт. | 916
3.124 | Промывка калорифера | шт. | 916
3.125 | Снятие огневой камеры | шт. | 160
3.126 | Установка огневой камеры | шт. | 298
3.127 | Крепление корпуса горелки ВПГ | шт. | 458
3.128 | Крепление корпуса горелки | шт. | 46
3.129 | Закрепление водонагревателя | шт. | 302
Водонагреватель емкостной, отопительный (отопительно-вварочный) котел, отопительная печь
3.130 | Замена емкостного водонагревателя (котла) без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора (аппарата) | шт. | 1923
3.131 | Демонтаж котла с установкой заглушки | шт. | 494
3.132 | Демонтаж горелки отопительного котла (печи) с установкой заглушки | шт. | 439
3.133 | Замена горелки отопительного котла | шт. | 1282
3.134 | Замена горелки пищеварительного котла | шт. | 1035
3.135 | Замена газовой печной горелки | шт. | 632
3.136 | Замена крана горелки АГВ-,АОГВ-, АОГВ- | шт. | 352
3.137 | Замена крана горелки АГВ-,АОГВ-,, АОГВ- и др | шт. | 476
3.138 | Замена крана горелки отопительного котла ВНИИСТО-МЧ или отопительной печи | шт. | 439
3.139 | Замена крана горелки пищеварительного котла | шт. | 769
3.140 | Замена термопары АГВ (АОГВ) | шт. | 156
3.141 | Замена термопары отопительного котла ВНИИСТО-МЧ | шт. | 293
3.142 | Замена термопары автоматики безопасной печной горелки | шт. | 357
3.143 | Замена запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ) | шт. | 275
3.144 | Замена запольника печной горелки | шт. | 229
3.145 | Замена сопла запальника | шт. | 156
3.146 | Замена терморегулятора (термобаллона) АГВ (АОГВ) | шт. | 1144
3.147 | Замена ЭМК емкостного водонагревателя | шт. | 476
3.148 | Замена ЭМК отопительного котла ВНИИСТО-МЧ | шт. | 540
3.149 | Замена ЭМК печной горелки | шт. | 467
3.150 | Замена пружины ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ) | шт. | 311
3.151 | Замена пружины ЭМК печной горелки | шт. | 247
3.152 | Замена мембраны ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ) | шт. | 659
3.153 | Замена мембраны ЭМК печной горелки | шт. | 302
3.154 | Замена тройника ЭМК | шт. | 146
3.155 | Замена тягоудлинителя | шт. | 229
3.156 | Замена датчика тяги | шт. | 151
3.157 | Замена трубки газопровода запального устройства | шт. | 151
3.158 | Замена сопла основной горелки | шт. | 298
3.159 | Замена блока автоматики | шт. | 609
3.160 | Замена сильфона блока автоматики | шт. | 650
3.161 | Замена фильтра на автоматике АГВ, АОГВ | шт. | 275
3.162 | Замена обратного предохранительного клапана | шт. | 394
3.163 | Замена "кармана" под термометрв отопительном аппарате | шт. | 458
3.164 | Замена биметаллической пластинки | шт. | 687
3.165 | Замена прокладки на клапане | шт. | 778
3.166 | Замена прокладки на запальнике | шт. | 595
3.167 | Набивка сальника терморегулятора | шт. | 151
3.168 | Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле | шт. | 687
3.169 | Ремонт терморегулятора с заменой пружины (скобы или шурупа) на регулировочном винте | шт. | 229
3.170 | Ремонт терморегулятора (замена прокладок) | шт. | 151
3.171 | Ремонт автоматики горелок АГВ, АОГВА | шт. | 687
3.172 | Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги | шт. | 472
3.173 | Прочистка, клибровка сопла горелки | шт. | 137
3.174 | Устранение засора в подводке к запальнику | шт. | 293
3.175 | Чистка контактов ЭМК без пайки катушки | шт. | 96
3.176 | Чистка контактов ЭМК с пайкой катушки | шт. | 275
3.177 | Перепайка контактов ЭМК | шт. | 320
3.178 | Перепайка датчика тяги к импульсной трубке | шт. | 284
3.179 | Чистка форсунки запальника | шт. | 160
3.180 | Чистка газового фильтра | шт. | 114
3.181 | Регулировка клапана экономного расходования | шт. | 119
3.182 | Ремонт автоматики горелки отопительного аппарата | шт. | 366
3.183 | Очистка стабилизатора тяги от сажи | шт. | 687
3.184 | Очистка от сажи отопительного котла | шт. | 1144
3.185 | Очистка от накипи бака отопительного котла | шт. | 916
3.186 | Проверка плотности бака после сварочных работ | шт. | 229
3.187 | Ремонт бака отопительного котла | шт. | 1870
3.188 | Очистка рожков горелки от сажи | шт. | 687
3.189 | Чистка форсунки запальника | шт. | 160
3.190 | Чистка сопел коллектора печной горелки | шт. | 151
3.191 | Очистка от сажи отопительной печи | шт. | 1144
Агрегат "Lennox"
3.192 | Техническая диагностика неисправностей агрегата "Lennox" | шт. | 569
3.193 | Вскрытие отсека вентилятора агрегата | шт. | 540
3.194 | Замена температурных датчиков или конденсатора в отсеке вентилятора агрегата с заменой фильтра | шт. | 1421
3.195 | Замена температурных датчиков или конденсатора в отсеке вентилятора агрегата без замены фильтра | шт. | 1251
3.196 | Замена датчика пламени агрегата | шт. | 483
3.197 | Замена двигателя вентилятора агрегата с заменой фильтра | шт. | 1677
3.198 | Замена двигателя вентилятора агрегата без замены фильтра | шт. | 1535
3.199 | Замена вентилятора в сборе агрегата с заменой фильтра | шт. | 1535
3.200 | Замена вентилятора в сборе агрегата без замены фильтра | шт. | 1251
Водонагреватель типа "Вектор"
3.201 | Замена мембраны и сальника водяной камеры проточного водонагревателя типа "Вектор" | шт. | 879
3.202 | Замена микровыключателя проточного водонагревателя типа "Вектор" | шт. | 548
3.203 | Замена сальника газового штока проточного водонагревателя типа "Вектор" | шт. | 842
3.204 | Замена предохранительно сбросного клапана проточного водонагревателя типа "Вектор" | шт. | 483
3.205 | Замена блока управления проточного водонагревателя типа "Вектор" | шт. | 605
3.206 | Замена электродов розжига и ионизации проточного водонагревателя типа "Вектор" | шт. | 585
3.207 | Замена теплообменника проточного водонагревателя типа "Вектор" | шт. | 842
3.208 | Замена температурного датчика (применительно для датчика тяги) проточного водонагревателя типа "Вектор" | шт. | 564
3.209 | Замена электромагнитного газового клапана проточного водонагревателя типа "Вектор" | шт. | 605
Ремонт теплогенераторов
3.210 | Замена комбинированного газового регулятора напольного газового котла Yitogas 050 (GCO, GSOA), Yitogas 100 (GS1), Yitogas 100-F (GS1D) и других аналогичных котлов | шт. | 902
3.211 | Замена газового топочного автомата напольного газового котла Yitogas 050 (GSO, GSOA), Yitogas 100 (GS1), Yitogas 100-F (GS1D) и других аналогичных котлов | шт. | 902
Ремонт водонагревателей "ARISTON", "BAXI", "GazLux", "GazEco", "Mora", "AEG", "Hermann", "NevaLux", "Neva", "Vektor" и других аналогичных водонагревателей
3.212 | Диагностика рабочих параметров газового оборудования (выявление неисправностей) | шт. | 787
3.213 | Замена предохранительного клапана | шт. | 751
3.214 | Замена гидроузла | шт. | 961
3.215 | Замена реле давления воды | шт. | 650
3.216 | Замена электродвигателя трехходового клапана | шт. | 742
3.217 | Замена прессостата | шт. | 664
3.218 | Замена температурного датчика (погружной) | шт. | 751
3.219 | Замена термостата (котлы напольного исполнения) | шт. | 792
3.220 | Замена электрода розжига | шт. | 659
3.221 | Замена электрода контроля пламени | шт. | 696
3.222 | Замена газового клапана | шт. | 1099
3.223 | Замена секций теплообменника напольного котла мощностью до 100 Квт | шт. | 6844
3.224 | Замена электромагнитной катушки газового клапана | шт. | 732
3.225 | Ремонт гидравлических соединениий | шт. | 870
3.226 | Замена температурного датчика (накладной) | шт. | 604
3.227 | Сухая чистка | шт. | 970
3.228 | Регулировка газового клапана | шт. | 1181
3.229 | Регулировка давления воздуха в расширительном баке | шт. | 884
3.230 | Замена первичного теплообменника | шт. | 1053
3.231 | Замена вторичного теплообменника | шт. | 778
3.232 | Регулировка потенциометра | шт. | 458
3.233 | Регулировка переключателя | шт. | 458
3.234 | Регулировка свечей розжига и электрода ионизации | шт. | 549
3.235 | Регулировка газового клапана | шт. | 549
3.236 | Регулировка газового блока | шт. | 549
3.237 | Прочистка пневмореле | шт. | 687
3.238 | Прочистка сопла запальника | шт. | 549
3.239 | Прочистка сопла горелки | шт. | 366
3.240 | Чистка форсунки запальника | шт. | 458
3.241 | Чистка контактов термопары | шт. | 458
3.242 | Чистка контактов электромагнитного клапана | шт. | 458
3.243 | Чистка газового фильтра | шт. | 366
3.244 | Притирка контактов термопары | шт. | 549
3.245 | Ремонт подпиточного вентиля | шт. | 687
3.246 | Устранение засора в подводке к запальнику | шт. | 549
3.247 | Ремонт газовой части | шт. | 1373
3.248 | Ремонт электрики | шт. | 1602
3.249 | Ремонт насоса | шт. | 1007
3.250 | Ремонт (прочистка) трехходового клапана | шт. | 1373
3.251 | Ремонт датчика протока | шт. | 778
3.252 | Ремонт блока розжига, горелки | шт. | 1144
3.253 | Регулировка микропереключателя | шт. | 687
3.254 | Регулировка датчика "низкого давления" | шт. | 549
3.255 | Прочистка вентиляторов | шт. | 1373
3.256 | Промывка теплообменника первичного | шт. | 2518
3.257 | Промывка теплообменника вторичного | шт. | 2289
3.258 | Промывка теплообменника от сажи | шт. | 1831
3.259 | Замена сопла основной горелки | шт. | 320
3.260 | Замена трубки запального устройства | шт. | 366
3.261 | Замена обратного предохранителя клапана | шт. | 778
3.262 | Замена термометра | шт. | 458
3.263 | Замена манометра | шт. | 687
3.264 | Замена теплообменника | шт. | 1077
3.265 | Замена блока розжига, горелки | шт. | 1053
3.266 | Замена датчиков | шт. | 824
3.267 | Замена термопары | шт. | 687
3.268 | Замена газовой части | шт. | 1373
3.269 | Замена электронной платы | шт. | 1144
3.270 | Замена электрики | шт. | 1144
3.271 | Замена насоса | шт. | 1007
3.272 | Замена трехходового клапана | шт. | 1053
3.273 | Замена датчиков протока | шт. | 366
3.274 | Замена подпиточного вентиля | шт. | 458
3.275 | Замена группу возврата | шт. | 1053
3.276 | Замена сопла запальника | шт. | 549
3.277 | Замена датчика "низкого давления" | шт. | 549
3.278 | Замена потенциометра | шт. | 320
3.279 | Замена мембраны водяной части блок-крана | шт. | 687
3.280 | Замена турбины (вентилятора) | шт. | 1144
3.281 | Замена пневмореле | шт. | 549
3.282 | Замена датчика тяги | шт. | 320
3.283 | Замена переключателя | шт. | 458
3.284 | Замена микропереключателя | шт. | 687
3.285 | Замена свечей розжига и электрода ионизации | шт. | 366
3.286 | Замена расширительного бака | шт. | 2289
Текущий ремонт ШРП
3.287 | Текущий ремонт оборудования ШРП при одной нитке газопровода | шт. | 9077
3.288 | Текущий ремонт оборудования ШРП при двух нитках газопровода | шт. | 11893
3.289 | Текущий ремонт оборудования ШРП при четырех нитках газопровода | шт. | 17524
3.290 | Текущий ремонт РДГК-6, РДГК-10 | шт. | 2637
Прочие работы
3309 | Установка гибкого шланга | шт. | 170
3.310 | Замена газового крана на газопроводе
3.310.1 | до 32 мм | шт. | 307
3.310.2 | 32 мм | шт. | 307
3.310.3 | 40-50 мм | шт. | 484
3.311 | Замена КТЗ диаметром до 32 мм | шт. | 307
3.312 | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром
3.312.1 | до 25 мм | шт. | 320
3.312.2 | св. 25 мм | шт. | 443
3.313 | Устранение утечки газа в муфтовом соед-нии внутреннего газопровода диаметром до 50 мм | шт. | 222
3.314 | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения | шт. | 170
3.315 | Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения | шт. | 112
3.316 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме индивидуальной застройки после отключения от газоснабжения | шт. | 85
3.317 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5 | шт. | 222
3.318 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения газоснабжения при количестве приборов на одном стояке при количестве приборов на одном стояке свыше 5 | шт. | 354
3.319 | Отключение газового прибора с установкой заглушки | шт. | 133
3.320 | Установка изолирующего соединения | шт. | 133
3.321 | Подключение газового прибора со снятием заглушки | шт. | 177
3.322 | Отключение и подключение газового прибора без отсоединения | шт. | 68
3.323 | Притирка газового крана диаметром до
3.323.1 | 15-20 мм | шт. | 498
3.323.2 | 25-40 мм | шт. | 576
3.323.3 | 50 мм | шт. | 630
3.325 | Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации | шт. | 170
3.330 | Вторичный пуск котла | шт. | 381
Глава 4. Установка, снятие, замена бытовых газовых счетчиков
4.1 | Установка бытового счетчика | шт. | 616
4.2 | Демонтаж бытового счетчика | шт. | 428
4.3. | Замена счетчика бытового малогабаритного типа СГБМ-1,6 БЕТАР | шт. | 496
Глава 5. Осмотр технического состояния (обход). Техническое обслуживание ГРП, ГРУ и ШРП
5.3 | Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке газопровода | шт. | 211
5.4 | Осмотр технического состояния ШРП при двух нитках газопровода | шт. | 327
5.8 | Техническое обслуживание оборудования ШРП при одной нитке газопровода | шт. | 1748
5.9 | Техническое обслуживание оборудования ШРП при двух нитках газопровода | шт. | 3398
5.11 | Техническое обслуживание совмещенное с осмотром технического состояния РДГК-6, РДГК-10, РДГК-10м, РДГК-10к, РДГД-20, РД-25, РД-32/6, РДУ-32/6, FE, FE-6, FE-10, FE-25,FE-50. | шт. | 1099
5.12 | Техническое обслуживание РД-32/10, РДУ-32/10, РДНК-32, РД-50, РДНК-50, РДБК-50, РДНК-400, РДСК-50 | шт. | 1618
5.13 | Текущий ремонт РД-32/10, РДУ-32/10,РДНК-32, РД-50, РДП-50, РДНК-50, РДНК-1000, РДБК-50,РДНК-400, РДСК-50 | шт. | 6877
5.14 | Проверка параметров срабатывания и настройка ПКН, ПЗК и КПЗ с диаметром
5.14.1 | до 100 мм | шт. | 549
5.14.2 | 101-200 мм | шт. | 824
5.15 | Проверка параметров срабатывания и настройка ПСК - 50 | шт. | 275
5.16 | Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре газопровода
5.16.1 | до 100 мм | шт. | 286
5.16.2 | свыше 100 мм | шт. | 314
5.17 | Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром
5.17.1 | до 100 мм | шт. | 1618
5.17.2 | свыше 100 мм | шт. | 3236
5.18 | Осмотр технического состояния РДГК-6, РДГБ-6, РДГК-10м, РДГК-10к, РДГД-20,РДГК-20, РДГД-20м. РД-25, РД-32/6, РДУ-32/6, РДНК-400, РДСК-50 | шт. | 245
5.23 | Пуск (Расконсервация) ШРП после отключения | шт. | 1270